Список  средств измерений  и  испытательного оборудования
в ГКП на ПХВ «Ауданаралык сауыктыру ауруханасы оналту орталыгы» 2026 год
	№
	Наименование средств измерений и  испытательного оборудования
	Тип СИ, ИО
	кол-во

	1
	Ростомер
	«ТВЕС» №46693-11
	1

	2
	Весы электронные Россия 194044,Санкт-Петербург
	ВЭМ -150 

МАССА-К
	1

	3
	Прибор для измерения артериального давления
	Biopress Aneroid
	10

	4
	Прибор для измерения артериального давления
	LD-3a
	2

	5
	Гигрометр психрометрический ВИТ-1/ВИТ-2
	ТЛ-4
	15

	6
	Пульсоксиметр
	LOX100A
	2

	7
	Монометр
	МПЗ-УФ, ДМ 05-МП-ЗУ №002215403, М-3/1 IP 40№30301
	15


