Техническая спецификация
Наименование закупаемых работ: Работы по установке и настройке радиомодема на счетчик холодной воды Ду 40 мм.
1. Наименование работ
Работы по установке, подключению и настройке радиомодема на счетчик холодной воды диаметром Ду 40 мм с последующей проверкой работоспособности системы и сдачей в эксплуатацию.
2. Технические характеристики и требования к выполняемым работам
Поставщик обязан выполнить следующий комплекс работ:
1. Осмотр существующего счетчика холодной воды Ду 40 мм и проверка технической возможности установки радиомодема.
2. Установка радиомодема на счетчик холодной воды Ду 40 мм.
3. Выполнение необходимых монтажных работ и подключение оборудования.
4. Настройка радиомодема и параметров передачи данных.
5. Проверка корректности считывания показаний счетчика и передачи данных.
6. Проверка работоспособности установленного оборудования и устранение выявленных неисправностей, возникших в результате выполненных работ.
7. Проведение испытаний установленной системы в рабочем режиме.
8. Сдача системы в эксплуатацию заказчику с предоставлением информации о выполненных работах.
3. Требования к качеству работ
Работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением требований технической документации производителя оборудования, правил безопасности и действующих нормативных требований Республики Казахстан.
Используемое оборудование и материалы должны быть совместимы с установленным счетчиком холодной воды Ду 40 мм.
По завершении работ система должна обеспечивать корректное считывание показаний счетчика и передачу данных посредством радиомодема при наличии соответствующей технической инфраструктуры.
4. Требования к результату работ
Результатом выполнения работ является установленный, подключенный и настроенный радиомодем на счетчике холодной воды Ду 40 мм, проверенная работоспособность оборудования и готовность системы к эксплуатации.
5. Порядок сдачи и приемки работ
Приемка выполненных работ осуществляется заказчиком после проверки качества монтажа, настройки оборудования, корректности считывания и передачи данных. По итогам выполнения работ поставщик предоставляет акт выполненных работ.
6. Гарантийные обязательства
Поставщик гарантирует качество выполненных работ и устранение недостатков, возникших по его вине, в течение гарантийного срока, установленного договором о государственных закупках.

