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үлгі шартқа 

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА
Желдету және ауаны баптау жүйелерін тазарту және дезинфекциялау жөніндегі қызметтер
"Қарағанды индустриалды университеті" КЕАҚ,
Теміртау қаласы, Республика даңғылы, 30.

1. Қызмет атауы: Желдету және ауаны тазалау жүйелерін тазалау және дезинфекциялау қызметтері
2. Қызмет көрсету орны
№ 1 жатақхана – О. Тищенко көшесі, 41 - 50 ш. м
3. Қызмет көрсетудің мақсаты: Желдету жүйелерінің тиісті санитарлық-техникалық жағдайын қамтамасыз ету, шаң мен ластаушы заттарды кетіру, микроорганизмдердің таралуын болдырмау және үй ішіндегі ауа сапасын жақсарту.
4. Орындалатын жұмыстардың тізімі.
Қызмет көрсету кезінде Жеткізуші мыналарды орындауы тиіс: жүйелерді тексеру; желдету торларын, ауа өткізгіштерін, желдеткіштерді, сүзгілерді, ішкі және сыртқы кондиционерлерді тазалау; шаңды, кірді және басқа да ластаушы заттарды кетіру; зарарсыздандыру; кондиционердің дренаждық жүйелерін тазалау; және кез келген қалдықтарды шығару.
5. Жеткізушіге қойылатын талаптар.
Жеткізуші міндетті:
• санитарлық, өрт және техникалық қауіпсіздік талаптарын сақтау;
• жеткізушінің күштері мен құралдары есебінен жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету.
6. Қызмет көрсету нәтижесі.
Қызмет көрсетілгеннен кейін, Жеткізуші мыналарды ұсынады: - жүйелерді тексеру туралы есеп; - тазалау және дезинфекциялау туралы есеп.
Қызмет көрсету келісімшарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде жоспарланады.

  Приложение № 2 
к типовому договору 
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха
НАО «Карагандинский индустриальный университет», 
г. Темиртау, пр. Республики 30.

1. Наименование услуги: Услуги по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха
2. Место оказания услуги
Общежитие № 1 - ул. О. Тищенко, 41 – 50 пог. м 
3. Цель оказания услуги: Обеспечение надлежащего санитарно-технического состояния вентиляционных систем, удаление пыли и загрязнений, предупреждение распространения микроорганизмов и улучшение качества воздуха в помещениях.
4. Перечень выполняемых работ. 
Поставщику при оказании услуги необходимо: провести осмотр систем; очистить вентиляционные решётки, воздуховоды, вентиляторы, фильтры, внутренние и наружные блоки кондиционеров, удалить пыль, грязь и другие загрязнения, провести дезинфекцию, очистить дренажные системы кондиционеров, убрать образовавшиеся отходы.
5. Требования к Поставщику.
Поставщику необходимо:
· соблюдать требования санитарной, пожарной и технической безопасности;
· обеспечение средствами индивидуальной защиты за счет сил и средств Поставщика.
6. Результат оказания услуги.
После завершения работ по оказанию услуги Поставщик предоставляет: акт обследования систем; акт очистки и дезинфекции.
Срок оказания услуг в течение 16 календарных дней с момента заключения договора.
