ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование закупаемых услуг: Услуги по поверке эталонного мерника АЗС
вместимостью 10 литров.
1. Наименование и количество услуги
Поверка эталонного металлического мерника номинальной вместимостью 10 литров,
используемого для контроля точности отпуска нефтепродуктов на автозаправочной
станции.
Количество: 1 услуга.
2. Технические требования
Поставщик должен обеспечить:
1. Проведение периодической поверки эталонного мерника вместимостью 10 литров.
2. Проверку технического состояния мерника и его пригодности к дальнейшей
эксплуатации.
3. Определение действительной вместимости мерника и оценку метрологических
характеристик в соответствии с применимой методикой поверки.
4. Проверку отсутствия дефектов, влияющих на точность измерений.
5. Выполнение работ в соответствии с требованиями законодательства Республики
Казахстан в области обеспечения единства измерений.
3. Требования к исполнителю
Поставщик должен:
 иметь действующую аккредитацию на выполнение соответствующих работ по
поверке средств измерений;
 располагать необходимыми эталонами и оборудованием, обеспечивающими
прослеживаемость результатов измерений;
 проводить поверку в соответствии с областью аккредитации и применимой
методикой.
4. Результат оказания услуги
По результатам поверки Поставщик предоставляет документ, подтверждающий
результаты поверки средства измерений, в установленной законодательством Республики
Казахстан форме.
В случае отрицательного результата поверки Поставщик предоставляет документ,
подтверждающий непригодность средства измерений к применению, в установленном
порядке.
5. Место оказания услуги
АО «Автобусный парк №1», Республика Казахстан, г. Астана. При необходимости
допускается проведение поверки в лаборатории Исполнителя с транспортировкой мерника
по согласованию с Заказчиком.
6. Срок оказания услуги
В течение срока, установленного договором государственных закупок, по заявке Заказчика.
7. Требования к качеству.
Услуга должна быть оказана в полном объёме, с соблюдением требований законодательства
Республики Казахстан в области метрологии. Расходы, связанные с проведением поверки
и оформлением её результатов, должны быть учтены в стоимости услуги.
8. Срок поставки: 
В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года.



ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК
Сатып алынатын қызметтердің атауы: Сыйымдылығы 10 литр ЖҚС эталондық
өлшеуішін салыстырып тексеру бойынша қызметтер.
1, Қызметтің атауы және саны
Автожанармай құю станциясында мұнай өнімдерін жіберу дәлдігін бақылау үшін
пайдаланылатын номиналды сыйымдылығы 10 литр эталондық металл өлшегішті тексеру.
Саны: 1 қызмет.
2, Техникалық талаптар
Орындаушы:
1, Сыйымдылығы 10 литр эталондық өлшегішке мерзімді тексеру жүргізу.
2, Өлшегіштің техникалық жай-күйін және оның одан әрі пайдалануға жарамдылығын
тексеру.
3, Өлшегіштің шынайы сыйымдылығын анықтау және қолданылатын тексеру әдістемесіне
сәйкес метрологиялық сипаттамаларды бағалау.
4, Өлшеу дәлдігіне әсер ететін ақаулардың болмауын тексеру.
5, Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы заңнамасының
талаптарына сәйкес жұмыстарды орындау.
3, Өнім берушіге қойылатын талаптар
Өнім беруші:
• өлшем құралдарын салыстырып тексеру бойынша тиісті жұмыстарды орындауға
қолданыстағы аккредиттеу болуы;
• өлшеу нәтижелерінің қадағалануын қамтамасыз ететін қажетті эталондар мен
жабдықтардың болуы;
• аккредиттеу саласына және қолданылатын әдістемеге сәйкес салыстырып тексеруді
жүргізу.
4, Қызмет көрсету нәтижесі
Салыстырып тексеру нәтижелері бойынша Өнім беруші Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген нысанда өлшем құралын салыстырып тексеру нәтижелерін
растайтын құжатты ұсынады.
Салыстырып тексеру нәтижесі теріс болған жағдайда Өнім беруші белгіленген тәртіппен
өлшем құралдарының қолдануға жарамсыздығын растайтын құжатты ұсынады.
5, Қызмет көрсету орны
«№ 1 автобус паркі» АҚ, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы. Қажет болған жағдайда
Тапсырыс берушінің келісімі бойынша өлшегішті тасымалдаумен Өнім берушінің
зертханасында тексеру жүргізуге жол беріледі.
6, Қызмет көрсету мерзімі
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мемлекеттік сатып алу шартында белгіленген мерзім
ішінде.
7, Сапаға қойылатын талаптар.
Қызмет Қазақстан Республикасының метрология саласындағы заңнамасының талаптарын
сақтай отырып, толық көлемде көрсетілуі тиіс. Тексеру жүргізуге және оның нәтижелерін
ресімдеуге байланысты шығыстар қызмет құнында ескерілуі тиіс.
8. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім түскеннен кейін қажеттілігіне қарай 15 күнтізбелік күн ішінде, 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.


