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Техническая спецификация на услуги по эксплуатационному обслуживанию системы отопления административного здания  РГУ «Управление государственных доходов».
 Поставщик принимает на себя обязательства, в соответствии с технической спецификацией обеспечение бесперебойной работы котельного оборудования и систем отопления. Оказание Услуг предусматривает комплекс мероприятий, проводимых Поставщиком, направленных на поддержание безаварийного функционирования системы отопления, мониторинг и поддержание температурного режима во всех помещениях и кабинетах административного здания (не менее 18 С). Услуги оказываются в период отопительного сезона (октябрь-декабрь  2026 года). Поставщик должен оказывать Услуги качественно и своевременно.
 Услуги, связанные с отоплением здания: загрузка отопительных котлов топливом, ведение процесса сжигания топлива в топках отопительных котлов, регулирование процесса тяги, температурного режима установленного для данного отопительного котла, контроль за процессом сжигания топлива и его расходом,  проверка исправности отопительных котлов и контрольно-измерительных приборов, чистка отопительного котла от продуктов сгорания топлива и складирование отходов горения в отведенное Заказчиком место,  очистка котлов отопления и секций от нагара,  чистка дымоходов и дымовых труб (по необходимости)
  Проведение осмотров системы отопления и оценка состояния. 
 Контроль за эффективностью работы системы отопления. 
  Обязанности:  Содержать помещение котельной, систему отопления и котлы отопления в соответствии с действующими правилами, нормами и техническими требованиями по эксплуатации отопительных котлов. Предоставлять Заказчику в любой удобной форме необходимую информацию, непосредственно связанную с вопросами, входящими в компетенцию Подрядчика, а также информировать Заказчика о событиях и совершаемых действиях, связанных с эксплуатацией системы отопления.  Обеспечить проведение обучения и инструктажа персонала в объеме требований по охране труда. Нести ответственность по охране труда, пожарной безопасности при оказании персоналом Услуг. Предоставить Заказчику Услуги по эксплуатационному обслуживанию системы отопления административного здания направленные на поддержание безаварийного функционирования системы отопления. Проводить профилактические работы: - внешний осмотр составных частей на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочность креплений и т.д., - диагностику возможных отказов и неисправностей при эксплуатации, - проверку работоспособности системы отопления в целом.  Строго соблюдать действующий режим на территории Здания. Предоставлять Заказчику ежемесячно, не позднее третьего числа текущего месяца акт о количестве израсходованного топлива для отопления административного здания. Обеспечить поддержание чистоты в помещении котельной административного здания Заказчика в течение всего срока договора. Несение  дежурства, обеспечивающего круглосуточную надежную работу системы отопления, своевременное выявление и оперативное устранение возникших аварий, при срочных и аварийных работах обеспечить появление ремонтной бригады на объекте в течение 3-х часов. В случае нанесения ущерба Заказчику при оказании Услуг ненадлежащего качества, ответственность несет Поставщик, и устранение нанесенного ущерба производится в полном объеме за счет Поставщика. Поставщик оказывает Услуги истопника в помещении котельной Заказчика, твердым топливом (уголь, дрова), приобретенным Заказчиком. Заказчик до начала отопительного сезона самостоятельно и за свой счет приобретает и доставляет твердое топливо (уголь, дрова) до места хранения твердого топлива на территории административного здания Заказчика. За сохранность твердого топлива ответственность несет Поставщик. 























