Техническая спецификация

1. Наименование услуги: Услуга по списанию ОС
2. Характеристика услуги: на оказание услуг по списанию,  погрузке, транспортировке, уничтожению, обезвреживанию, переработке и утилизации медицинского оборудования, медицинских изделий и основных средств 
3. Дополнительные характеристики: 
- Поставщик должен оценить техническое состояние ОС, согласно приложенному списку и по окончнию работ предоставить Заказчику акт-оценки технического состояние ОС.
 - проведение экспертной оценки технического состояния ОС (таблица 1);
- Акт необходимо составить согласно закону «О государственном имуществе» РК и правил для списания ОС, в том числе: оргтехника, бытовая техника, оборудование и т.д., которые морально и материально устаревшие и не подлежат ремонту или восстановлению.
- Данный документ должен отображать информацию о технике:
Инвентарный номер
Названые ОС
Год выпуска/приобретение
Марка и модель
- срок оказания услуг в течение 30 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.
4. По завершении работ Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт утилизации, являющийся документом, подтверждающим фактическое выполнение работ. Акт должен содержать наименование Исполнителя и Заказчика, дату, место проведения работ, перечень утилизированного имущества, наименование оборудования, марку, модель, инвентарный номера, количество, массу при наличии, способ утилизации, уничтожения, обезвреживания или переработки, дату завершения работ и подписи уполномоченных представителей сторон.
Кроме Акта утилизации Исполнитель обязан предоставить Акт приема-передачи имущества на утилизацию, Акт выполненных работ, Акт уничтожения медицинских изделий, Паспорт опасного отхода при образовании опасного отхода и в случаях, предусмотренных законодательством, документ, подтверждающий передачу отходов специализированной организации, документ, подтверждающий конечное обезвреживание, переработку или утилизацию отходов, а также перечень фактически утилизированного оборудования с указанием инвентарных номеров.
Обязательный комплект документов, предоставляемый Исполнителем: действующая лицензия на работы и услуги в области охраны окружающей среды по соответствующему виду деятельности при наличии опасных отходов; соответствующее уведомление о начале деятельности, если оно предусмотрено законодательством; документы, подтверждающие право используемого объекта на осуществление соответствующих операций с отходами; документы на специализированный транспорт при наличии соответствующего требования; документы на привлекаемые специализированные организации; документы о конечном обезвреживании, переработке или утилизации; перечень фактически утилизированного имущества с заводскими и инвентарными номерами; фотоотчет до, во время и после проведения работ; иные документы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для конкретного вида имущества и отходов.
Непредоставление документов, подтверждающих право Исполнителя на осуществление соответствующих операций с отходами, либо документов, подтверждающих фактическую утилизацию, уничтожение, обезвреживание или переработку имущества и отходов, является основанием для признания услуги оказанной ненадлежащим образом до устранения выявленного несоответствия.
Все документы должны быть оформлены на русском и/или казахском языках, содержать достоверные сведения и позволять однозначно идентифицировать переданное имущество, соответствующий вид отходов, способ его обращения и конечную организацию, осуществившую утилизацию, переработку, обезвреживание или уничтожение.
5. Местонахождение объекта: Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талгар, ул.Тулебаева 23.




Таблица 1
	№п/п
	Наименование    имущества
	Год выпуска
	Инвентарный номер
	Кол-во

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Пульсоксиметр  М70, Biolight Guandong Meditech Co, Ltd 
	20.01.2020
	241616359;    241616360
	2

	2
	Монитор LG-773
	20.12.2016
	241320328
	1

	3
	Су жылытқыш15 литр-Негізгі құрастырмалы элементтер мен ішкі тораптар өздерінің пайдалану мерзімін толық өтеді.
	01.01.2017
	241330329
	1

	4
	Су жылытқыш 80 л.
	29.07.2014
	241616033
	1

	5
	Су жинақтағыш жылытқыштың сыйымдылығы
	20.03.2015
	241616137
	1

	6
	Су жылытқыш Аристон 2
	26.06.2019
	241611676
	1

	7
	Палата үстелі
	01.01.2017
	241603766
	1

	8
	Телефон
	01.01.2020
	241613426
	1

	9
	Ыдыс салатын шкаф
	01.01.2017
	241603945
	1

	10
	UPS
	24.05.2016
	241320116
	1

	11
	UPS
	04.07.2019
	241311771; 241311773
	2

	12
	Көбік құралға арналған диспенсер
	01.01.2020
	241613549
	1

	13
	ИБП SVC PTS-3KL-LCD/ (УПС)
	01.07.2022
	241615155
	1

	14
	Таға пішінді рамадағы ашық модуль
	30.03.2017
	241310162
	1

	15
	Принтермен бірге жиынтықтағы жүйелік блок
	10.12.2013
	241320115
	1

	16
	Ас үстелі
	01.01.2017
	241600999
	1

	17
	Палата үстелі
	01.01.2017
	241601003; 241601047
	2

	18
	Бір тумбалы жазу үстелі
	01.01.2017
	241601007
	1

	19
	Пластик үстел
	01.01.2017
	241601014
	1

	20
	Жұмыс үстелі
	01.01.2017
	241601021
	1

	21
	Зертханалық орындық
	02.01.2017
	241601071; 241601072; 241601073
	3

	22
	Арқалығы бар қатты орындық
	01.01.2017
	241601024; 241601025
	2

	23
	Телефон аппараты
	01.01.2020
	241613555
	1

	24
	Сымды телефон аппараты
	16.04.2019
	241613554
	1

	25
	Электрлі үтік
	01.01.2020
	241613556
	1

	26
	Электр плиткасы
	20.07.2015
	241330221
	1

	27
	Электрлі үтік
	25.09.2024
	241616044
	1

	28
	Пульсоксиметр  PULSE Oximetr
	27.01.2021
	[bookmark: _GoBack]241616361; 241616362
	2

	29
	3 секциялы медициналық ширма
	01.01.2017
	241603359
	1

	30
	Аристон (бойлер) 100 л
	01.01.2017
	241330350
	1

	31
	Бойлер 10 литр
	20.12.2017
	241330374
	1

	32
	Екі тумбалы жазу үстелі
	01.01.2017
	241603437
	1

	33
	Екі тумбалы жазу үстелі
	01.01.2017
	241603439
	1

	34
	Компьютер үстелі
	01.01.2017
	241603442
	1

	35
	Екі есікті киім шкафы
	01.01.2017
	241603555
	1

	36
	3-і 1-де принтер
	01.01.2017
	241320341
	1

	37
	Центрифуга лабораторный ОПН-320
	02.04.2007
	241310280
	1

	
	Барлығы 
	
	
	44




Техникалық ерекшелігі
1. Қызметтің атауы:  негізгі құралдар жабдықтарды есептен шығару бойынша қызмет
2. Қызмет сипаттамасы: медициналық жабдықтарды, медициналық бұйымдар мен негізгі құралдарды есептен шығару, тиеу, тасымалдау, жою, залалсыздандыру, қайта өңдеу және кәдеге жарату бойынша қызметтер көрсетуге.
3. Қосымша сипаттамалары:
- негізгі құралдар техникалық жай-күйіне сараптамалық бағалау жүргізу (1-кесте);
- техникалық ақаулыққа байланысты қолдануға жарамсыздығы туралы куәлікке (қорытынды, хабарлама және т. б.) нәтижелерді ресімдеу;
- Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде қызмет көрсету мерзімі.
4. Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге жұмыстың нақты орындалғанын растайтын құжат болып табылатын кәдеге жарату актісін ұсынуға міндетті. Актіде Орындаушының және Тапсырыс берушінің атауы, жұмыстарды жүргізу күні, орны, кәдеге жаратылған мүліктің тізбесі, жабдықтың атауы, маркасы, моделі, түгендеу нөмірі, саны, бар болса салмағы, кәдеге жарату, жою, залалсыздандыру немесе қайта өңдеу тәсілі, жұмыстардың аяқталған күні және Тараптардың уәкілетті өкілдерінің қолдары болуға тиіс.
Кәдеге жарату актісінен басқа Орындаушы мүлікті кәдеге жаратуға қабылдау-беру актісін, орындалған жұмыстар актісін, медициналық бұйымдарды жою актісін, қауіпті қалдықтар пайда болған кезде және заңнамада көзделген жағдайларда қауіпті қалдықтар паспортын, қалдықтардың мамандандырылған ұйымға берілгенін растайтын құжатты, қалдықтарды түпкілікті залалсыздандыруды, қайта өңдеуді немесе кәдеге жаратуды растайтын құжатты, сондай-ақ іс жүзінде түгендеу нөмірлерін көрсете отырып, кәдеге жаратылған жабдық.
Орындаушы ұсынатын құжаттардың міндетті жиынтығы: қауіпті қалдықтар болған кезде қызметтің тиісті түрі бойынша қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерге қолданыстағы лицензия; егер заңнамада көзделген болса, қызметтің басталғаны туралы тиісті хабарлама; пайдаланылатын объектінің қалдықтармен тиісті операцияларды жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттар; тиісті талап болған кезде мамандандырылған көлікке арналған құжаттар; тартылатын Мамандандырылған ұйымдарға арналған құжаттар; түпкілікті залалсыздандыру, қайта өңдеу немесе кәдеге жарату туралы құжаттар; зауыттық және мүкәммалдық нөмірлері бар іс жүзінде кәдеге жаратылған мүліктің тізбесі; жұмыстар жүргізілгенге дейін, оның барысында және одан кейін фотоесеп; мүліктің және қалдықтардың нақты түрі үшін Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген өзге де құжаттар.
Орындаушының қалдықтармен тиісті операцияларды жүзеге асыру құқығын растайтын құжаттарды не мүлікті және қалдықтарды іс жүзінде кәдеге жаратуды, жоюды, залалсыздандыруды немесе қайта өңдеуді растайтын құжаттарды ұсынбау анықталған сәйкессіздік жойылғанға дейін қызметті тиісінше көрсетілмеген деп тану үшін негіз болып табылады.
Барлық құжаттар орыс және/немесе қазақ тілдерінде ресімделуге, дұрыс мәліметтерді қамтуға және берілген мүлікті, Қалдықтардың тиісті түрін, оның айналыс тәсілін және кәдеге жаратуды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды немесе жоюды жүзеге асырған түпкілікті ұйымды біржақты сәйкестендіруге мүмкіндік беруге тиіс.
5. Объектінің орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Алматы облысы, Талғар қаласы,  Тулебаев көшесі, 23 үй.

