## Приложение 1
1 Қосымша / Приложение 1
№ р/с / № п/п | Атауы / Наименование | Дана, саны / Количество, шт
1 | Анализатор А30 | 1
2 | Аппарат автоматический для определения растяжимости нефтяных битумов ДБ-20-100; ДБ-20-150 | 2
3 | Аппарат автоматический для определения температуры размягчения нефтепродуктов КиШ-20-02 | 1
4 | Аппарат автоматический для определения температуры хрупкости нефтебитумов АТХ-20 | 1
5 | Аппарат для определения старения битумов под воздействием высокой температуры воздуха ПСБ-10 | 1
6 | Аппарат для определения температуры нефтепродуктов в открытом тигле АТВО-20 | 1
7 | Аппарат для определения условной вязкости ВУБ-20 | 1
8 | Асфальтоанализатор/печь UTAS-0060-С(АВА) | 1
9 | Баня водяная ВО52 | 1
10 | Баня термостатирующая LOIP LB-224 | 1
11 | Вакуумная установка ВУ-976А | 3
12 | Виброгрохот А059-12/ВZ/0353; А060-01 | 2
13 | Виброплощадка лабораторная; ВПУ-Ф | 2
14 | Воронка двойная для определения плотности грунта методом замещения | 1
15 | выпрессовочное устройство ВУ-АБ | 1
16 | Высокоскоростная мешалка с дробилкой из нержавеющей стали MATEST | 1
17 | Дробилка щековая ДЛЩ 80*150 | 1
18 | Игла к прибору Вика (короткая) | 1
19 | Измеритель колейности ИК-2м | 1
20 | Индикатор активности цемента ИАЦ-04М | 1
21 | Камера климатическая КШ 18 К-5/6 | 1
22 | Камера морозильная КМ-0,23 | 1
23 | Камера универсальная пропарочная КУП-1 | 1
24 | комплект инструментов для определения средней глубины впадин на шероховатой поверхности (метод песчаного пятна) | 1
25 | Конус балансирный Васильева КБВ | 1
26 | Конус КА | 1
27 | Магнит постоянный подковообразный ММ 2165 (миллитесламетр ТПУ-3) | 1
28 | Мерный металлический сосуд МП-5 | 1
29 | Набор мерных цилиндрических сосудов МП (1;2;5;10) л это 1 набор (4 шт) | 2
31 | Набор приспособлений и пригрузов для крепления форм ЛО -257 | 1
32 | Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 420/300; 67/350 | 3
33 | Облегченная форма ЛО-257 | 4
34 | Пенетрометр автоматический ПН-1Ф модель ПБА-1Ф; ПН-10; ПНБ-05.1 | 3
35 | Пескозагрузочный аппарат S234 для определения плотности грунтов способом лунки | 1
36 | Печь муфельная ПМ-10-01 | 1
37 | Полочный барабан КП-123 | 1
38 | Полуавтоматический прибор для стандартного уплотнения грунта ПСУ-ПА | 1
39 | Прибор Вика "ОГЦ-1 | 2
40 | Прибор для определение коэффициента фильтрации песчаных грунтов КФ-00М | 2
41 | Прибор для определения слеживаемости холодных а/б и дегетобетонных смесей | 1
42 | Прибор для определения сопотивления по методу Маршала А-СМ-109 | 1
43 | Прибор стандартного уплотнения грунта ПСУ; ПСУ-ПА; малый | 3
44 | Прибор УГ-Ф для уплотнения грунта при определении плотности грунта по методу Проктора | 1
45 | Приспособление для испытания на изгиб С106; ПИ, ИББ | 3
46 | Смеситель лабораторный СЛ-АБ | 1
47 | Сосуд для отмучивания щебня и гравия КП-305 | 2
48 | Сосуд для отмучивания щебня и гравия КП-306 | 1
49 | Стакан металлический КП-124 | 1
50 | Стальной составной цилиндр для опредления дробимости (щебня) гравия d=150 мм | 1
51 | Стальной составной цилиндр для опредления дробимости (щебня) гравия d=75 мм | 1
52 | Столик встряхивающий мод. КП-111 | 1
53 | Термобаня жидкостная ТЖ-ТБ-01 | 1
54 | Термокриостат жидкостный Линтел ТКС-20 | 2
55 | Термостат типа ТС-20-М | 1
56 | Установка вакуумная ВЦТМ; УВ-Ф | 2
57 | Устройство для подготовки проб УПП-10 | 1
58 | Устройство обжимное с индикатором перемещения для испытаний образцов асфальтобетона по схеме Маршалла УС-Ф | 1
59 | Форма для изготовления контрольных образцов бетона ФП-100 | 6
60 | Форма для изготовления контрольных образцов бетона ФП-150 | 3
61 | Форма для изготовления контрольных образцов из минеральных порошков | 1
62 | Форма для изготовления контрольных образцов кубов бетона 1 ФК-150 | 10
63 | Форма для изготовления контрольных образцов кубов бетона 2 ФК-100 | 10
64 | Форма для определения слеживаемости холодных асфальтобетонных смесей ПСЛ-02 | 1
65 | Форма для цементных образцов 3ФБ-40 | 5
66 | Форма ЛО-257 | 11
67 | Формы для битума к дуктилометру | 9
69 | Цилиндрическая форма ФАБ | 3
70 | Цилиндрическая форма ФЦ-150-300 | 10
71 | Часы песочные (2мин); (3 мин) | 5
72 | Чаша затворений | 6
73 | Шаблон для определения лещадности щебня (гравия) | 3
74 | Шаблон с отверстиями для определения износа разметки (из набора КПДР-1) | 1
75 | Шкаф сушильный СМ 50/250-250 ШС; ШС-200 СПУ; С-80-01 МК СПУ; ШСП-0,25-100 | 4
ИТОГО |  | 167