Техническая спецификация

Наименование услуги:
Обслуживание, чистка, дезинфекция и установка вентиляционных и вытяжных систем в помещении и столовой в садике, с установкой новых вентиляционных сеток

Краткое описание услуги:
Выполнение полного комплекса работ по обследованию, обслуживанию, очистке, дезинфекции и установке вытяжных и вентиляционных систем, включая закупку и монтаж  вентиляционных сеток на открытые вентиляционные проёмы ( размер  уточняется с заказчиком).

Перечень работ и требований:

• Обследование системы:
o Выезд специалиста, диагностика состояния вентиляции и степени загрязнения

• Монтаж и демонтаж:
o Демонтаж старых элементов при необходимости
o Монтаж и подключение вытяжных/вентиляционных элементов

• Очистка вентиляционной системы:
o Механическая и/или химическая чистка внутренних поверхностей воздуховодов, вытяжек, фильтров
o Удаление загрязнений и жировых отложений

• Дезинфекция вентиляционной системы:
o Проведение дезинфекции вентиляционных каналов, воздуховодов, вытяжек и других элементов системы
o Использование безопасных, сертифицированных дезинфицирующих средств
o Обеспечение санитарной безопасности и предотвращение распространения микроорганизмов

• Профилактические работы:
o Проведение профилактических мер для предотвращения выхода системы из строя
o Обеспечение снижения риска возгорания за счёт своевременной очистки вытяжек

• Установка сеток:
o Приобретение и установка  вентиляционных сеток
o Материал: прочный, устойчивый к коррозии
o Размеры согласовываются с заказчиком
o Качественное и безопасное крепление

Дополнительные условия:
• Все работы выполняются с соблюдением санитарных и противопожарных норм
• Используется высококачественное оборудование европейских стандартов
• Применяются сертифицированные, безопасные для здоровья препараты
• Рабочее место должно быть приведено в порядок после завершения работ

Финансовые условия:
• Все расходы (материалы, инструменты, работа, доставка и т. д.) полностью за счёт исполнителя
• Заказчик не несёт дополнительных затрат

Срок выполнения:
Согласно технической спецификации по заявке заказчика с момента заключения договора до 31 декабря 2026 г.

Место оказания услуг:
Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, с. Луговое, улица С.Есимова №2А.  ГККП ясли-сад «Алтын сака».

Техникалық спецификация

Қызметтің атауы:
Балабақша бөлмелерінде,кабинеттерде,асхана, үй-жайында желдету және сорып шығару жүйелерін техникалық қызмет көрсету, тазалау, дезинфекциялау және орнату, жаңа желдету торларын орнатумен бірге

Қызметтің қысқаша сипаттамасы:
Желдету және сорып шығару жүйелерін тексеру, техникалық қызмет көрсету, тазалау, дезинфекциялау және орнату бойынша жұмыстардың толық кешенін орындау, сондай-ақ ашық желдету саңылауларына ( өлшемі тапсырыс берушімен нақтыланады)  желдету торларын сатып алу және орнату.

Жұмыстардың тізбесі және талаптар:

• Жүйені тексеру:
o Маманның шығуы, желдету жүйесінің жағдайын және ластану деңгейін диагностикалау

• Монтаждау және демонтаждау:
o Қажет болған жағдайда ескі элементтерді бөлшектеу
o Сору/желдету элементтерін монтаждау және қосу

• Желдету жүйесін тазалау:
o Ауа өткізгіштердің, сорғыштардың, сүзгілердің ішкі беттерін механикалық және/немесе химиялық тазалау
o Ластанулар мен май қалдықтарын жою

• Желдету жүйесін дезинфекциялау:
o Желдету арналары, ауа өткізгіштер, сорғыштар және жүйенің басқа элементтерін дезинфекциялау
o Қауіпсіз, сертификатталған дезинфекциялау құралдарын қолдану
o Санитариялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және микроорганизмдердің таралуының алдын алу

• Профилактикалық жұмыстар:
o Жүйенің істен шығуын болдырмау үшін профилактикалық шаралар жүргізу
o Сорғыштарды уақтылы тазалау арқылы өрт шығу қаупін төмендету

• Торларды орнату:
o желдету торларын сатып алу және орнату
o Материалы: берік, коррозияға төзімді
o Өлшемдері тапсырыс берушімен келісіледі
o Сапалы және қауіпсіз бекіту

Қосымша шарттар:
• Барлық жұмыстар санитариялық және өртке қарсы нормаларды сақтай отырып орындалады
• Еуропалық стандарттарға сай жоғары сапалы жабдықтар қолданылады
• Денсаулыққа қауіпсіз, сертификатталған құралдар пайдаланылады
• Жұмыс аяқталғаннан кейін жұмыс орны ретке келтірілуі тиіс

Қаржылық шарттар:
• Барлық шығындар (материалдар, құралдар, жұмыс, жеткізу және т.б.) толықтай орындаушы есебінен жүзеге асырылады
• Тапсырыс беруші қосымша шығын көтермейді

Орындау мерзімі:
Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша шарт жасалған сәттен бастап 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін

Қызмет көрсету орны:
Жамбыл  облысы, Т.Рысқұлов ауданы, Луговой  ауылы, С.Есімов көшесі №2А. МКҚК«Алтын сақа» бөбекжай-бақшасы.