Техническая спецификация по услуге:

Техническое обслуживание теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования (котлов на жидком топливе)
Требование к исполнителям «Услуги по техническому обслуживанию теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования (котлов на жидком топливе)»  

1. Специалист Поставщика по сервисному техническому обслуживанию теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования (котлов на жидком топливе). 

2. У Поставщика должна иметься в наличии производственная база, а также  запасные части первой необходимости  для ремонта котлов. 

3. В начале отопительного сезона специалист по обслуживанию котлов на жидком топливе от  Поставщика  производит пробный запуск и пуско-наладку отопительного котла и отопительной системы (с обходом и осмотром радиаторов отопления), в присутствии обслуживающего персонала от Заказчика.

4. По окончании отопительного сезона котел должен быть поставлен на консервацию  с составлением дефектного акта по выявлению запчастей и комплектующих, вышедших из строя и требующих замены в следующем отопительном сезоне.

5. Работы по сервисному обслуживанию отопительного котла на жидком топливе  включают в себя:

5.1 регулярная проверка работоспособности котла;

5.2 внешний осмотр и регулировка технических средств;

5.3  проверка работы пульта управления;

5.4  проверка электропитания, измерение напряжения;

5.5  проверка состояния электродов розжига;

5.6  проверка работы  циркуляционного насоса;

5.7  регулировка подачи воздуха; 

5.8 проверка и регулировка выхода СО² в атмосферу; 

5.9  регулировка подачи жидкого топлива

5.10 Обязательное наличие полного набора инструментов и диагностического оборудования для оказания данного вида услуг.
5.11 Обязательное наличие транспортных средств  (приложить копии техпаспортов).
5.12 при возникновении неполадок в отопительном котле немедленно прибыть для устранения неполадок .До прибытия – стараться устранить проблему путём телефонной консультации
           6.Срок оказания услуги 31 декабря 2026 года
	
	Местонахождение: Алматинская область, Балхашский район, с.Кокжиде, улица М.Жиенбайұлы 1А

	
	

	
	
	
	


Жылу желілеріне/жылу желілеріне және жабдықтарына (сұйық отынға арналған қазандықтар) техникалық қызмет көрсетудің техникалық ерекшелігі
Мердігерлерге қойылатын талаптар «Жылуөткізгіш желілерге/жылу желілеріне және жабдықтарға (мұнай қазандықтары) қызмет көрсету жөніндегі қызметтер»

1. Жылу өткізгіш желілерге/жылу желілеріне және жабдықтарға (мұнай қазандықтары) сатудан кейінгі қызмет көрсету жөніндегі жеткізушінің маманы.

2. Жеткізушінің өндірістік базасы, сондай-ақ қазандықтарды жөндеуге қажетті қосалқы бөлшектері болуы керек.

3. Жылыту маусымының басында Жеткізушінің сұйық отын қазандығына техникалық қызмет көрсету жөніндегі маманы Тапсырыс берушінің техникалық қызмет көрсету персоналының қатысуымен жылыту қазандығы мен жылу жүйесін (жылу радиаторларын айналып өтумен және тексерумен) сынақтан өткізуді және іске қосуды жүзеге асырады.

4. Жылыту маусымы аяқталғаннан кейін қазандық жарамсыз болып қалған және келесі жылыту маусымында ауыстыруды қажет ететін қосалқы бөлшектер мен тораптарды анықтау үшін ақаулық актісін құра отырып консервацияға қойылуы тиіс.

5. Сұйық отынмен жылыту қазандығына техникалық қызмет көрсету жұмыстары мыналарды қамтиды:

5.1 қазандықтың жұмысын жүйелі түрде тексеру;

5.2 техникалық құралдарды сыртқы тексеру және реттеу;

5.3 басқару пультінің жұмысын тексеру;

5.4 қорек көзін тексеру, кернеуді өлшеу;

5.5 тұтану электродтарының күйін тексеру;

5.6 айналым сорғысының жұмысын тексеру;

5.7 ауа беруді реттеу;

5.8 СО² атмосфераға бөлінуін тексеру және реттеу;

5.9 Мазут беруді реттеу

5.10 Осы қызмет түрін көрсету үшін құралдар мен диагностикалық жабдықтардың толық жиынтығының міндетті болуы.

5.11 Көлік құралдарының міндетті болуы (тіркеу куәліктерінің көшірмелерін қоса беру).

5.12 Жылыту қазандығында ақаулық орын алған жағдайда, ақауларды жою үшін дереу келіңіз. Келгенге дейін телефонмен кеңесу арқылы мәселені жоюға тырысыңыз.
6. Қызмет көрсету мерзімі: 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.

Мекен жайы: Алматы облысы, Балқаш ауданы, Бірлік ауылы, Т.Рысқұлов №25
