ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ оларды пайдалануды үйрету жөніндегі қызметтер

КОРСЕТ

Корсет Қазақстан Республикасының ҚР СТ 72-2015 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын ортопедиялық корсеттер» стандартына сәйкес дайындалуға тиіс. Корсет — омыртқаны қалыпты физиологиялық күйде бекітуге, оған түсетін жүктемені ішінара азайтуға, сондай-ақ әртүрлі деформацияларды түзетуге арналған бұйым. Мақсаты бойынша корсеттер омыртқа ауруларының алдын алуға арналған және емдік болып екі топқа бөлінеді. Емдік корсет омыртқа деформациясының әртүрлі кезеңдерінде белсенді және пассивті түзету үшін қолданылады. Функционалдық мақсаты бойынша бекітуші (бекітуші-түзетуші) және функционалдық (функционалдық-түзетуші) түрлері болады. Корсет конструкциясы омыртқаның зақымдалған бөлігіне қажетті әсерге қарай таңдалады: сколиоздық қисаюды түзету; жүктемені сақталған бөліктерге қайта бөлу арқылы зақымдалған омыртқа денелеріне түсетін салмақты азайту; мысалы, паралитикалық сколиоз кезінде деформацияның ұлғаюын болдырмау үшін омыртқаны ішінара немесе толық дерлік қозғалтпай, белгілі бір қалыпта ұстау.

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Протездік-ортопедиялық көмек мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық құралдармен қамтамасыз ету және оларды пайдалануды үйрету жөніндегі мамандандырылған медициналық-техникалық көмекті қамтиды.

Әлеуетті өнім беруші 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрықпен бекітілген Мүгедектігі бар адамдарды жеке абилитациялау және оңалту бағдарламасына сәйкес протездік-ортопедиялық көмекпен, техникалық көмекші (орнын толтырушы) құралдармен, арнаулы жүріп-тұру құралдарымен қамтамасыз ету, оның ішінде оларды ауыстыру мерзімдері қағидаларында көзделген тізбеге сәйкес облыстағы мүгедектігі бар адамдарға протездік-ортопедиялық құралдарды дайындауға және ұсынуға тиіс.

Қызметтер мынадай нормативтік құқықтық актілер мен стандарттарға сәйкес көрсетілуге тиіс:

– Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексі;

– Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексі;

– ҚР СТ 1724-2007 «Протездеу бойынша медициналық қызметтер көрсету және протездік-ортопедиялық бұйымдармен қамтамасыз ету. Жалпы талаптар»;

– ҚР СТ 68-2012 «Халықтың жеке тапсырыстары бойынша дайындалатын протездік-ортопедиялық бұйымдар»;

– ҚР ҚН 3.06-01-2011 «Ғимараттар мен құрылыстардың жүріп-тұруы шектеулі топтар үшін қолжетімділігі»;

– ҚР ЕЖ 3.06-101-2012 «Халықтың жүріп-тұруы шектеулі топтарының қолжетімділігін ескере отырып ғимараттар мен құрылыстарды жобалау. Жалпы ережелер».

Өнім беруші мыналарға жауапты:

– протездеу кезінде стационарда медициналық көмек көрсетуге;

– көрсетілетін қызметті алушыны протездік-ортопедиялық бұйымдарды пайдалануға үйретуге;

– протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеу қызметтерін көрсетуге;

– протездеу кезінде стационарлық көмек көрсетілуі қажет алушыларды орналастыруға және тамақтандыруға;

– алушылардың есебін жүргізуге, протездеуге мұқтаж мүгедектігі бар адамдардың деректер базасын құруға және түзетуге.

Протездік-ортопедиялық көмекке мұқтаж алушылардың тапсырыстарын өнім беруші қабылдайды.

Тапсырыстың сипаты мен түріне қарай өнім беруші алушыны стационарлық протездеуге шақыру немесе тапсырысты оның қатысуынсыз орындау қажеттігі туралы шешім қабылдайды. Шақыру алдын ала жіберіледі.

Протездерді мерзімінен бұрын ауыстыру, пайдалану мерзімін ұзарту, жөндеу, оның ішінде жаңа үлгілерге ауыстыру, шиналы-былғары протездерден құрамдастырылған протездерге, жаңа (заманауи) технологиялар бойынша, электрондық модульдермен дайындалған протездерге көшу туралы шешім комиссиямен қабылданады және өнім беруші жасаған тиісті актінің негізінде ресімделеді. Комиссия бұйымның өнім берушінің кінәсінен сапасыз дайындалғанын анықтаса, ақау оның қаражаты есебінен жойылады.

Өнім беруші қызмет алушының заманауи талаптарға сай протездік-ортопедиялық бұйымдарға қажеттіліктерін ескеруге тиіс.

Өнім беруші ай сайын мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен дайындалған протездік-ортопедиялық құралдар мен аяқкиім бойынша белгіленген нысанда есеп жүргізіп, тізілім жасайды, сондай-ақ көрсетілген қызметтерді қабылдау-тапсыру актісін дайындап, төлем жүргізу үшін облыстық басқармаға ұсынады (еркін нысанда).

Протездеуге бару, өнім берушінің медициналық стационарына жатқызу және протездеу кезеңінде күтіп-бағу шығыстарын өнім беруші мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен төлейді.

Өнім берушіге дейінгі және кері жол жүру шығындары теміржолда қатты орындықты плацкарт вагонының немесе мүгедектігі бар адамдарға арналған мамандандырылған вагонның тарифі бойынша, су жолдарында екінші сынып тарифі бойынша, автомобиль жолдарында белгіленген тарифтер бойынша, билет немесе теміржол вокзалы, автовокзал не айлақ кассасы берген анықтама негізінде өтеледі.

Мүгедектігі бар адамдардың жол жүру ақысы жылына екі сапардан артық емес мөлшерде төленеді. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарды және мүгедектігі бар балаларды алып жүретін адамдарға, сондай-ақ бандажбен қамтамасыз етілуге құқығы бар адамдарға жол жүру шығындары тек бір сапар үшін өтеледі.

– Ай сайын, 25-күннен кешіктірмей, орындалған жұмыстар актілері мен шот-фактураларды ұсыну;

– Тапсырыс беруші шарттың қолданылу мерзімінде көрсетілген қызметтердің сапасын іріктеп тексеруге құқылы.

Тапсырыс беруші туындаған қажеттілікке байланысты мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық көмекпен және құралдармен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер тізбесін өзгертуге құқылы.

Стационарлық протездеуді қажет ететін мүгедектігі бар адамдар өнім берушінің медициналық стационарына жатқызылады. Стационарда болудың бүкіл кезеңіне, оған бару және кері қайту уақытын қоса алғанда, Қазақстан Республикасының «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 59-бабының 2-тармағына сәйкес еңбекке уақытша жарамсыздық парағы беріледі.

– Кепілдік мерзімі ішінде протездік-ортопедиялық бұйымдарды жөндеуді жүзеге асырады.

МАҢЫЗДЫ:

– Өнім беруші орындалған жұмыстар актісіне протездік-ортопедиялық бұйымды дайындауда қолданылған барлық жинақтауыштардың (жартылай фабрикаттардың) тізбесін қоса беруге тиіс. Әрбір позиция бойынша атауы, дайындаушы зауыттың артикулы, саны, дайындаушы зауыттың атауы және тауар белгісі көрсетіледі.

– Бұйымды дайындауда қолданылатын жинақтауыштар (жартылай фабрикаттар) жаңа, 2025 жылдан ерте шығарылмаған және өндірушінің кепілдігімен қамтамасыз етілген болуы тиіс.

ҚОСЫМША МІНДЕТТІ ШАРТТАР

Қазақстан Республикасының заңнамасын сақтау

Өнім беруші бұйымды дайындау, өлшем алу, шақтап көру, жеке бейімдеу, түзету және беру қызметтерін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, оның ішінде 2023 жылғы 20 сәуірдегі № 224-VII Әлеуметтік кодексті, 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексті, 2023 жылғы 30 маусымдағы № 287 бұйрықпен бекітілген қағидаларды, сондай-ақ сапа, қауіпсіздік, санитариялық-эпидемиологиялық жағдайлар және объектілердің қолжетімділігі жөніндегі міндетті талаптарды сақтай отырып көрсетуге міндетті. Нормативтік сілтемелер шарт орындалатын күнгі қолданыстағы редакциясында қолданылады.

Бұйымды шақтап көру кезіндегі жол жүру және тұру шығыстары

Қызмет алушының өлшем алу, шақтап көру, жеке бейімдеу, түзету және дайын бұйымды алу үшін өнім беруші орналасқан жерге баруына байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде қызмет көрсетілетін жерге бару және кері қайту жолақысын, қажет болған жағдайда осы рәсімдер кезеңіндегі тұру шығындарын өнім беруші шарт бағасы шегінде өз қаражаты есебінен көтереді. Өнім беруші сапарды ұйымдастырады немесе сапарға дейін алушымен келісілген тәртіппен құжатпен расталған шығындарды өтейді. Өнім берушінің кінәсінен қайта шақтап көру немесе түзету қажет болса, тиісті шығыстарды да өнім беруші өтейді. Міндетті рәсімдер, оларға байланысты жол жүру және тұру үшін қызмет алушыдан қосымша ақы алуға жол берілмейді. Бұл шығындар ұсынылатын бағаға енгізіледі және шарт бағасынан тыс тапсырыс берушімен қосымша төленбейді.

Шақтап көруді ұйымдастыру және кемшіліктерді жою тәртібі

Өнім беруші қызмет алушының жүріп-тұру шектеулері мен жеке қажеттіліктерін ескере отырып, шақтап көру күнін, орнын және тәртібін онымен алдын ала келіседі. Бұйым оның денеге дұрыс сәйкес келуі және мақсаты бойынша пайдалануға жарамдылығы тексерілгеннен кейін беріледі. Өнім берушінің кінәсінен анықталған кемшіліктер, оның ішінде қажет болатын қайталама шақтап көру, оның есебінен жойылады. Заңнамада міндетті кепілдіктер белгіленсе, Қазақстан Республикасы заңнамасының тиісті талаптары қолданылады.

Ескертпе: жол жүру және тұру шығындарын төлеу жөніндегі талаптар осы техникалық ерекшелікте өнім берушінің шарттық міндеттемесі ретінде белгіленген; бұл Қазақстан Республикасы заңнамасында барлық жағдайға бірдей сөзсіз міндет көзделгенін білдірмейді.

Қызмет алушыларды тапсырыс берушімен келісу

Өнім беруші протездік-ортопедиялық бұйымдарды дайындауды бастамас бұрын протездік-ортопедиялық көмекпен қамтамасыз етілуге тиіс қызмет алушылардың тізімін тапсырыс берушімен міндетті түрде келісуге тиіс.

Бұйымдар тек тапсырыс берушімен алдын ала келісілген қызмет алушылар үшін, мүгедектігі бар адамның жеке абилитациялау және оңалту бағдарламасын, медициналық көрсетілімдерін және тиісті бұйымдарға қажеттілігін ескере отырып дайындалады.

Өнім берушінің келісілген қызмет алушылар тізімін, дайындалатын бұйымдардың санын немесе түрлерін тапсырыс берушінің алдын ала келісімінсіз өз бетінше өзгертуіне жол берілмейді.

Келісілген тізімге өзгерістер енгізу қажет болса, өнім беруші тиісті ақпаратты алдын ала тапсырыс берушіге келісуге жолдауға міндетті.

Тапсырыс берушімен алдын ала келісусіз бұйымдарды дайындау, Қазақстан Республикасының заңнамасында және шарт талаптарында көзделген жағдайларды қоспағанда, тапсырыс берушінің олар үшін ақы төлеу міндеттемесін туындатпайды.

Техническая спецификация

услуги по обеспечению лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью и средствами и обучение пользованию ими.

Корсет – должен быть изготовлен в соответствии со стандартами Республики Казахстан СТ РК 72-2015 «Корсеты ортопедические изготовленные по индивидуальным заказам населения». Корсет изделие, используемое для фиксации позвоночника в нормальном физиологическом состоянии, и его частичной разгрузки, а также исправления (коррекции) различных деформаций. По типам предназначения корсет делится на две группы: для профилактики заболеваний позвоночника и лечебный. Лечебный корсет предназначен для активной и пассивной коррекции позвоночника на различных стадиях деформации. По функциональному предназначению: фиксирующий (фиксационное-корригирующий) и функциональный (функционально-корригирующий). Выбор конструкции корсета зависит от характера необходимого воздействия на пораженный отдел позвоночника: - осуществление коррекции сколиотического искривления; - разгрузка поврежденных тел позвонков с перераспределением нагрузки на сохранные отделы; - частичная или практически полная иммобилизация и удержание позвоночника в определенном положении с целью профилактики нарастания деформации, например, при паралитическом сколиозе.

Требования к оказанию услуг

помощь заключается в предоставлении специализированного вида   медико-технической помощи по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими средствами,   а также в обучении пользования ими.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК должен производить и обеспечивать инвалидов области   протезно-ортопедическими средствами, согласно перечня, утвержденных Правилами обеспечения лиц с инвалидностью   протезно-ортопедической помощью,   техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, специальными   средствами передвижения в соответствии с индивидуальной программой   абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, включая сроки их замены от   30.06.2023 г. № 287

Услуги по обеспечению получателей услуг   протезно-ортопедической помощью должны соответствовать следующим   нормативно-правовым актам:

Кодексом    Республики Казахстан от 7 июля 2020 года №360-VI «О здоровье народа и   системе здравоохранения»,

Социальным Кодексом Республики Казахстан от 20   апреля 2023 года № 224-VII ЗРК.

СТ РК 1724-2007 «Предоставление медицинских услуг   по протезированию и обеспечение протезно-ортопедическими изделиями. Общие   требования»;

Протезно-ортопедические изделия   должны соответствовать государственным стандартам Республики Казахстан; СТ РК   68-2012 «Изделия протезно-ортопедические, изготовленные по   индивидуальным заказам населения»;

СН РК 3.06-01-2011 «Доступность зданий и   сооружений для маломобильных групп»;

СП РК 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и   сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие   положения»;

Поставщик несет ответственность за:

-  оказание медицинской помощи в стационаре во время   протезирования;

- обучение получателя услуги пользованию протезно-ортопедическими   изделиями;

- оказание услуг по ремонту протезно-ортопедических изделий;

- обеспечение содержания и питания получателей услуг, которым   показана стационарная помощь при протезировании;

- ведение учета получателей услуг, создание и корректировка   банка данных по инвалидам, которым показано протезирование.

Прием заказов от получателей услуг, нуждающихся в   протезно-ортопедической помощи, осуществляет поставщик.

В зависимости от   характера и вида заказа, поставщик принимает решение о необходимости вызова   инвалида для стационарного протезирования либо выполнения заказа в его   отсутствие. Вызов высылается заблаговременно.

Решение о   досрочной замене, а также продлении срока ношения, ремонте протезов, в том   числе новых моделей, о переходе с шинно-кожаных протезов на комбинированные   протезы, протезы, изготовленные по новым (современным) технологиям, с   электронными модулями принимается комиссионно и производится на основании   соответствующего акта, составляемого поставщиком. При установлении комиссией   факта некачественного изготовления изделия по вине поставщика, устранение   брака осуществляется за счет его средств.

Поставщик должен   учитывать потребности получателя услуги в протезно-ортопедических изделиях,   отвечающих современным требованиям.

Поставщик   ежемесячно ведет учет и составляет реестр по установленной форме на   протезно-ортопедические средства и протезно-ортопедическую обувь,   изготовленные за счет средств государственного бюджета, а также акт   приема-передачи выполненных услуг, которые представляются в областное   управление для оплаты (в произвольной форме).

Расходы, связанные с проездом на протезирование, госпитализацией   в медицинский стационар поставщика, содержанием на время протезирования   оплачиваются поставщиком за счет средств государственного бюджета.

Проезд (до   поставщика и обратно) возмещается по железной дороге по тарифу жесткого   плацкартного вагона, специализированного вагона для инвалидов, по водным   путям - по тарифу второго класса, по шоссейным или грунтовым дорогам - по   установленным тарифам, на основании предъявленного билета или справки,   выданной кассой железнодорожного вокзала, автовокзала, пристани.

Оплата проезда   инвалидов производится не более чем за две поездки в год. Сопровождающим   инвалидов первой группы и детей-инвалидов, лицам, имеющим право на   обеспечение бандажами, возмещаются расходы только за одну поезд

- Предоставление ежемесячно, не   позднее 25 числа актов выполненных работ, счет-фактуры;

-   Заказчик имеет право в течении срока исполнения договора выборочным путем   проверять качество оказанных услуг.

Заказчик   вправе в связи со сложившейся необходимостью изменить перечень услуг по обеспечению  инвалидов протезно-ортопедической помощью и   средствами.

- Инвалиды,   нуждающиеся в стационарном протезировании, госпитализируются в медицинский   стационар поставщика. На весь период госпитализации, включая время проезда в   медицинский стационар и обратно, выдается лист о временной нетрудоспособности   в соответствии с пунктом 2 статьи 59 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье и системе   здравоохранения».

-    производит ремонт протезно-ортопедических изделий в течение гарантийного   срока;

ВАЖНО:

-   должен приложить к акту выполненных работ перечень всех комплектующих   (полуфабрикатов) которые применялись для изготовления   протезно-ортопедического изделия в соответствии с актом, с указанием   наименования, артикула завода изготовителя, количества, наименования завода   изготовителя и товарного знака, по каждой позиции.

-   комплектующие (полуфабрикаты), применяемые для изготовления   протезно-ортопедического изделия должны быть новыми, не ранее 2025 года и   иметь гарантии от производителя.,

Дополнительные обязательные условия

Соблюдение законодательства Республики Казахстан

Поставщик обязан оказывать услуги по изготовлению, снятию мерок, примерке, индивидуальной подгонке, корректировке и выдаче изделия с соблюдением действующего законодательства Республики Казахстан, в том числе Социального кодекса Республики Казахстан от 20 апреля 2023 года № 224-VII, Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI «О здоровье народа и системе здравоохранения», приказа от 30 июня 2023 года № 287 об утверждении правил обеспечения лиц с инвалидностью протезно-ортопедической помощью, а также действующих обязательных требований к качеству, безопасности, санитарно-эпидемиологическим условиям и доступности объектов. Нормативные ссылки применяются в действующей на дату исполнения договора редакции.

Проезд и проживание при примерке изделия

Все расходы, связанные с необходимым прибытием получателя услуги к месту нахождения поставщика для снятия мерок, примерки, индивидуальной подгонки, корректировки и получения изделия, включая проезд к месту оказания услуги и обратно, а при необходимости — проживание на период проведения указанных процедур, несёт поставщик за счёт собственных средств в рамках цены договора. Поставщик организует поездку либо возмещает документально подтверждённые расходы получателя услуги в порядке, согласованном с ним до поездки. При необходимости повторной примерки или корректировки по вине поставщика соответствующие расходы также несёт поставщик. Не допускается взимание с получателя услуги дополнительной платы за обязательные процедуры и связанные с ними поездки и проживание. Указанные затраты включаются поставщиком в предлагаемую цену и не оплачиваются заказчиком сверх цены договора.

Порядок организации примерки и устранения недостатков

Поставщик заблаговременно согласовывает с получателем услуги дату, место и порядок проведения примерки, учитывая ограничения мобильности и индивидуальные потребности. Изделие выдаётся после проверки посадки и пригодности к использованию по назначению. Выявленные по вине поставщика недостатки устраняются за его счёт, включая необходимые повторные примерки. При наличии обязательных законодательных гарантий применяются соответствующие требования законодательства Республики Казахстан.

Примечание: условия об оплате поездок и проживания установлены настоящей спецификацией как договорное обязательство поставщика; они не являются утверждением о наличии безусловной аналогичной обязанности во всех случаях по законодательству РК.

Согласование получателей услуг с Заказчиком

Поставщик обязан до начала изготовления протезно-ортопедических изделий в обязательном порядке согласовать с Заказчиком список получателей услуг, подлежащих обеспечению протезно-ортопедической помощью.

Изготовление изделий осуществляется исключительно в отношении получателей услуг, предварительно согласованных с Заказчиком, с учётом индивидуальной программы абилитации и реабилитации лица с инвалидностью, медицинских показаний и потребности в соответствующих изделиях.

Самостоятельное изменение Поставщиком согласованного списка получателей услуг, количества и видов изготавливаемых изделий без предварительного согласования с Заказчиком не допускается.

В случае необходимости внесения изменений в согласованный список Поставщик обязан предварительно направить соответствующую информацию Заказчику для согласования.

Изготовление изделий без предварительного согласования с Заказчиком не является основанием для возникновения у Заказчика обязательств по их оплате, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и условиями договора.