Техническая спецификация

Услуги по передаче данных/

Техникалықсипаттама

Деректерді беру қызметтері

| Наименование ТРУ / ТЖҚ атауы | Услуги по передаче данных / Деректерді беру қызметтері |
| --- | --- |
| характеристика ТРУ / ТРУсипаттамасы | Услуги по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным / Телекоммуникациялық сымды желілер бойынша деректерді беру жөніндегі қызметтер |
| Дополнительное описание лота на каз языке | Қызылорда облысының білім басқармасының Жаңақорған ауданы бойынша білім бөлімінің «Аялы алақан» Бөбекжай-бақшасы» Коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны,Портты қосу және қызмет көрсету. Бейнесигналдарды беру арналарын виртуалды шифрланған IP VPN арнасын және порттың өткізу қабілеттілігі кемінде70 Мбит/с болатын Ethernet технологиясын пайдалана отырып жасау және де 32 дана (SUNQAR 2.0МР 1920×1080@25к/с DS-I202-L (2.8mm) IP) бейнебақылау нысандарын ауыстырып іске қосу қажет. |
| Дополнительное описание лота на рус языке | Подключение и обслуживание порта. Каналы передачи видеосигналов производить с использованием виртуального шифрованнного канала IP VPN и использованием технологии Ethernet с пропускной способностью порта не выше 70 Мбит/с и 32 шт. ( SUNQAR 2.0 МР 1920×1080@25к/с DS-I202-L (2.8 mm) IP) с заменой объектов видеонаблюдения Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Аялы алакан» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области». |
| Единица измерения каз/рус: | қызмет/ услуга |
| Количество / Саны | 1 |
| Планируемый срок закупки / Сатыпалудыңжоспарланғанмерзімі | октябрь /ноябрь |
| Срок поставки (оказания услуг, выполнение работ) / Жеткізу мерзімі (қызмет көрсету, Жұмыстарды орындау) | Срок оказания услуги по предоставлению канала передачи видеосигналов: Не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу договора. Услуга оказывается ежедневно, непрерывно. Обслуживание порта и канала проводиться по заявкам Заказчика до конца 2026,2027 года / Бейне сигналдарды беру арнасын ұсыну бойынша қызмет көрсету мерзімі: шарт күшіне енген күннен бастап 15 жұмыс күнінен кешіктірмей. Қызмет күн сайын, үздіксіз көрсетіледі. Порт пен арнаға қызмет көрсету. Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша 2026,2027 жылдың соңына дейін жүргізіледі. |
| Место доставки / Жеткізу орны | Коммунальное государственное казенное предприятие «Ясли-сад «Аялы алакан» отдела образования по Жанакорганскому району управления образования Кызылординской области»Кызылординская область, Жанакорганский район, село Кожакент,ул.А.Толегенулы №18. |

Доступность сервиса.

•	Поставщик   гарантирует    бесперебойное   предоставление услуг.

•	Плановые  работы должны проводиться в ночное время после предварительного   извещения  Заказчика. Доступность сервиса сети – не менее 99,5% включая «последнюю милю».

•	Поставщик  самостоятельно проводит весь объём подготовительных и монтажных работ.

•	Устранение повреждений каналообразующего оборудования осуществляется в срок не более 30 минут.

•	Для обеспечения круглосуточного контроля состояния сети и оперативного устранения неисправностей, сеть Поставщика должна иметь службу поддержки клиента (заказчика) в зоне  предоставляемых услуг, причем для решения задач по устранению неисправностей требуется   мобильные бригады.

•	Наличие  более 2-х внешних магистральных каналов связи, что позволяет при сбое или обрыве одного из них обеспечить бесперебойное работоспособность выхода в интернет.

Характеристика:

- Наличие собственной сети передачи;

- Наличие собственного оборудования для предоставления услуг передачи данных и доступа к сети Интернет;

- Наличие магистрального наземного канала интернет до здания заказчика по ВОЛС;

- Наличие резервного канала Интернет для заказчика;

- Обеспечить постоянное индивидуальное консультирование по возникшим проблемам;

- Обеспечить наличие свободных портов в оборудовании для дополнительных услуг по передачи данных;

- Обеспечить возможность изоляции учреждения при сетевой атаке и восстановление связи с головного коммутационного сервера;

- Поставщик должен быть сертифицирован по следующим международным стандартам: «Система Менеджмента Качества»;

- Возможность подключения услуг ДВО (автоматическое определение номера, переадресация, отключение междугороднойсвязи и т.д.)

- Потенциальный поставщик обязан прикрепить файл соответствия Технической спецификации указанной в приложение №1, при подаче заявки. Заявки, поданные без прикрепленных файлов рассматриваться не будут;

Для идентификации Заказчика и его прав доступа в Сети используются идентификационные реквизиты Заказчика: номер договора (заявки на подключение), идентификационный код (login) и  пароль доступа к Сети и к отдельным Услугам, IP-адрес точки доступа; Идентификационные реквизиты формируются (изменяются) Потенциальным поставщиком и передаются Заказчику, либо его уполномоченному представителю при заключении Договора, либо по заявке Заказчика в случае их утери;

Механизм исполнения заключенного договора

Результаты оказанных услуг должны быть представлены на заседании Технического совета. Технический совет является консультативно-совещательным органом  создаваемым Заказчиком для принятия системообразующих принципов и решений по реализации проекта, рассмотрения и анализа результатов услуг Поставщика, формирования экспертного мнения по этим работам и вынесения по ним рекомендаций и решений, направленных на улучшение качества и эффективности работ.

- Поставщик  должен разместить все изображения с камер на мониторе

- Гарантированный объем архива - 30 суток.

- Предоставить возможность настройки системы  удаленно из любого места, где есть интернет.

- Предоставить возможность круглосуточного мониторинга работоспособности системы видеонаблюдения специальной программой мониторинга каждые 10 секунд с выдачей результатов в графическом виде с сохранением истории результатов наблюдения с обеспечением доступа к этим результатам через веб-интерфейс на мобильных устройствах виде.

- Должна предоставить возможность  использования аналитических функции – определение лиц, определение лиц из черного списка, забытый предмет, обнаружение пожара на стадии дыма, охранная сигнализация отдельных участков и помещений и другие  за отдельную плату.

- Предоставить автоматический мониторинг работы оборудования с уведомлениями в виде сообщений.на электронную почту и\или мессенджеры.

- Аппаратно-программные элементы должны удовлетворять условию круглосуточной работы, а также иметь возможность автоматического восстановления в случаях сбоев.

- Срок реагирования на заявку заказчика должен составлять не более 3 (трех) часов, а срок устранения неисправности не более 3(трех) суток.

- Обеспечивать технической поддержкой по средствам сотовой, телефонной связью 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

- Поставщик, на время своего обслуживания должен предоставить бесплатное программное обеспечение для видеонаблюдения.

- Периодичность обслуживания – 3 раз в месяц

- Виды работ – визуальный осмотр линии связи, проверка работоспособности системы и доступа по локальной сети.

- В случае отсутствия связи, при обращении заказчика, необходимо произвести ремонтные работы по восстановлению связи в течение 24 часов со времени обращения.

- Жеткізуші барлық камера кескіндерін мониторға орналастыруы керек

- Кепілдендірілген мұрағат көлемі – 30 күн.

- Интернет бар кез келген жерден жүйені қашықтан конфигурациялау мүмкіндігін қамтамасыз ету.

- Аналитикалық функцияларды пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі керек - тұлғаны анықтау, қара тізімнен бетті анықтау, ұмытылған нысанды, түтін сатысында өртті анықтау, жеке аумақтар мен үй-жайлар үшін күзет дабылдары және басқалары ақылы.

- Хабарлама түріндегі хабарламалармен жабдықтың жұмысын автоматты бақылауды қамтамасыз ету. электрондық пошта және/немесе мессенджерлер арқылы.

- Аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз ету элементтері тәулік бойы жұмыс істеу шартын қанағаттандыруы, сондай-ақ ақаулар кезінде автоматты түрде қалпына келтіру мүмкіндігі болуы тиіс.

- Тұтынушының сауалына жауап беру уақыты 3 (үш) сағаттан, ақауларды жою мерзімі 3 (үш) күннен аспауы тиіс.

- Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн ұялы, телефон байланысы арқылы техникалық қолдау көрсету.

- Жеткiзушi өз қызметiнiң ұзақтығы iшiнде бейнебақылау бағдарламалық қамтамасыз етудi ақысыз беруге мiндеттi.

- Қызмет көрсету кезеңділігі – айына 3 рет

- Жұмыс түрлері – байланыс желісін визуалды тексеру, жүйенің жұмысын және жергілікті желі арқылы кіруді тексеру.

- Байланыс болмаған жағдайда, тұтынушы хабарласқан кезде, сұраныс түскен сәттен бастап 24 сағат ішінде байланысты қалпына келтіру үшін жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет.