Техническая спецификация.

Наименование услуги: Услуги по сопровождению и технической поддержке системы видеоаналитики.

Срок оказания услуги: 30 календарных дней с момента регистрации договора.

- Общее описание.

Настоящая техническая спецификация разработана в целях модернизации системы видеонаблюдения учебного учреждения для повышения уровня безопасности на объекте Заказчика. Решение должно предусматривать внедрение современной аналитической платформы обработки видеоданных с применением технологий искусственного интеллекта, обеспечивающей автоматическое выявление и фиксацию событий, связанных с потенциально агрессивным и опасным поведением, включая драки, падения, резкие физические воздействия (отдергивания), рукоприкладство и иные инциденты.

Внедряемая система должна обеспечивать непрерывный мониторинг обстановки в режиме реального времени, автоматическое обнаружение и классификацию инцидентов на основе видеоаналитики, а также оперативное информирование ответственных служб для своевременного реагирования. Решение направлено на повышение эффективности координации действий служб, централизованный сбор, обработку и хранение аналитической информации, а также контроль устранения последствий правонарушений на основе данных, формируемых системой.

Платформа должна быть реализована в соответствии с едиными функциональными и технологическими стандартами и представлять собой комплексную информационную систему, обеспечивающую мониторинг, предупреждение правонарушений и снижение рисков возникновения угроз безопасности.

Дополнительно внедрение системы направлено на формирование у обучающихся, сотрудников и посетителей культуры законопослушного поведения за счет осознания применения цифровых технологий, позволяющих в оперативном режиме выявлять и фиксировать правонарушения и потенциально опасные ситуации.

- Требования к функциональным и техническим характеристикам.

Потенциальный поставщик должен предоставить авторизационное письмо от производителя предлагаемой системы на право поставки, внедрения и технической поддержки.

Система должна соответствовать следующим минимальным характеристикам:

- наличие программного обеспечения для анализа видеопотока в реальном времени с целью выявления и предотвращения агрессивных действий в социальных и образовательных учреждениях с применением технологии искусственного интеллекта;

- использование обучаемых моделей искусственного интеллекта, позволяющих программному обеспечению совершенствовать детекцию инцидентов на основе накопленных данных;

- программное обеспечение может внедряться с предоставлением серверного оборудования заказчику на время действия договора;

- программное обеспечение должно выполнять функцию сбора, обработки и хранения информации с различных систем видеонаблюдения социальных и образовательных учреждений без привязки к конкретному производителю (модели) камеры видеонаблюдения;

- детекция и классификация инцидентов с задержкой обработки не более 1-2 секунд;

- обработка и анализ до 20 видеоканалов одновременно;

- отображение задетектированных инцидентов длительностью 4-10 секунд на веб-платформе Исполнителя в течение 1-2 секунд с момента детекции искусственным интеллектом;

- доступ к веб-платформе Исполнителя пользователей в неограниченном количестве;

- модуль детекции оружия в видеопотоке в реальном времени с формированием инцидента при обнаружении признаков оружия в кадре;

- возможность верификации инцидента «оружие» пользователем (подтвердить/отвергнуть) и, при необходимости, уточнение класса (например: огнестрельное/холодное/неопределено) с сохранением результата в системе;

- модуль детекции дыма в видеопотоке в реальном времени с формированием инцидента при обнаружении дыма в кадре;

- модуль детекции огня в видеопотоке в реальном времени с формированием инцидента при обнаружении огня/открытого пламени в кадре;

- модуль установления запретных зон на изображении для каждой камеры видеонаблюдения с возможностью задания геометрии зоны (полигон/область) и ее наименования;

- формирование инцидента при попадании человека и/или иного заданного объекта в запретную зону с фиксацией времени, камеры, наименования зоны и процента вероятности;

- модуль установления контрольных линий (линий пересечения) на изображении для каждой камеры видеонаблюдения с возможностью задания геометрии линии, ее наименования и, при необходимости, направления контроля;

- мгновенная отправка уведомлений о выявленных инцидентах в течение 60 секунд на учетную запись заказчика в приложение совместимое с операционными системами iOS и Android;

- все уведомления должны отправляться через защищенные каналы связи (SSL/TLS);

- верификация пользователей через двухфакторную аутентификацию для доступа к веб-платформе (уникальный логин и пароль);

-  визуализация данных в режиме реального времени с возможностью создания отчетов и дашбордов;

- главная панель мониторинга должна содержать обязательные фильтры по учреждению, дате начала периода и дате окончания периода с отдельной кнопкой применения фильтров;

- на главной панели должны отображаться сводные карточки оперативных показателей, включая, но не ограничиваясь следующими значениями: доминирующая эмоция за выбранный период, изменение указанного показателя в относительном выражении, общее количество камер, количество активных камер, количество добавленных аккаунтов, количество распознаваемых лиц, количество групп, количество нежелательных лиц, показатели посещаемости и количество лиц, присутствующих на текущий момент;

- главная панель должна содержать визуальные аналитические блоки: распределение событий по типам, распределение эмоций, перечень лиц в зоне риска, а также краткие итоговые показатели по каждому аналитическому блоку;

- для раздела событий должна быть предусмотрена круговая, кольцевая или иная эквивалентная диаграмма с отображением общего количества событий, доли каждого типа события и текстовой легенды по каждому классу;

- для раздела эмоций должна быть предусмотрена столбчатая, линейная или иная эквивалентная диаграмма с отображением распределения эмоций по выбранному учреждению за выбранный период, а также выделением наиболее часто фиксируемой эмоции и количества негативных эмоций;

- в главной панели должен быть предусмотрен топ лиц в зоне риска и преобладающей эмоции;

- наличие функции аналитики: временные ряды, статистика в разрезе каждого класса инцидента;

- облачное хранилище для долговременного хранения задетектированных инцидентов;

- наличие механизма логирования действий пользователя с указанием типа действия, имени пользователя, совершившего действие, время действия. Должны быть предусмотрены следующие типы логируемых действий: авторизация в системе, выход из системы, редактирование данных, добавление данных, удаление данных, скачивание данных;

- во всех функциональных разделах, где это предусмотрено пользовательским интерфейсом, должны поддерживаться поиск, фильтрация, пагинация;

- все действия пользователя, связанные с авторизацией, просмотром карточек событий, изменением класса события, добавлением заметок, экспортом данных, добавлением пользователей и иными критичными операциями, должны фиксироваться в журнале действий с указанием пользователя, даты, времени и типа операции;

- система должна обеспечивать возможность формирования управленческой и служебной отчетности в разрезе учреждения, периода, типа события, лица, группы, камеры и иных сущностей, доступных в пользовательском интерфейсе;

- каждый детектированный инцидент должен содержать информацию по камере видеонаблюдения, на которой зафиксировано событие: наименование, время и дата, процент вероятности события;

- ​поддержка подключения к существующим IP и аналоговым камерам через видеорегистраторы и стандартные протоколы (RTSP/ONVIF).

- раздел камер должен обеспечивать отображение камер в карточном представлении с превью-изображением, статусом камеры, наименованием группы или помещения, а также отметкой о времени последнего обновления видеопотока;

- для каждой камеры должен отображаться статус не менее чем в двух состояниях: "активна" и "неактивна". Состояние должно быть визуально различимым и применяться как в карточке камеры, так и в фильтрах раздела;

- наличие доступа к базе лиц, привлечённых к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с отправкой уведомления в веб – интерфейс при их обнаружении на территории учебного учреждения;

- общее количество камер и количество активных камер должны выводиться в шапке раздела либо в отдельном информационном блоке;

- возможность безопасного дообучения/тонкой настройки моделей на анонимизированных локальных данных заказчика.

- система должна обеспечивать ведение справочника распознаваемых лиц и отдельных групп с переключением между вкладками "Лица" и "Группы";

- для раздела лиц должен быть предусмотрен поиск не менее чем по ФИО и идентификатору, а также фильтрация по учреждению и группе;

- для каждой записи о лице должны отображаться фотография при наличии, ФИО, наименование учреждения, принадлежность к группе, дата добавления;

- интерфейс должен предусматривать возможность добавления нового лица, редактирования данных записи, отнесения лица к определенной группе и выполнения иных действий, предусмотренных ролью пользователя;

- в табличной форме должна быть предусмотрена возможность выбора одной или нескольких записей для выполнения допустимых групповых действий, если такие действия разрешены уровнем доступа пользователя;

- модуль мониторинга и анализ эмоционального состояния людей в поле зрения камер c определением счастья, грусти, нейтральности, страха, злости с использованием ИИ;

- модуль детекции лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

- система должна содержать отдельный раздел для работы с базой лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, при условии соблюдения применимых требований законодательства Республики Казахстан и режима доступа к соответствующим данным;

- указанный раздел должен обеспечивать поиск по имени и региону, отображение общего количества записей, картографическую визуализацию, а также аналитические сводки по областям и районам;

- в табличной части раздела должны отображаться как минимум следующие реквизиты: ФИО, область, ИИН, дата рождения и район;

- Ведение учета посещаемости на основе камер видеонаблюдения с использованием ИИ. Предоставление аналитики прихода и ухода учеников и сотрудников.

- система должна обеспечивать формирование раздела посещаемости на основании данных, полученных с камер видеонаблюдения и модулей распознавания лиц;

- для каждого лица в журнале посещаемости должны отображаться не менее следующих сведений: ФИО либо сокращенное имя, время первого входа, время последнего выхода, суммарное время присутствия;

- в правой либо иной выделенной части интерфейса должны отображаться сводные показатели, включая общее количество лиц, процент посещаемости, среднее время прихода, среднее время ухода и количество лиц, присутствующих на текущий момент;

- алгоритм расчета времени присутствия и сводных показателей должен применяться единообразно в пользовательском интерфейсе и экспортируемых отчетах;

- Возможность выгружать карточки события или отчет с указанием всей информации о событиях в формат pdf

- раздел "События" должен содержать журнал зарегистрированных системой событий с обязательными фильтрами по месту, дате начала периода, дате окончания периода и типу инцидента;

- для каждого события в журнале должны отображаться место фиксации события, дата и время, тип события, наименование камеры и действие по переходу к детальной карточке события;

- раздел должен обеспечивать выгрузку отфильтрованного перечня событий в формате Excel;

- в журнале должны поддерживаться как минимум следующие типы событий, отраженные в интерфейсе и отчетности: агрессия, пожар, дым, оружие, пересечение линии, проникновение в запретную зону, а также иные классы инцидентов, предусмотренные моделью и справочниками системы;

- в информационном блоке карточки события должны быть отображены: наименование камеры, дата и время события, местоположение, тип события, текущий класс события, а также иные контекстные метаданные, доступные системе;

- для уполномоченного пользователя должна быть предусмотрена возможность изменения класса события посредством выпадающего списка либо иного интерфейсного элемента с последующим сохранением результата в системе;

- карточка события должна содержать поле для ввода служебной заметки, комментария либо результата проверки. Сохранение заметки должно фиксироваться в журнале действий пользователя;

- результат ручной верификации события, включая изменение класса, должен учитываться системой при последующем формировании отчетов и аналитики;

- разработанное и полностью функционирующее мобильное приложение на iOS, Android для получения уведомлений в реальном времени и разметки детектируемых событий, а также отправка уведомления в мессенджер Нативные iOS и Android или кроссплатформа (Flutter/React Native). Пуш-уведомления (APNs, FCM)

- рush-уведомление о детекции ≤60 с; в приложении открытие карточки инцидента и воспроизведение клипа 4–10 с с задержкой отображения ≤2 с от детекции;

- разметка и верификация. Кнопки: «подтвердить», «отвергнуть», и другие различные классы (буллинг, спорт);

- карточка инцидента. Камера, класс, вероятность, временная метка, видеоклип,контекстные метаданные

- возможность создания супераккаунтов для мониторинга над всеми учреждениями региона.

- система должна содержать раздел администрирования пользователей с возможностью поиска пользователя по имени, добавления нового пользователя и просмотра перечня созданных учетных записей;

- для каждой учетной записи должны отображаться имя пользователя, роль, статус учетной записи, время последнего входа;

- роли пользователей должны определять доступ к разделам системы, функциям изменения данных, функциям экспорта, а также к административным операциям;

- пользовательский интерфейс ПО и документация к нему должна быть выполнена на русском, казахском, английском языке.

- ПО должно иметь возможность обрабатывать видеопоток, сжатый различными видеокодеками, H264, H265, MJPEG, MPEG1

- ПО должно иметь возможность получать информацию о марке/модели камеры видеонаблюдения;

- ПО должно иметь возможность получать информацию сетевых настройках камеры видеонаблюдения;

- ПО должно иметь возможность подключения камере видеонаблюдения для получения/ редактирования ее настроек по универсальным протоколам таким как ONVIF;

- ПО должно иметь возможность изменять настройки видеопотока: кодек, разрешение, битрейт;

- каждое событие, зафиксированное модулем видеоаналитики, должно содержать информацию по камере видеонаблюдения, на которой зафиксировано событие, адресу камеры видеонаблюдения.

- данные должны быть зашифрованы как в процессе передачи, так и при хранении.

Предлагаемая система видеоаналитики должна соответствовать требованиям информационной безопасности и иметь следующие подтверждающие документы на систему видеоаналитики: протокол анализа исходного кода; протокол испытаний функций информационной безопасности; протокол нагрузочных испытаний; протокол обследования процессов обеспечения информационной безопасности; протокол обследования сетевой инфраструктуры. Предоставленные документы должны подтверждать соответствие системы установленным требованиям в области защиты информации и должны быть предоставлены в составе конкурсной заявки. Программное обеспечение должно являться продуктом локальной разработки Республики Казахстан.

Минимальные технические требования к серверному оборудованию: Процессор: не менее 8 ядер, поддержка многопоточности, частота не менее 3.0 ГГц.; Оперативная память (RAM): не менее 32 ГБ DDR4; Жесткий диск: SSD NVMe с объемом не менее 500 ГБ; Графический процессор (GPU): Поддержка NVIDIA CUDA, не менее 8 ГБ видеопамяти (например, не менее NVIDIA RTX 3060); Сетевые адаптеры: Поддержка сетей не менее10 Gigabit Ethernet.

Работа системы осуществляется путем предоставления серверного оборудования Исполнителем заказчику на период действия договора, на котором реализуется обработка и детекция событий агрессивного характера через предустановленную модель искусственной нейронной сети в целях минимизации нагрузки на каналы связи объекта Заказчика.

Срок действия права использования и доступа к программному обеспечению видеоаналитики должен составлять 12 месяцев.

- Требования к исполнителю:

Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Заказчику документы, подтверждающие соответствие программного обеспечения системы видеоаналитики требованиям информационной безопасности в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об информатизации».

Исполнитель по заявке Заказчика должен обеспечить интеграцию предлагаемой системы с ИС установленной в учреждении Заказчика.

- Техническое сопровождение

Техническая поддержка должна осуществляться по заявочному принципу посредством обращения по телефону и через мессенджеры, специально выделенные Исполнителем для обработки обращений пользователей. Техническая поддержка включает консультационное сопровождение пользователей, помощь в устранении инцидентов, а также предоставление обновлений программного обеспечения в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты ввода системы в эксплуатацию.

Исполнитель должен приступить к решению проблемы пользователя, возникшей по причинам, связанным с ПО видеонаблюдения и видеоаналитики, в течение 1 (одного) календарного дня и устранить техническую проблему в течение 7 (семи) календарных дней с момента обращения заявителя. В случае выявления проблемы, требующей продления указанного срока ее устранения, Исполнитель согласовывает дополнительный срок устранения проблемы с Заказчиком.

Исполнитель осуществляет регулярное обновление системы безопасности и улучшение функциональности, формирует и реализует планы по устранению уязвимостей и обеспечение совместимости с новыми версиями оборудования. Исполнитель на постоянной основе проводит сбор и обработку предложений от Заказчика по доработке и улучшению программного обеспечения.

По запросу Заказчика Исполнитель проводит дополнительные офлайн или онлайн обучения пользователей в течение действия Договора.