Техническая спецификация

Наименование закупаемых работ: Поставка и установка радиомодульного счетчика горячей воды Ду 32 мм с радиомодемом.

1. Наименование и описание закупки

Поставка и установка радиомодульного счетчика горячей воды диаметром Ду 32 мм с радиомодемом, включая демонтаж ранее установленного прибора учета, монтаж нового оборудования, настройку и подключение к системе дистанционной передачи показаний, проверку работоспособности и сдачу в эксплуатацию.

2. Технические характеристики и требования к выполняемым работам

Поставщик обязан обеспечить выполнение следующего комплекса работ:

- Поставка нового радиомодульного счетчика горячей воды Ду 32 мм с радиомодемом и необходимыми комплектующими.

- Демонтаж ранее установленного прибора учета горячей воды.

- Монтаж нового радиомодульного счетчика горячей воды Ду 32 мм с соблюдением технических требований производителя.

- Установка, подключение и настройка радиомодема.

- Подключение оборудования к системе дистанционной передачи показаний при наличии соответствующей технической возможности.

- Проверка правильности монтажа, герметичности соединений и работоспособности прибора учета.

- Проверка корректности считывания и передачи показаний счетчика.

- Устранение недостатков, выявленных в процессе выполнения работ и возникших по вине Поставщика.

- Подготовка прибора учета к эксплуатации и сдача установленного оборудования Заказчику.

3. Требования к поставляемому товару

- Счетчик должен быть новым, ранее не использованным, не бывшим в эксплуатации.

- Тип прибора учета — радиомодульный счетчик горячей воды.

- Условный проход — Ду 32 мм.

- Комплектация должна включать радиомодем и необходимые для монтажа комплектующие.

- Счетчик и радиомодем должны быть совместимы между собой и с системой дистанционной передачи показаний Заказчика.

- Прибор учета должен соответствовать установленным требованиям законодательства Республики Казахстан в части применения средств измерений, включая требования к утверждению типа и поверке, если они применимы к данному прибору.

- Поставляемое оборудование должно сопровождаться технической документацией и документами, подтверждающими соответствие установленным требованиям.

4. Требования к качеству работ

Все работы должны выполняться квалифицированным персоналом с соблюдением технической документации производителя, требований безопасности и действующих нормативных требований Республики Казахстан.

Монтаж должен обеспечивать надежное соединение оборудования, отсутствие протечек и корректную работу прибора учета и радиомодема.

5. Требования к результату выполнения работ

По завершении работ Заказчику передается установленный и готовый к эксплуатации радиомодульный счетчик горячей воды Ду 32 мм с радиомодемом, обеспечивающий учет потребления горячей воды и дистанционную передачу показаний при наличии необходимой технической инфраструктуры.

6. Порядок сдачи и приемки

Приемка осуществляется Заказчиком после проверки комплектности поставки, качества монтажа, герметичности соединений и работоспособности системы дистанционной передачи показаний.

Поставщик предоставляет акт выполненных работ и необходимую техническую документацию на установленное оборудование.

7. Гарантийные обязательства

Поставщик предоставляет гарантию на поставленное оборудование и выполненные работы в соответствии с условиями договора о государственных закупках и документацией производителя.