Техническая спецификация

на техническое обслуживание и текущий ремонт

Ситуационного Центра Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

Срок оказания услуг: с 1 января по 31 декабря 2027 года.

Место оказания услуг: г. Астана, пр. Тәуелсіздік, 1.

- Введение

Для осуществления контроля над складывающейся оперативной обстановкой в масштабах Республики Казахстан, эффективного осуществления мониторинга и анализа поступающей информации, прогнозирования развития ситуации и информационной поддержки принятия решений в области управленческих, оперативных и стратегических задач в Министерстве внутренних дел в настоящее время функционирует Центр оперативного управления Штаба Департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (далее – ЦОУ МВД), предназначенный для оперативного управления силами и средствами дежурных нарядов полиции на основе сбора и обработки поступающей информации с Центров оперативного управления территориальных органов внутренних дел, а также других государственных органов.

- Цель, Задача и объекты услуг

Целью оказания Услуг является обеспечение бесперебойной работы и предупредительными мерами по защите от поломок, сбоев и незапланированных остановок, программно-аппаратного комплекса ЦОУ МВД Республики Казахстан.

Система видеонаблюдения:

Pelco VideoXpert SN: 10RYZC301063021, SN: 10TXZC301063021- 2 Шт;

Рабочее место администратора видеонаблюдения Pelco WS5070-1 шт.;

Монитор Pelco PMCL524F LCD-1 шт.;

LCD дисплей Planar MX55-L, 55“-12 шт;

Модуль подключения 8 аналоговых видео потоков Planar MVI-R 8-2 шт.;

Модуль доставки информации к ЛСД модулям Planar IMAGE MASTER X-2 шт.;

Модуль захвата видео сигналов (Цифровой мультиплексор) Planar IMAGE HUBX-D, -1 шт.;

CONTROL-PCUET4, ПК управления системой PlanarClarityMatrix, -1 шт.;

SW-Kit, IndisysSuite 2.3.0-2, ПО управления системой PlanarClarityMatrix шт.

Серверное оборудование:

HP DL380p Gen8 8-SFF CTO Server, Универсальный двухпроцессорный сервер высотой 2U -2 шт;

HP Rack ProLiant DL380 G4 Xeon DP 3600-2.0MB/800 SCSI (HP Backplane, 2P, 2GB, RPS, Redundant Fans) -1 шт.

PowerEdge R650 Server - Full Configuration - 2 шт.

Система хранения данных:

HP P2000 G3 FC 24x600GB SAS SFF Bundle, Двойной контроллер-массив жестких дисков-1 шт.

ME5024 Storage Array - Full Configuration - 1шт.

Коммутатор области хранения данных (SAN Switch):

HP 8/8 (8)-ports Enabled SAN Switch, Коммутатор-2 шт.;

HP 8Gb Short Wave B-Series SFP+ 1 Pack, Трансивер-16 шт.;

HP Premier Flex LC/LC OM4 2f 1m Cbl, Сетевой кабель - OM4-1 шт.

Ленточная библиотека:

HP MSL2024 0-Drive Tape Library, Ленточная библиотека-1 шт.;

HP MSL LTO-5 Ultrium 3280 FC Drive Kit, Библиотечный модуль-1 шт.;

HP Data Protector 8.10 Eng SW E-Media, в том числе и для ПО HP DataProtector. -1 шт.

Система кондиционирования серверного помещения:

«HISENSE» AUD-96HJFUN (26.0 кВт), канальный кондиционер -1 шт.;

Внешний блок-1 шт.;

Контроллер управления -1 шт.;

Кондиционер сплит системы -1к-т.

Система газового пожаротушения в составе:

Прибор приёмно-контрольный на 2 независимые зоны -2 шт.;

Мультисенсор (фотоэлектрический дымовой + фиксированный тепловой), питание 24 В -4 шт.;

База пожарного извещателя -4 шт.;

Извещатель пожарный ручной -1 шт.;

Двухпроводный электронный оповещатель -1 шт.;

Аккумулятор 7А/ч -2 шт.;

Модуль газового пожаротушения на 60 кг огнетушащего вещества -2 шт.

Источники бесперебойного питания:

SLC-50-CUBE3, Источник бесперебойного питания 50 кВа, состоящий из: Управляющий блок и 3 блока аккумуляторных батарей -1 шт.

Система контроля доступа (СКУД) в составе:

Считыватель Face ID -2 шт.;

Датчик магнитно-контактный -2 шт.;

Блок питания -2 шт.;

СКС и сетевое оборудование в составе:

HP ProCurve Switch 3400cl-24G-1 шт;

HP ProCurve Switch 3400cl-48G-1 шт;

Патч панель TracJack, -4 шт.

Оборудование автоматизированных рабочих мест операторов СЦ МВД:

Автоматизированные рабочие места операторов (АРМ) (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, принтер, ибп.) -11 к-т.

Система оповещения «Рупор» в составе:

Автоматизированное рабочее место (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ибп), программное обеспечение, управляющий блок -1 к-т.

Система отображения информации в составе:

SONY FLAT PANEL DISPLAY - Дисплей LCD 40 дюймовый-1 шт.

Регламент отдельных работ технического обслуживания систем, компонент и оборудования СЦ МВД:

Техническое обслуживание включает в себя следующие профилактические виды работ:

- осуществление проверок, диагностики, анализа, тестирования работоспособности;

- снятие отдельных узлов, механизмов и плат, обеспечивающих свободный доступ к деталям оборудования;

- смазка отдельных узлов и механизмов;

- очистка оборудования от осаждений, пыли и мелкого мусора;

- сопутствующая очистка механизмов и плат;

- очистка контактов и соединений;

- осуществление требуемых настроек.

Проведение которых также требует применения вакуумного оборудования, специальных расходных материалов испециалированого инструмента.

Текущий ремонт включает в себя устранение неисправностей, выявленных в ходе технического обслуживания и по заявкам заказчика (ремонт, замена компонентов, перенос, демонтаж и монтаж оборудования). Работы проводятся в течение сроков договора по заявкам Заказчика в пределах выделенных средств.

В расчете стоимости работ по техническому обслуживанию должны быть учтены все возможные затраты для осуществления технического обслуживания оборудования, выполнения ремонтных работ, а также других работ, необходимых для осуществления технического сопровождения оборудования.

Техническое обслуживание системы видеонаблюдения Pelco Video Xpert Enterprise и системы видео отображения Planar:

Один раз в год:

- Установить и настроить плагин на рабочих станциях с установленным приложением Pelco VxOpsCenter в СЦ МВД для настройки видеопоток по RTSP каналам с территориальных ЦОУ МВД РК.

- Выполнить обновление до версии не ниже VideoXpert 3.29

- Выполнить подключение эксплуатариуемых систем VideoXpert установленных в ЦОУ ДП г.Астана, ДП Акмолинской (г.Кошетау, г.Шучинск), Жамбылской, Костанайской                  (г. Костанай, г.Рудный), Западно-Казахстанской, Турскестанской областей.

Ежемесячно:

- Проверка состояния системы, проверка журналов системы, оценка производительности и состояния дисков;

- Проверка работоспособности цифровых и аналоговых контроллеров, а также свето-звуковой индикации контроллеров;

- Проверка состояния  всех коммутационных линий  связи, программного обеспечения системы видеоотображения  и их работоспособности.

Ежеквартально:

- Профилактические работы на шкаф-стойке, установленных компонентах и оборудовании СВН сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента;

- Проверка на наличие обновлений программного обеспечения на более новые версии;

- Обслуживание видеопроекционной системы;

1) профилактические работы по обслуживанию LCD панелей 55” в количестве 12 штук сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования и специальных расходных материалов;

2) проверка геометрии LCD панелей сертифицированным специалистом  с применением специализированного  инструмента;

По завершению работ Поставщик обязан предоставить заключение.

Установка обновлений программного обеспечения, настройка оборудования осуществляется при их наличии или необходимости.

Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание серверного оборудования:

Ежемесячно:

1. Диагностика и анализ серверов в т.ч.:

а) проверка быстродействия серверов;

б) анализ состояния системы;

в) проверка состояния дисков;

г) проверка на наличие вирусов.

Ежеквартально:

1. Профилактические работы на серверной шкаф-стойке, установленных компонентах и оборудовании сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированных инструментов.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение.

Установка обновлений системного программного обеспечения, антивирусных баз, настройка при их наличии или необходимости.

Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание системы хранения данных:

Ежеквартально:

- Проверка работоспособности системы, устранение неисправностей;

- Проверка на наличие ошибок;

- Проверка журнала событий;

- Профилактические работы на установленных компонентах и оборудовании системы хранения данных с применением вакуумного  оборудования, специальных расходных материалов специализированных инструментов.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение.

Установка обновлений системы,  настройка при их наличии или необходимости.

Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание коммутатор области хранения данных (SAN Switch):

Ежеквартально:

- Проверка на системные ошибки управляемых коммутаторов и маршрутизаторов;

2. Проверка соединительных контактов и профилактические работы на установленных компонентах и оборудовании коммутатора области хранения данных (SAN Switch)

с применением вакуумного  оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение. Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание ленточной библиотеки:

Ежемесячно:

- Мониторинг состояния работоспособности HP DataProtector (в т.ч. обнаружение потерь функциональности, проверка на наличие ошибок);

- Резервное копирование, проверка работоспособности резервного копирования.

Ежеквартально:

1. Профилактические работы на компонентах и оборудовании ленточной библиотеки с применением вакуумного  оборудования, специальных расходных материалов специализированных инструментов.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение, содержащее следующее.

Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание системы кондиционирования серверного помещения:

6 раз в год - в период с января по декабрь:

Проведение профилактических работ на внешних блоках кондиционеров, фильтрах, вентиляторах, испарителях, управляющих блоках сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента.

Ежеквартально:

- Проверка работоспособности блока управления;

- Ревизия пускорегулирующей аппаратуры;

- Проверка наличия хладагента в системе;

- Проведение профилактических работ на внутренних блоках кондиционеров, фильтрах, вентиляторах, испарителях сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента;

- Профилактические работы по очистке конденсатора;

- Проверка герметичности соединений контура прохождения хладагента;

- Проверка исправности дренажной системы.

2 раза в год:

- Заправка фреоном;

- Замена масла в компрессоре;

Работы должны проводиться с учетом погодных условий и согласно графику проведения работ.

Замена хладогента производится по мере необходимости.

Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение, содержащее следующее.

Техническое обслуживание системы газового пожаротушения:

Ежеквартально:

- Диагностика работы автоматической системы пожарной сигнализации. Проверка срабатывания оповещателей, извещателей, сенсоров, световых табло, кнопки «отмена тревоги»;

- Диагностика модулей газового пожаротушения;

- Диагностика приемно-контрольных приборов и блоков управления;

- Проверка питания оповещателей;

- Профилактические работы на оборудования системы газового пожаротушения с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента.

Восстановление работы или замена компонентов неисправного оборудования проводится в рамках текущего ремонта.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение, содержащее следующее.

Техническое обслуживание источника бесперебойного питания:

Ежемесячно:

- Проверка подключения силовых кабелей на входе и выходе с устройства;

- Проверка защитного заземления;

- Проверка работоспособности ИБП с замером входных и выходных характеристик устройства под нагрузкой.

Ежеквартально:

1. Профилактические работы на управляющем модуле и батарейных блоках сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования и специальных расходных материалов, и специализированного инструмента.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан ежемесячно предоставить заключение, содержащее следующее:

- эксплуатационные и технические рекомендации.

Восстановление работы или замена компонентов неисправного оборудования проводится в рамках текущего ремонта.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение, содержащее следующее.

Техническое обслуживание системы СКУД:

Ежеквартально:

- Проверка работоспособности АРМ и ПО управления СКУД;

- Техническое обслуживание доводчиков двери, электрозамков;

- Техническое обслуживание резервного источника питания;

- Профилактические работы на контролерах СКУД сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования и специальных расходных материалов.

- Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание СКС, сетевого оборудования и телекоммуникационного оборудования:

Ежеквартально:

- Техническое обслуживание HP ProCurve Switch 3400cl-24G;

- Техническое обслуживание HP ProCurve Switch 3400cl-48G;

- Проверка соединений кабелей на патчпанелях на наличие повреждений.

- Замена компонентов неисправного оборудования, а также восстановление настроек после сбоя проводится в рамках текущего ремонта.

Техническое обслуживание оборудования АРМ операторов:

Ежемесячно:

- Диагностика и анализ системного ПО АРМ СЦ МВД;

- Диагностика видеоадаптеров, сетевых адаптеров АРМ СЦ МВД;

- Проверка на наличие вирусов АРМ СЦ МВД;

- Обновление антивирусных баз.

Ежеквартально:

- Профилактические работы на оборудовании и компонентах рабочих станций АРМ СЦ МВД сертифицированным специалистом с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента (с разборкой рабочих станций АРМ СЦ МВД). Тестирование работоспособности.

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение.

Замена компонентов неисправного оборудования проводится в рамках текущего ремонта (Заправка картриджей не входит профилактические работы).

Техническое обслуживание системы оповещения "Рупор":

Ежеквартально:

- Профилактические работы на оборудовании и компонентах системы "Рупор" с применением вакуумного оборудования, специальных расходных материалов и специализированного инструмента;

- Тестирование работоспособности прохождения сигнала «Тревоги» (тестовый запуск тревоги, оповещения);

- Проверка подключения и на наличие повреждений кабелей на входе и выходе с устройства системы оповещения "Рупор";

По завершению профилактических работ Поставщик обязан предоставить заключение.

Восстановление работы или замена компонентов неисправного оборудования проводится в рамках текущего ремонта.

Текущий ремонт:

По мере необходимости, на весь период действия Договора.

3. Общие требования

- Аппаратно-программный комплекс ЦОУ МВД должен функционировать круглосуточно в бесперебойном режиме, за исключением случаев проведения профилактических или других работ, связанных с обеспечением функционирования ЦОУ МВД.

- Техническое обслуживание и Текущий ремонт должны осуществляться в соответствии с требованиями разграничения доступа и других требований безопасности.

- Техническое обслуживание и Текущий ремонт должны осуществляться в соответствии с требованиями защиты информации от несанкционированного доступа к Системам, которая поддерживается техническими и организационнами мерами.

- До момента решения критических вопросов, влияющих на полную работоспособность Аппаратно-программного комплекса ЦОУ МВД РК, Поставщик должен обеспечить постоянное присутствие квалифицированного специалиста на территории Заказчика.

- Взаимодействовать с администраторами других информационных систем Заказчика.

- Поставщик течение 15 календарных дней после вступления Договора в силу должен предоставить:

1) Письмо о составе Рабочей группы Поставщика, с указанием ролей специалистов Рабочей группы, номеров телефонов, ФИО, работников закрепленного за Заказчиком, а также представить соответствующие сертификаты, заверенные нотариусом;

2) Разработать, согласовать и предоставить Заказчику на утверждение календарный план-график исполнения всего комплекса услуг;

3) Соглашения о неразглашении конфиденциальной информации на каждого работника рабочей группы на бумажном носителе;

4) Поставщик предоставляет детальную расшифровку затрат на по предоставлению услуг, включающую детальное описание и обоснование стоимости каждого вида услуг, условия, периодичность их оказания. При этом общая сумма расшифровки затрат должна равняется сумме заключенного договора.

4. Условия и сроки технического сопровождения:

1. Оказание услуг 24/7, прием заявок по телефону / e-mail либо через социальные сети WhatsApp и Telegram;

2.  Время реакции на заявку от Заказчика не более 2 часов

3. Время устранения неисправности Поставщиком не более 3 (трех) часов с момента поступления заявки от Заказчика;

4. В случаях если для устранения неисправности необходимо дополнительное время, то Поставщик в течение одного дня должен представить Заказчику письменное заключение по технической неисправности с указанием требуемых сроков на восстановление работоспособности;

5. Работы по техническому обслуживанию должны проводиться в регламентные сроки, через каждые 20-25 календарных дней, а также по заявкам Заказчика;

6. Поставщик во второй декаде декабря 2027 года должен предоставить Акт Заказчику об исправном состоянии обслуживаемой Системы с указанием логин и паролей, при этом все поступившие заявки должный быть отработаны.

5. Порядок подписания электронных актов:

1) Поставщик оформляет акт оказанных услуг посредством веб-портала, при этом предоставляет электронную копию приложения с расшифровкой затрат и услуг подписанную поставщиком и отраслевой службой заказчика;

2) Перед оформлением приложения к акту Заказчик и Поставщик проводят сверку оказанных услуг в соответствии с заявками за отчетный период;

3) Акты посредством веб-портала предоставляется ежеквартально не позднее 15 числа месяца следующего за отчетным периодом.