| № | Наименование аппарата (тип и средства измерения) | Ввод в эксплуатацию | Год приобретения | Номер заводской | Планируемая поверка |  | Отметка о поверке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Гигрометр психом |  |  | RK-20 3731157 | 2026г |  | 2025г |
| 2. | Термометр стеклянный |  |  | №29547 | 2026г |  | 2025г |
| 3. | Термометр стеклянный |  |  | №26768 | 2026г |  | 2025г |
| 4. | Сухожаровой шкаф |  |  | 2413500114 | 2026г |  | 2025г |
| 5. | Электроотсос |  |  | 2413700922 | 2026г |  | 2025г |
| 6. | Электроотсос |  |  | 2413700919 | 2026г |  | 2025г |
| 7. | Электрокоагулятор | 10.12.2006г |  | 0151 | 2026г |  | 2025г |
| 8. | Электрокоагулятор | 10.12.2006г |  | 0153 | 2026г |  | 2025г |
| 9. | Гигрометр | 05.07.2016г |  | Б392 | 2026г |  | 2025г |
| 10 | Стерилизатор воздушный | 02.2007г |  | 42 | 2026г |  | 2025г |
| 11 | Термометр стеклянный | 2022г |  | 41632 | 2026г |  | 2025г |
| 12 | Термометр стеклянный | 2022г |  | 46915 | 2026г |  | 2025г |
| 13 | Сухожаровой шкаф |  |  | 2413500114 | 2026г |  | 2025г |
| 14 | Электроотсос |  |  | 2413700922 | 2026г |  | 2025г |
| 15 | Электроотсос | 06.2008г |  | ФСЗ №2008/02041 | 2026г |  | 2025г |
| 16 | Электроотсос | 06.2008г |  | ФСЗ №2008/02041 | 2026г |  | 2025г |
| 17 | Тонометр (новый) | 2025г |  | №021259 | 2026г |  | 2025г |
| 18 | Пульсоксиметр | 03.2020г |  |  | 2026г |  | 2025г |
|  | Терапевтическое отделение |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Термометр (новый) Термометр (новый) Термометр (новый) Термометр (новый) | 2022 2022 2022 2022 | 2025 2025 2025 2025 | 469272 367339 422528 469626 |  |  |  |
| 20 | Гигрометр Гигрометр (новый) | 02.2022 06.2024 | 2023 09.2025 | 654775 106461 |  |  |  |
| 21 | Кварц переджвижной | 06.2020 | 2022 | UV07 |  |  |  |
| 22 | Тонометр медицинский с фонендоскопом (новый) | 01.2025 | 09.2025 | 30039260 |  |  |  |
| 23 | Отсасыватель медицинский | 03.2007 | 2010 | 0370615 |  |  |  |
| 24 | Холодильник Nord Холодильник | 26.06.2004 26.04.2007 | 2007 2008 | ЭК8-3-80К ЕКМ9-5-23К |  |  |  |
|  | Реанимационное отделение |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монитор BLT G7 | 2023 | 2023 | 0071E007863 |  |  |  |
| 26 | Драгер нарк-дых. Fabius peus | 2023 | 2023 | 0123 |  |  |  |
| 27 | Монитор Висма никон хондон | 2014 | 2014 | 0102945АА |  |  |  |
| 28 | Отсасыватель медицинский В-80 | 2007 | 2007 | 908 |  |  |  |
| 29 | Отсасыватель медицинский В-80 | 2007 | 2007 | 920 |  |  |  |
| 30 | ИВЛ Биовент | 2020 | 2020 | KZ01238 (ФГДС) |  |  |  |
| 31 | ИВЛ миндрей SV 300 | 2020 | 2020 | GB07024223 |  |  |  |
| 32 | ИВЛ миндрей SV 300 | 2018 | 2018 | GB83005577 |  |  |  |
| 33 | Монитор IMEC 12 | 2020 | 2020 | EV04055475 |  |  |  |
| 34 | Монитор IMEC 12 | 2020 | 2020 | EV04055467 |  |  |  |
| 35 | Монитор IMEC 12 | 2020 | 2020 | EV04055462 |  |  |  |
| 36 | Дефибриляятор ДФР-02 | 2007 | 2007 | 3326 |  |  |  |
| 37 | НИВЛ Левенстайн медикал | 2020 | 2020 | ІР22 |  |  |  |
| 38 | Перфузор компакт | 2020 | 2020 | 88019 |  |  |  |
| 39 | перфузор | 2020 | 2020 | 036101 |  |  |  |
| 40 | перфузор | 2020 | 2020 | 036099 |  |  |  |
| 41 | перфузор | 2020 | 2020 | 036127 |  |  |  |
| 42 | перфузор | 2020 | 2020 | 036098 |  |  |  |
| 43 | перфузор | 2020 | 2020 | 036124 |  |  |  |
| 44 | перфузор | 2020 | 2020 | 036126 |  |  |  |
| 45 | Отсасыватель 7А-23В | 2022 | 2022 | YYT34402434 |  |  |  |
| 46 | Увлажнитель О2 АРМЕД |  |  | YYT34409754 |  |  |  |
| 47 | Увлажнитель О2 АРМЕД |  |  | 1243974 |  |  |  |
| 48 | Увлажнитель О2 |  |  | 1243911 |  |  |  |
| 49 | Увлажнитель О2 |  |  | 1243994 |  |  |  |
| 50 | Увлажнитель О2 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Увлажнитель О2 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Увлажнитель О2 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Увлажнитель О2 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Гигрометр ВИТ-1 |  |  | Х0061 |  |  |  |
| 55 | Гигрометр ВИТ-1 |  |  | Н 387 |  |  |  |
| 56 | Гигрометр ВИТ-1 |  |  | Н370 |  |  |  |
| 57 | Термометр для холод-ка |  |  | 76256 |  |  |  |
| 58 | Концентратор О2 АРМЕД BF-5 |  |  | YYT34701228 |  |  |  |
| 59 | Концентратор О2 OZ-5-01TWO |  |  | 4420 |  |  |  |
| 60 | Монитор Висмо | 2014 | 2014 | 0102942 |  |  |  |
| 61 | Монитор CETUSx15 | 2024 | 2024 | 10712296 |  |  |  |
| 62 | Высокопоточ.дых.увлаж.Inspired 02FLO | 2024 | 2024 | 2046070332 |  |  |  |
| 63 | Аппарат подогрева крови и инф р-ров | 2024 | 2024 | 03242824 |  |  |  |
| 64 | Монитор миндрей ЕРМ12 новый | 2025 | 2025 | АС6-48070384 |  |  |  |
| 65 | Монитор миндрей ЕРМ12 новый | 2025 | 2025 | АС6-48070385 |  |  |  |
| 66 | Дефибриллятор миндрей новый | 2025 | 2025 | EL-4B128537 |  |  |  |
| 67 | Дефибриллятор миндрей новый | 2025 | 2025 | EL-4B128509 |  |  |  |
| 68 | Аппарат ИВЛ Миндрей SV 300 новый | 2025 | 2025 | GB-4B086224 |  |  |  |
| 69 | Перфузор Миндрей новый |  |  | SH1-55121691 |  |  |  |
| 70 | Перфузор Миндрей новый |  |  | SH1-55121688 |  |  |  |
| 71 | Перфузор Миндрей новый |  |  | SH1-55121690 |  |  |  |
| 72 | Перфузор Миндрей Новый |  |  | SH1-55121687 |  |  |  |
| 73 | Кардиограф Новый | 08,2025 | 2025 | ORDCe 324027 |  |  |  |
| 74 | Термометр для холод-ка Новый | 08,2025 | 2025 | 368272 |  |  |  |
| 75 | Электронн.весы «САША» новый | 2026 | 2026 | 114208 |  |  |  |
| 76 | КЩС Аппарат Анализатор газов крови РТ1000 | 2023 | 2023 | РТ1000А1WA23120002 |  |  |  |
|  | Родильное отделение |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Тонометр | 2021г | 2021г | 21081875 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 78 | Тонометр | 2021г | 2021 | 21083242 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 79 | Тонометр | 2021г | 2021г | 21087647 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 80 | Тонометр | 2021г | 2021г | 21082800 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 81 | Тонометр | 2021г | 2021г | 21081984 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 82 | Тонометр | 2021г | 2021г | 21083338 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 83 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 03422 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 84 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 12595 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 85 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 406974 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 86 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 414210 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 87 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 39509 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 88 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 414240 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 89 | Термометр стеклянный | 2016г | 2016г | 409911 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 90 | Холодильник Nord ДХ241-010 | - | - | 2415700405 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 91 | Весы электронные для новорожденных | 2014г | 2014г | 65590 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 92 | Гигрометр 3шт | 2022г | 2022г | 654778 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 93 | Сипап *Арабелла* | 2021г | 2021г | 610682 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 94 | Фототерапия | 2009г | 2009г | 0634 | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 95 | КТГ (новый) | 2025г | 2025г |  | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 96 | Гигрометр 2шт (новый) | 2026г | 2026г |  | 15.11.2026г |  |  |
| 97 | Весы электронные для новорожденных (новый) | 2026г | 2026г |  | 15.11.2026г |  |  |
| 98 | Весы электронные для взрослых | 2026г | 2026г |  | 15.11.2026г |  |  |
| 99 | Тонометр (новый) | 2026г | 2026г |  | 15.11.2026г |  |  |
| 100 | Детский кровать (Natali) новый | 2025г | 2025г |  | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 101 | Кювез переджвижной (новый) | 2025г | 2025г |  | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 102 | ЭКГ |  |  |  | 15.11.2026г |  | 15.11.2025г |
| 103 | Детское отделение |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Весы электронное детский новый | ТУ4274-018-274500820-2004 | 03.07.2025г | 114207 |  | 03.07.2025г |  |
| 105 | Отсасыватель ОМ-1 | 960001 | 10,03,2007г. | 0160296 | 2026г |  |  |
| 106 | Тонометр медицинский с фонедоскопом-2 |  | 2023г |  | 2026г |  |  |
| 107 | Холодильник «Норд» | 2477040 | 17.06.2004г | 40616015214 |  |  |  |
| 108 | Гигрометр Вит 2 | Ю 6472 | 2025г |  |  |  |  |
| 109 | Гигрометр Вит-2 | Ю 6464 | 2025г |  |  |  |  |
| 110 | Гигрометр Вит-2 | Ю6441 | 2025г |  |  |  |  |
| 111 | Термометры стеклянные-4 | 419545 | 2023г |  |  |  |  |
| 112 | Холодильник «Бирюса» | ТУ5156-016-07550181 | 2017год | 61560019467 |  |  |  |
| 113 | Ингалятор | 2413701580 |  | 191201550 |  |  |  |
| 114 | Ингалятор | 2413701579 |  | 191201554 |  |  |  |
|  | Приемный покой |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Гигрометр психрометрический ВИТ-1 Гигрометр психометрический ВИТ-1 | 628254 628256 | 01.2022 01.2022 |  | 2026год |  | 2025год |
| 116 | Танометр медицинский с фонендоскопом. |  |  |  | 2026год |  |  |
| 117 | Весы электронные медицинские ВЭМ-150-«Масса-К» Взрослые | ТУ-4274-017-27450520-2008 | 2022год |  | 2026год |  | 2025год |
| 118 | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных В 1-15-«САША» | ТУ4274-018-27550820-2004 | 03.07.2025год | 114202 | 2026год |  | 03.07.2025 год |
| 119 | ЭКГ |  |  |  | 20 |  |  |
| 120 | Термометры стеклянные | 422583 | 02.2022год |  | 2026год |  | 2025год |

| № | Оборудование | Серия | Год поверки Дата выпуска | Кабинет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | тонометр | BL-22IV | 2026 | ЛОР |
| 2 | УФК камера | Фср2008-05814 | 2021 | Лор |
| 3 | Электроотсос | Sn00385 | 2022 | Лор |
| 4 | Тонометр | Sna2501013035565 |  | Доврачебный |
| 5 | Кислород | 19.07.2020 |  | Доврачебный |
| 6 | Весы взрослый |  |  | Доврачебный |
| 7 | Ростомер | 52263 |  | Доврачебный |
| 8 | Лампа | 110117 |  | Жен смотр |
| 9 | Гигрометр | 1257291 | Jz24 | Жен смтор |
| 10 | тонометр |  | SL23 | Жен смтор |
| 11 | Тонометр |  | JZ24 | Аптека |
| 12 | гигрометр |  | Sj23 | аптека |
| 13 | гигрометр |  | SJ23 | Аптека |
| 14 | градусник | 05128 | SJ23 | Аптека |
| 15 | градусник | 50297 | SJ24 | Аптека |
| 16 | градусник | 46646 | SJ23 | Аптека |
| 17 | холодильник | 213cv20013616 |  | Аптека |
| 18 | Холодильник | №213 CV 2013633 |  | Аптека |
| 19 | холодильник | №213 CV 2013669 |  | Аптека |
| 20 | Экг аппарат | EQ 20075 |  | ЭКГ |
| 21 | Смад | БИПИЛАБ-МАК №АКV19034733 |  | ЭКГ |
| 22 | Холтер | SN1610ND |  | ЭКГ |
| 23 | Ростометр детский | 00135РК20 |  | 137 |
| 24 | Весы детский | №27401827450820 |  | 137 |
| 25 | Тонометр | NA2501013035575 |  | 137 |
| 26 | Аудиометр | MA9105389 |  | 133 |
| 27 | Тонометр | SNA2501013035541 |  | 135 |
| 28 | Весы детский | SN114209 |  | 139 |
| 29 | Тонометр | SNA2501013035574 |  | 139 |
| 30 | Весы взрослый |  |  | 139 кабинет |
| 31 | Тонометр | BL21III | JZ24 | Туб каб |
| 32 | Ростомер детский | 00181 |  | 141 |
| 33 | Гигрометр | D6463 |  | Туб каб |
| 34 | Гигрометр | D6463 |  | 134 |
| 35 | Тонометр | SNA25010130335551 |  | 134 |
| 36 | Гигрометр | D6454 |  | 130 |
| 37 | Гигрометр | 628258 |  | 129 |
| 38 | Холодильник | 979866 |  | 129 |
| 39 | Градусник | 401791 |  | 129 |
| 40 | Градусник | 398056 |  | 129 |
| 41 | Градусник | 150560 |  | 129 |
| 42 | ОПН-3.02 Дастан центрофуга | 0269 |  | 129 |
| 43 | Гигрометр | D6465 |  | 131 |
| 44 | Градусник | 400564 |  | 131 |
| 45 | Градусник | 401836 |  | 131 |
| 46 | Холодинльник | - |  | 131 |
| 47 | Гигрометр | 6442 |  | Каб вакц.хр. |
| 48 | Градусник | 404312 |  | Каб вакц.хр. |
| 49 | Градусник | 398107 |  | Каб вакц.хр. |
| 50 | Градусник | 400410 |  | Каб вакц.хр. |
| 51 | Градусник | 400331 |  | Каб вакц.хр. |
| 52 | Градусник | 403047 |  | Каб вакц.хр. |
| 53 | Градусник | 406417 |  | Каб вакц.хр. |
| 54 | Тонометр ВГД Тонотест | 02258 |  | Окулист |
| 55 | Автомат. Периметр НГЛ 74.01 | 7401-16084 |  | окулист |
| 56 | Щелавая лампа | IEC 601-1 721704 |  | Окулист |
| 57 | Автомат ВГД ИТД-03 | 0960 |  | Окулист |
| 58 | Аппарат спирометрии БТЛ-08 | 073900002994 |  | Окулист |
| 59 | Шкаф сушильный ШС-80 | 92002433 |  | Хирург |
| 60 | Лампа | 20071863 |  | хирург |
| 61 | Гигрометр | 3498058 |  | хирург |
| 62 | Холодильник | 01302386 |  | хирург |
| 63 | Градусник | 3492169 |  | хирург |
| 64 | Градусник | 3498168 |  | хирург |
| 65 | Тонометр | A2501013039221 |  | 208 |
| 66 | Тонометр | A2501013035578 |  | 208 |
| 67 | Весы напольные | 64000000694 |  | 208 |
| 68 | Шкаф сушильный ШС-80 | 24070 |  | 208 |
| 69 | Кальпаскоп КЛ-02 | 1254001273 |  | 208 |
| 70 | Кальпаскоп 05207 | 123700079 |  | 208 |
| 71 | Электрокагулятор | 1155 |  | 208 |
| 72 | Поток-1 | 107011 |  | физио |
| 73 | Поток-1 | 107025 |  | физио |
| 74 | Поток-1 | 79582 |  | физио |
| 75 | Искра-1 | 660 |  | физио |
| 76 | Амплипульс-6 | 02604 |  | физио |
| 77 | Рикта-02 | 3467 |  | физио |
| 78 | У/звук. Аппарат | 010468 |  | физио |
| 79 | УВЧ терапия -80-04 | 0507001 |  | физио |
| 80 | УВЧ терапия- 80-04 | 05070011 |  | физио |
| 81 | Вулкан 1 | 222442 |  | физио |
| 82 | ОФУ | 1506 |  | физио |
| 83 | Вулкан-1 | 221782 |  | физио |
| 84 | ОРК-21 | 9884 |  | физио |
| 85 | Амплипульс-4 | 7205 |  | физио |
| 86 | Гигрометр | Ю6476 |  | стом |
| 87 | Гигрометр | Ю6467 |  | стом |
| 88 | Сухожар. Шкаф | 1237001062 |  | стом |
| 89 | Стом. Кресло | 6688 |  | стом |
| 90 | УФО камера | 1254001273-28 |  | стом |
| 91 | Тонометр | А2501013035549 |  | стом |
| 92 | Стоматологический установка | 2688 |  | стом |
| 93 | тонометр | BL21III | SJ-23 | 141каб |
| 94 | Весы детский Саша | B1-15.3Ks201 |  | 141каб |
| 95 | холодильник |  |  | Каб вакц.хр. |
| 96 | Весы взрослый |  |  | 139 |

Список  средств измерения оборудования 2026 г.Каркаралинск

| 1 | Наименование товара | Инв номер | Заводской номер | Дата изготовления | Срок действия поверки | Дата последней поверки | Производитель | Сертификат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы лабораторные | 2413501028 | 001049 | 17.11.2006г | 18.11.2025г | 18.11.2024г | Россия | JZ-02-24-6-0250 |
| 2 | Термостат ТС-1\80 СПУ | 2413501029 | 16665 | 2007г | 15.11.2024г | 13.11.2023г | Россия | Сертификат SJ-5-23-6472 |
| 3 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ | 2413701057 | 27392 | 2016г | 15.11.2024г | 15.11.2023г | Россия | Сертификат SJ-5-23-6473 |
| 4 | Дозатор обьемный поршневый 100-1000 |  | 1907798 | 2019 г | 15.11.2025г | 15.11.2023г | ТУ9443-00-33189998-2007 | Сертификат SJ-07-3-23-3578 |
| 5 | Термостат Водяная баня TW-2 | 0135000014 | 14004 | 2002г | 15.11.2025г | 18.11.2024г | Латвия | JZ-2024-6-0940 |
| 6 | АЕ-30F ERMA INC | 2413500052 | 13795 | 2006 | 15.22.2025г | 18.11.2024г | MADE IN JAPAN | ?? |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный 10-100 |  | ВР30718 | 2018 | 15.11.2025г | 15.11.2023 | Россия |  |
| 7 | Дозатор пипеточный одноканальный 10-100 |  | 3498245 | 2018г | 15.11.2024г | 15.11.2023г | Россия | Сертификат SJ-07-3-23-3576 |
| 8 | Холодильник NORD ДХ-241-010 | 125700431 | 1266 70418010109017 | 2001г | 15.11.2024г | 15.11.2023г | Украина | СЕРТИФИКАТ SJ-5-23-6474 |
| 9 | Весы торсионные |  | 3380 | 1978г | 18.11.2025г | 18.11.2024г | СССР | JZ-02-24-6-0249 |

Список  средств измерения оборудования 2026 г.Каркаралинск

| 1 | Наименование товара | Инв номер | Заводской номер | Дата изготовления | Срок действия поверки | Дата последней поверки | Производитель | Сертификат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Термостат ТС-1\80 СПУ |  | 32103 | 2010 |  |  | Россия |  |
| 3 | Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ |  | 13314 | 2010 |  |  | Россия |  |
| 4 | КФК-3 АЕ-30F |  | 14272 | 2010 |  |  | Япония |  |
| 5 | Холодильник NORD ДХ-431-7-010 Кш207\17 |  | 0862 | 2001 |  |  | Украйна |  |
| 7 | Центрифуга «Дастан»ТУ 5.375-4260-76 |  | 0571 | 2003 |  |  | Киргизстан |  |
| 8 | Стерилизатр воздушный |  | 265 | 2015 |  |  |  |  |

Поставщик должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений.

Срок поставки 15 календарных дней со дня заключения договора.