
	№
	Наименование аппарата (тип и средства измерения)
	Ввод  в эксплуатацию
	Год приобретения
	Номер заводской 
	Планируемая поверка
	Отметка о поверке

	I.
	Хирургическое отделение

	1.
	Гигрометр психом
	
	
	RK-20
3731157
	2026г
	2025г

	2.
	Термометр стеклянный
	
	
	№29547

	2026г
	2025г

	3.
	Термометр стеклянный
	
	
	№26768
	2026г
	2025г

	4.
	Сухожаровой шкаф
	
	
	2413500114
	2026г
	2025г

	5.
	Электроотсос
	
	
	2413700922
	2026г
	2025г

	6.
	Электроотсос
	
	
	2413700919
	2026г
	2025г

	7.
	Электрокоагулятор
	10.12.2006г

	
	0151
	2026г
	2025г

	8.
	Электрокоагулятор
	10.12.2006г

	
	0153
	2026г
	2025г

	9.
	Гигрометр
	05.07.2016г

	
	Б392
	2026г
	2025г

	10
	Стерилизатор воздушный 
	02.2007г

	
	42
	2026г
	2025г

	11
	Термометр стеклянный
	2022г
	
	41632
	2026г
	2025г

	12
	Термометр стеклянный
	2022г
	
	46915
	2026г
	2025г

	13
	Сухожаровой шкаф
	
	
	2413500114
	2026г
	2025г

	14
	Электроотсос

	
	
	2413700922
	2026г
	2025г

	15
	Электроотсос

	06.2008г

	
	ФСЗ №2008/02041
	2026г
	2025г

	16
	Электроотсос

	06.2008г

	
	ФСЗ №2008/02041
	2026г
	2025г

	17
	Тонометр (новый)

	2025г
	
	№021259
	2026г
	2025г

	18
	Пульсоксиметр

	03.2020г

	
	
	2026г
	2025г

	
	Терапевтическое отделение

	19
	Термометр (новый)
Термометр (новый)
Термометр (новый)
Термометр (новый)
	2022
2022
2022
2022
	2025
2025
2025
2025
	469272
367339
422528
469626
	
	

	20
	Гигрометр
Гигрометр (новый)
	02.2022
06.2024
	2023
09.2025
	654775
106461
	
	

	21
	Кварц переджвижной
	06.2020
	2022
	UV07
	
	

	22
	Тонометр медицинский с фонендоскопом (новый)
	01.2025
	09.2025
	30039260
	
	

	23
	Отсасыватель медицинский
	03.2007
	2010
	0370615
	
	

	24
	Холодильник Nord 
Холодильник
	26.06.2004
26.04.2007
	2007
2008
	ЭК8-3-80К
ЕКМ9-5-23К
	
	

	
	Реанимационное отделение

	25
	Монитор BLT G7
	2023
	2023
	0071E007863
	
	

	26
	Драгер нарк-дых.
Fabius peus
	
2023
	2023
	0123
	
	

	27
	Монитор Висма никон хондон
	2014
	2014
	0102945АА
	
	

	28
	Отсасыватель медицинский В-80
	2007
	2007
	908
	
	

	29
	Отсасыватель медицинский В-80
	2007
	2007
	920
	
	

	30
	ИВЛ Биовент
	2020
	2020
	KZ01238
(ФГДС)
	
	

	31
	ИВЛ миндрей SV 300
	2020
	2020
	GB07024223
	
	

	32
	ИВЛ миндрей SV 300
	2018
	2018
	GB83005577
	
	

	33
	Монитор IMEC 12
	2020
	2020
	EV04055475
	
	

	34
	Монитор IMEC 12
	2020
	2020
	EV04055467
	
	

	35
	Монитор IMEC 12
	2020
	2020
	EV04055462
	
	

	36
	Дефибриляятор ДФР-02
	2007
	2007
	3326
	
	

	37
	НИВЛ Левенстайн медикал
	2020
	2020
	ІР22
	
	

	38
	Перфузор компакт
	2020
	2020
	88019
	
	

	39
	перфузор
	2020
	2020
	036101
	
	

	40
	перфузор
	2020
	2020
	036099
	
	

	41
	перфузор
	2020
	2020
	036127
	
	

	42
	перфузор
	2020
	2020
	036098
	
	

	43
	перфузор
	2020
	2020
	036124
	
	

	44
	перфузор
	2020
	2020
	036126
	
	

	45
	Отсасыватель 7А-23В
	2022
	2022
	YYT34402434
	
	

	46
	Увлажнитель О2 АРМЕД
	
	
	YYT34409754
	
	

	47
	Увлажнитель О2 АРМЕД
	
	
	1243974
	
	

	48
	Увлажнитель О2
	
	
	1243911
	
	

	49
	Увлажнитель О2
	
	
	1243994
	
	

	50
	Увлажнитель О2
	
	
	
	
	

	51
	Увлажнитель О2
	
	
	
	
	

	52
	Увлажнитель О2
	
	
	
	
	

	53
	Увлажнитель О2
	
	
	
	
	

	54
	Гигрометр ВИТ-1
	
	
	Х0061
	
	

	55
	Гигрометр ВИТ-1
	
	
	Н 387
	
	

	56
	Гигрометр ВИТ-1
	
	
	Н370
	
	

	57
	Термометр для холод-ка
	
	
	76256
	
	

	58
	Концентратор О2 АРМЕД BF-5
	
	
	YYT34701228
	
	

	59
	Концентратор О2
OZ-5-01TWO
	
	
	4420
	
	

	60
	Монитор Висмо
	2014
	2014
	0102942
	
	

	61
	Монитор CETUSx15

	2024
	2024
	10712296
	
	

	62
	Высокопоточ.дых.увлаж.Inspired 02FLO
	2024
	2024
	2046070332
	
	

	63
	Аппарат подогрева крови и инф р-ров
	2024
	2024
	03242824
	
	

	64
	Монитор миндрей ЕРМ12 новый
	
	2025
	2025
	АС6-48070384
	
	

	65
	Монитор миндрей ЕРМ12 новый
	2025
	2025
	АС6-48070385
	
	

	66
	Дефибриллятор миндрей новый
	2025
	2025
	EL-4B128537
	
	

	67
	Дефибриллятор миндрей новый
	2025
	2025
	EL-4B128509
	
	

	68
	Аппарат ИВЛ Миндрей SV 300  новый
	2025
	2025
	GB-4B086224
	
	

	69
	Перфузор Миндрей  новый
	
	
	SH1-55121691
	
	

	70
	Перфузор Миндрей новый
	
	
	SH1-55121688
	
	

	71
	Перфузор Миндрей новый
	
	
	SH1-55121690
	
	

	72
	Перфузор Миндрей
Новый
	
	
	SH1-55121687
	
	

	73
	Кардиограф
Новый
	08,2025
	2025
	ORDCe
324027
	
	

	74
	Термометр для холод-ка
Новый
	08,2025
	2025
	368272
	
	

	75
	Электронн.весы «САША» новый
	2026
	2026
	114208
	
	

	76
	КЩС Аппарат Анализатор газов крови РТ1000
	2023
	2023
	РТ1000А1WA23120002
	
	

	
	Родильное отделение
	
	
	
	
	

	77
	Тонометр
	2021г
	2021г
	21081875
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	78
	Тонометр
	2021г
	2021
	21083242
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	79
	Тонометр
	2021г
	2021г
	21087647
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	80
	Тонометр
	2021г
	2021г
	21082800
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	81
	Тонометр
	2021г
	2021г
	21081984
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	82
	Тонометр 
	2021г
	2021г
	21083338
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	83
	Термометр стеклянный
	2016г
	2016г
	03422
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	84
	Термометр стеклянный
	2016г
	2016г
	12595
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	85
	Термометр стеклянный 
	2016г
	2016г
	406974
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	86
	Термометр стеклянный 
	2016г
	2016г
	414210
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	87
	Термометр стеклянный 
	2016г
	2016г
	39509
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	88
	Термометр стеклянный 
	2016г
	2016г
	414240
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	89
	Термометр стеклянный 
	2016г
	2016г
	409911
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	90
	Холодильник Nord ДХ241-010
	-
	-
	2415700405
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	91
	Весы электронные для новорожденных
	2014г
	2014г
	65590
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	92
	Гигрометр 3шт
	2022г
	2022г
	654778
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	93
	Сипап *Арабелла*
	2021г
	2021г
	610682
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	94
	Фототерапия
	2009г
	2009г
	0634
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	95
	КТГ (новый)
	2025г
	2025г
	
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	96
	Гигрометр 2шт (новый)
	2026г
	2026г
	
	15.11.2026г
	

	97
	Весы электронные для новорожденных (новый)
	2026г
	2026г
	
	15.11.2026г
	

	98
	Весы электронные для взрослых
	2026г
	2026г
	
	15.11.2026г
	

	99
	Тонометр (новый)
	2026г
	2026г
	
	15.11.2026г
	

	100
	Детский кровать (Natali) новый
	2025г
	2025г
	
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	101
	Кювез переджвижной (новый)
	2025г
	2025г
	
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	102
	ЭКГ
	
	
	
	15.11.2026г
	15.11.2025г

	103
	Детское отделение

	104
	Весы электронное детский
новый
	ТУ4274-018-274500820-2004
	03.07.2025г
	114207
	
	03.07.2025г

	105
	Отсасыватель ОМ-1
	960001
	10,03,2007г.
	0160296
	2026г
	

	106
	Тонометр медицинский с фонедоскопом-2
	
	2023г
	
	2026г
	

	107
	Холодильник
«Норд»
	2477040
	17.06.2004г
	40616015214
	
	

	108
	Гигрометр Вит 2
	Ю 6472
	2025г
	
	
	

	109
	Гигрометр Вит-2
	Ю 6464
	2025г
	
	
	

	110
	Гигрометр Вит-2
	Ю6441
	2025г
	
	
	

	111
	Термометры стеклянные-4
	419545
	2023г
	
	
	

	112
		Холодильник
«Бирюса»
	ТУ5156-016-07550181
	2017год
	61560019467
	
	

	113
	Ингалятор
	2413701580
	
	191201550
	
	

	114
	Ингалятор
	2413701579
	
	191201554
	
	


	
	Приемный покой


	115
	Гигрометр  психрометрический ВИТ-1

Гигрометр психометрический ВИТ-1
	628254

628256
	01.2022

01.2022
	

	2026год
	2025год

	116
	Танометр  медицинский  с фонендоскопом.
	
	
	
	2026год
	

	117
	Весы  электронные медицинские  ВЭМ-150-«Масса-К»
Взрослые

	ТУ-4274-017-27450520-2008
	2022год
	

	2026год
	2025год

	118
	Весы электронные с автономным питанием настольные  для новорожденных  В 1-15-«САША»
	ТУ4274-018-27550820-2004

	03.07.2025год

	114202


	2026год
	03.07.2025 год

	119
	ЭКГ 
	
	
	
	20
	

	120
	 Термометры стеклянные 
	422583
	02.2022год
	

	2026год
	2025год


     


	№
	Оборудование
	Серия
	Год поверки
Дата выпуска 
	Кабинет

	1
	тонометр
	BL-22IV
	2026
	ЛОР

	2
	УФК камера
	Фср2008-05814
	2021
	Лор

	3
	Электроотсос
	Sn00385
	2022
	Лор

	4
	Тонометр
	Sna2501013035565
	
	Доврачебный

	5
	Кислород
	19.07.2020
	
	Доврачебный

	6
	Весы взрослый
	
	
	Доврачебный

	7
	Ростомер
	52263
	
	Доврачебный

	8
	Лампа
	110117
	
	Жен смотр

	9
	Гигрометр
	1257291 
	Jz24
	Жен смтор

	10
	тонометр
	
	SL23
	Жен смтор

	11
	Тонометр
	
	JZ24
	Аптека

	12
	гигрометр
	
	Sj23
	аптека

	13
	гигрометр
	
	SJ23
	Аптека

	14
	градусник
	05128
	SJ23
	Аптека

	15
	градусник
	50297
	SJ24
	Аптека

	16
	градусник
	46646
	SJ23
	Аптека

	17
	холодильник
	213cv20013616
	
	Аптека

	18
	Холодильник
	№213 CV 2013633
	
	Аптека

	19
	холодильник
	№213 CV 2013669
	
	Аптека

	20
	Экг аппарат
	EQ 20075
	
	ЭКГ

	21
	Смад
	БИПИЛАБ-МАК №АКV19034733
	
	ЭКГ

	22
	Холтер
	SN1610ND
	
	ЭКГ

	23
	Ростометр детский
	00135РК20
	
	137

	24
	Весы детский
	№27401827450820
	
	137

	25
	Тонометр
	NA2501013035575
	
	137

	26
	Аудиометр
	MA9105389
	
	133

	27
	Тонометр
	SNA2501013035541
	
	135

	28
	Весы детский
	SN114209
	
	139

	29
	Тонометр
	SNA2501013035574
	
	139

	30
	Весы взрослый
	
	
	139 кабинет

	31
	Тонометр
	BL21III
	JZ24
	Туб каб

	32
	Ростомер детский
	00181
	
	141

	33
	Гигрометр
	D6463
	
	Туб каб

	34
	Гигрометр
	D6463
	
	134

	35
	Тонометр
	SNA25010130335551
	
	134

	36
	Гигрометр
	D6454
	
	130

	37
	Гигрометр
	628258
	
	129

	38
	Холодильник
	979866
	
	129

	39
	Градусник
	401791
	
	129

	40
	Градусник
	398056
	
	129

	41
	Градусник
	150560
	
	129

	42
	ОПН-3.02 Дастан центрофуга
	0269
	
	129

	43
	Гигрометр
	D6465
	
	131

	44
	Градусник
	400564
	
	131

	45
	Градусник
	401836
	
	131

	46
	Холодинльник
	-
	
	131

	47
	Гигрометр
	6442
	
	Каб вакц.хр.

	48
	Градусник
	404312
	
	Каб вакц.хр.

	49
	Градусник
	398107
	
	Каб вакц.хр.

	50
	Градусник
	400410
	
	Каб вакц.хр.

	51
	Градусник
	400331
	
	Каб вакц.хр.

	52
	Градусник
	403047
	
	Каб вакц.хр.

	53
	Градусник
	406417
	
	Каб вакц.хр.

	54
	Тонометр ВГД Тонотест
	02258
	
	Окулист

	55
	Автомат. Периметр НГЛ 74.01
	7401-16084
	
	окулист

	56
	Щелавая лампа
	IEC 601-1 721704
	
	Окулист

	57
	Автомат ВГД ИТД-03
	0960
	
	Окулист

	58
	Аппарат спирометрии БТЛ-08
	073900002994
	
	Окулист

	59
	Шкаф сушильный ШС-80
	92002433
	
	Хирург

	60
	Лампа
	20071863
	
	хирург

	61
	Гигрометр
	3498058
	
	хирург

	62
	Холодильник
	01302386
	
	хирург

	63
	Градусник
	3492169
	
	хирург

	64
	Градусник
	3498168
	
	хирург

	65
	Тонометр
	A2501013039221
	
	208

	66
	Тонометр
	A2501013035578
	
	208

	67
	Весы напольные
	64000000694
	
	208

	68
	Шкаф сушильный ШС-80
	24070
	
	208

	69
	Кальпаскоп КЛ-02
	1254001273
	
	208

	70
	Кальпаскоп 05207
	123700079
	
	208

	71
	Электрокагулятор
	1155
	
	208

	72
	Поток-1
	107011
	
	физио

	73
	Поток-1
	107025
	
	физио

	74
	Поток-1
	79582
	
	физио

	75
	Искра-1
	660
	
	физио

	76
	Амплипульс-6
	02604
	
	физио

	77
	Рикта-02
	3467
	
	физио

	78
	У/звук. Аппарат
	010468
	
	физио

	79
	УВЧ терапия -80-04
	0507001
	
	физио

	80
	УВЧ терапия- 80-04
	05070011
	
	физио

	81
	Вулкан 1
	222442
	
	физио

	82
	ОФУ
	1506
	
	физио

	83
	Вулкан-1
	221782
	
	физио

	84
	ОРК-21
	9884
	
	физио

	85
	Амплипульс-4
	7205
	
	физио

	86
	Гигрометр
	Ю6476
	
	стом

	87
	Гигрометр
	Ю6467
	
	стом

	88
	Сухожар. Шкаф
	1237001062
	
	стом

	89
	Стом. Кресло
	6688
	
	стом

	90
	УФО камера
	1254001273-28
	
	стом

	91
	Тонометр
	А2501013035549
	
	стом

	92
	Стоматологический установка
	2688
	
	стом

	93
	тонометр
	BL21III
	SJ-23
	141каб

	94
	Весы детский Саша
	B1-15.3Ks201
	
	141каб

	95
	холодильник
	
	
	Каб вакц.хр.

	96
	Весы взрослый
	
	
	139


  
Список  средств измерения оборудования 2026 г.Каркаралинск
	1
	Наименование товара
	Инв номер
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Срок действия поверки
	Дата последней   поверки
	Производитель
	Сертификат 

	1
	Весы лабораторные
	2413501028
	001049
	17.11.2006г
	18.11.2025г
	18.11.2024г
	Россия
	JZ-02-24-6-0250

	2
	Термостат ТС-1\80 СПУ 
	2413501029
	16665
	2007г
	15.11.2024г
	13.11.2023г
	Россия
	Сертификат SJ-5-23-6472

	3
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 
	2413701057
	27392
	2016г
	15.11.2024г
	15.11.2023г
	Россия
	Сертификат SJ-5-23-6473

	4
	Дозатор обьемный поршневый 
100-1000
	
	1907798
	2019 г
	15.11.2025г
	15.11.2023г
	ТУ9443-00-33189998-2007
	Сертификат SJ-07-3-23-3578


	5
	Термостат Водяная баня TW-2 
	0135000014
	14004
	2002г
	15.11.2025г
	18.11.2024г
	Латвия
	JZ-2024-6-0940


	6
	АЕ-30F  ERMA INC
	2413500052
	13795
	2006
	15.22.2025г
	18.11.2024г
	MADE IN JAPAN
	??

	
	Дозатор пипеточный одноканальный
10-100
	
	ВР30718
	2018
	15.11.2025г
	15.11.2023
	Россия
	

	7
	Дозатор пипеточный одноканальный 
10-100
	
	3498245
	2018г
	15.11.2024г
	15.11.2023г
	Россия
	Сертификат SJ-07-3-23-3576

	8
	Холодильник NORD ДХ-241-010
	125700431
	1266 70418010109017
	2001г
	15.11.2024г
	15.11.2023г
	Украина
	СЕРТИФИКАТ SJ-5-23-6474

	9
	Весы торсионные 
	
	3380
	1978г
	18.11.2025г
	18.11.2024г
	СССР
	JZ-02-24-6-0249





Список  средств измерения оборудования 2026 г.Каркаралинск
	1
	Наименование товара
	Инв номер
	Заводской номер
	Дата изготовления
	Срок действия поверки
	Дата последней   поверки
	Производитель
	Сертификат 

	2
	Термостат ТС-1\80 СПУ 
	
	32103
	2010
	
	
	Россия
	

	3
	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ 
	
	13314
	2010
	
	
	Россия
	

	4
	КФК-3 АЕ-30F
	
	14272
	2010
	
	
	Япония
	

	5
	Холодильник NORD ДХ-431-7-010
Кш207\17
	
	0862
	2001
	
	
	Украйна 
	


	7
	Центрифуга 
«Дастан»ТУ 5.375-4260-76
	
	0571
	2003
	
	
	Киргизстан
	

	8
	Стерилизатр воздушный
	
	265

	2015
	
	
	
	




Поставщик должен иметь аттестат аккредитации на право поверки средств измерений.
Срок поставки 15 календарных дней со дня заключения договора.
