Қосымша 2

Техникалық сипаттама

өлшеу құралдарын тексеру жөніндегі қызметтер. BTL-08 SD Электрокардиографы. Өндіруші BTL INDUSTRIES LIMITED.

Өнім беруші өлшеу құралдарын тексеруді дайындаушы зауыттың техникалық шарттарына, нұсқаулықтарына және басқа да нормативтік құжаттарына сәйкес орындауы тиіс:
1. Жабдықты сыртқы тексеру.
2. Жабдықты ішкі тексеру.
3. Барлық тораптар мен механизмдерді тексеру.
4. Жұмыс параметрлерін орнату.
5. Тексеру жұмыстары аяқталғаннан кейін 2026 жылғы үлгідегі өздігінен желімделетін лейблді аспаптың өзіне жағумен белгіленген үлгідегі тексеру туралы сертификат немесе тексеру туралы сертификат берілуі тиіс. Өлшем құралдарын салыстырып тексеруді қолданыстағы аккредиттеу аттестаты бар аккредиттелген салыстырып тексеру зертханасы жүргізуге тиіс. Аспапты салыстырып тексеруші ретінде аттестатталған және Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне тіркелген мамандар салыстырып тексеруі тиіс. Көрсетілетін қызметтерге жұмсалатын барлық шығындар өнім берушінің есебінен жүзеге асырылады.

6. Өнім беруші аккредиттеу аттестатын беруге міндетті ("Рұқсаттар және хабарламалар туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V ҚРЗ Заңына сәйкес)
7. Қызметтерге барлық қосымша қызметтер, қажет болған жағдайда қызмет көрсетумен байланысты шығыстар: шығыс материалдары, жинақтық, қосымша және көлік шығындары кіреді.

8. Көрсетілген қызметтерді Тапсырыс берушінің өкілі қабылдайды және орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер актісімен ресімделеді.

9.
Қызмет көрсету мерзімі Тапсырыс беруші өтінім берген күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.
Қызмет көрсету орны:
1) Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Әуелбеков көшесі, 36-үй
Приложение 2

Техническая спецификация
услуг по поверке средств измерений. Электрокардиограф BTL-08 SD. Производитель BTL INDUSTRIES LIMITED.
Поставщик должен выполнять поверку средств измерений в соответствии с техническими условиями, руководствами и другими нормативными документами завода-изготовителя:
1. Внешний осмотр оборудования.
2. Внутренний осмотр оборудования.
3. Ревизия всех узлов и механизмов.
4. Настройка рабочих параметров.
5. По окончании поверочных работ должен быть выдан сертификат о поверке установленного образца с нанесением самоклеющегося лейбла образца 2026 г. на сам прибор или сертификат о поверке. Поверка средств измерений должна проводиться аккредитованной поверочной лабораторией с действующим аттестатом аккредитации. Прибор должен быть поверен специалистами, аттестованными в качестве поверителей и зарегистрированными в реестр Государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан. Все затраты на оказываемые услуги осуществляются за счет поставщика.
6. Поставщик обязан предоставить аттестат аккредитации (согласно Закона Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК «О разрешениях и уведомлениях»)
7. Услуги включают все сопутствующие услуги, расходы в случае необходимости связанные с оказанием услуги: расходные материалы, комплектующие, сопутствующие и транспортные расходы.
8. Оказанные услуги принимаются представителем Заказчика и оформляются актом выполненных работ, оказанных услуг.

9. Срок оказания услуг в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчиком.

Место оказания услуг:
1)  г. Кокшетау, ул. Ауельбекова д. 36
