№1 ЖЕРГІЛІКТІ СМЕТА

Пластикалық терезелерді жөндеу - 12 дана.

Нысан: Шарбақты ауылы

| № | Жұмыстар мен материалдардың атауы | Бірлік | Бірлік | бағасы тг | сомасы, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 терезе-жабылмайды |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Шебердің шығуы, диагностикасы | дана | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 1.2 | 3 жазықтықта (басу, тік, көлденең)белдікті реттеу | дана | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 1.3 | Арматураны майлау және тазалау (силикон, WD-40) | дана | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 1.4 | Қайтару жолағын/ блокаторды ауыстыру (егер сынған болса) - Қор | дана | 1 | 2 500 | 2 500 |
| Барлығы 2 терезе бойынша (егер фурнитураны ауыстырмаса): |  |  |  |  | 10 500 тг |
| 1.5 | Roto / Siegenia аппараттық құралдары-белдік жинағы | компл | 1 | 14 000 | 14 000 |
| 1.6 | Арматураны ауыстыру бойынша жұмыс | шт | 1 | 6 000 | 6 000 |
| Итого по 2 окнам С ЗАМЕНОЙ фурнитуры: |  |  |  |  | 20 000 тг |
| 2. 7 терезе - тығыздағышты ауыстыру және реттеу |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ескі тығыздағышты бөлшектеу | м.п. | 90 | 150 | 13 500 |
| 2.2 | EPDM тығыздағышы (түпнұсқа сұр / қара, Германия) | м.п. | 90 | 400 | 36 000 |
| 2.3 | Жаңа тығыздағышты орнату | м.п. | 90 | 250 | 22 500 |
| 2.4 | Қыс-жаз қысымын реттеу + майлау | шт | 7 | 3 000 | 21 000 |
| 2.5 | Дренажды каналдарды тазарту | шт | 7 | 500 | 3 500 |
| Барлығы 10 терезе: |  |  |  |  | 96 500 тг |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1

Ремонт пластиковых окон - 12 шт.

Объект: с.Щербакты

| № | Наименование работ и материалов | Ед. изм | Кол-во | Цена за ед., тг | Сумма, тг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 окно - НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выезд мастера, диагностика | шт | 1 | 3 000 | 3 000 |
| 1.2 | Регулировка створки в 3-х плоскостях (прижим, вертикаль, горизонталь) | шт | 1 | 4 000 | 4 000 |
| 1.3 | Смазка и чистка фурнитуры (силикон, WD-40) | шт | 1 | 1 000 | 1 000 |
| 1.4 | Замена ответной планки/ блокиратора (если сломан) - запас | шт | 1 | 2 500 | 2 500 |
| Итого по 2 окнам (если без замены фурнитуры): |  |  |  |  | 10 500 тг |
| 1.5 | Фурнитура Roto / Siegenia - комплект на створку | компл | 1 | 14 000 | 14 000 |
| 1.6 | Работа по замене фурнитуры | шт | 1 | 6 000 | 6 000 |
| Итого по 2 окнам С ЗАМЕНОЙ фурнитуры: |  |  |  |  | 20 000 тг |
| 2. 7 окон - ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ И РЕГУЛИРОВКА |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Демонтаж старого уплотнителя | м.п. | 90 | 150 | 13 500 |
| 2.2 | Уплотнитель EPDM (оригинал серый/черный, Германия) | м.п. | 90 | 400 | 36 000 |
| 2.3 | Монтаж нового уплотнителя | м.п. | 90 | 250 | 22 500 |
| 2.4 | Регулировка прижима зима-лето + смазка | шт | 7 | 3 000 | 21 000 |
| 2.5 | Чистка дренажных каналов | шт | 7 | 500 | 3 500 |
| Итого по 10 окнам: |  |  |  |  | 96 500 тг |