## 1017_ДВ
Д0 АВС
Наименование стройки |  | Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан расположенного в городе Уштобе
Наименование объекта |  | Наружное освещение
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на | Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан
№ п/п | Наименование работ |  | Единица измерения | Количество
1 | 2 |  | 3 | 4
Раздел 1: Кунаева 1750 м
Подраздел 1: Опора наружного освещения Н-9 м
1 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м |  | опора | 59
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений |  | чел.-ч | 212.2067
| Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т |  | маш.-ч | 31.5032
| Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле |  | маш.-ч | 31.86
| Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм |  | м³ | 0.7847
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм |  | м | 295
| Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок |  | м³ | 20.06
| Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) |  | шт. | 59
| Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм |  | м³ | 0.7847
| Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм |  | шт. | 59
| Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20° |  | шт. | 59
2 | Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 |  | м | 531
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 33.7716
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т |  | маш.-ч | 0.11257
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.11257
| Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 |  | шт. | 26.55
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 |  | шт. | 64.782
| Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 1.6461
| Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 |  | 10 шт. | 4.248
| Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 |  | т | 0.0001062
| Тальк молотый 1 сорта |  | т | 0.003186
| Изолента ПВХ |  | кг | 0.8496
3 | Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2 |  | м | 531
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 45.0288
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т |  | маш.-ч | 0.788
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.788
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 |  | шт. | 64.782
| Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 1.6461
| Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 |  | т | 0.0001062
| Тальк молотый 1 сорта |  | т | 0.0066906
| Изолента ПВХ |  | кг | 2.124
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 |  | м | 1062
Подраздел 2: Светильник
4 | Установка светильники с лампами люминесцентными |  | светильник | 59
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений |  | чел.-ч | 128.0772
| Автогидроподъемники высотой подъема 12 м |  | маш.-ч | 44.604
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 7.0092
| Смазка для электрооборудования |  | кг | 0.59
| Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 |  | т | 0.00354
| Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65 |  | шт. | 59
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2 |  | шт. | 118
| Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А |  | шт. | 59
| Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий |  | шт. | 59
| Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм |  | м | 64.9
5 | Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета до 1 км |  | км линии | 1.75
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений |  | чел.-ч | 156.114
| Автогидроподъемники высотой подъема 28 м |  | маш.-ч | 18.522
| Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  | маш.-ч | 1.7766
| Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 96 кВт (130 л.с.) |  | маш.-ч | 8.5617
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т |  | маш.-ч | 4.3281
| Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  | м | 1925
Раздел 2: Желтоксан 950 м
Подраздел 1: Опора наружного освещения Н-7 м
6 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м |  | опора | 27
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений |  | чел.-ч | 97.1115
| Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т |  | маш.-ч | 14.4167
| Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле |  | маш.-ч | 14.58
| Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм |  | м³ | 0.3591
| Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм |  | м | 135
| Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок |  | м³ | 9.18
| Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) |  | шт. | 27
| Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм |  | м³ | 0.3591
| Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм |  | шт. | 27
| Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20° |  | шт. | 27
7 | Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 |  | м | 189
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 12.0204
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т |  | маш.-ч | 0.040068
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.040068
| Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 |  | шт. | 9.45
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 |  | шт. | 23.058
| Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 0.5859
| Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 |  | 10 шт. | 1.512
| Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 |  | т | 3.78e-05
| Тальк молотый 1 сорта |  | т | 0.001134
| Изолента ПВХ |  | кг | 0.3024
8 | Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2 |  | м | 189
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 16.0272
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т |  | маш.-ч | 0.28048
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.28048
| Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 |  | шт. | 23.058
| Сжимы ответвительные |  | 100 шт. | 0.5859
| Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 |  | т | 3.78e-05
| Тальк молотый 1 сорта |  | т | 0.0023814
| Изолента ПВХ |  | кг | 0.756
| Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 |  | м | 378
Подраздел 2: Светильник
9 | Установка светильники с лампами люминесцентными |  | светильник | 27
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений |  | чел.-ч | 58.6116
| Автогидроподъемники высотой подъема 12 м |  | маш.-ч | 20.412
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 3.2076
| Смазка для электрооборудования |  | кг | 0.27
| Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 |  | т | 0.00162
| Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65 |  | шт. | 27
| Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2 |  | шт. | 54
| Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А |  | шт. | 27
| Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий |  | шт. | 27
| Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм |  | м | 29.7
10 | Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета до 1 км |  | км линии | 0.95
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений |  | чел.-ч | 84.7476
| Автогидроподъемники высотой подъема 28 м |  | маш.-ч | 10.0548
| Тележки раскаточные на гусеничном ходу |  | маш.-ч | 0.96444
| Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой мощностью 96 кВт (130 л.с.) |  | маш.-ч | 4.6478
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т |  | маш.-ч | 2.3495
| Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 |  | м | 1045
Раздел 3: Оборудования
11 | Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм |  | шт. | 2
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 4.24
Погрузчик фронтальный
| Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций |  | маш.-ч | 0.4664
| Прицеп тракторный |  | маш.-ч | 1.5052
Автовышка с пуливизаторной установкой и съёмными оборудованием (электрогенератора и электрический кустореза) мощность от 107 до 110 кВт
Автогидроподъёмник с проблеск маячком оранж цвета с диэлектрической съёмной люлькой 155Квт
| Машина с сварочным агрегатом разрешенная макс масса от 1,89т |  | маш.-ч | 0.4664
| Автомобили бетоносмеситель |  | маш.-ч | 0.1484
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный |  | т | 0.0002
Трактор колесный с косилкой
| Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм |  | кг | 0.2
Эксковатор погрузчик 3в1
| Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 |  | т | 4e-05
| Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм |  | шт. | 2
12 | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг |  | шкаф | 2
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 4.8146
| Дрели электрические |  | маш.-ч | 0.52
| Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки |  | маш.-ч | 0.0416
| Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т |  | маш.-ч | 0.028288
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.028288
| Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный |  | т | 0.0008
| Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | шт. | 2
| Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 |  | т | 0.0004
| Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 |  | кг | 1.16
| Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм |  | кг | 0.2
| Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм |  | т | 0.002
| Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами |  | кг | 0.0656
| Изолента прорезиненная на ХБ основе |  | кг | 0.032
13 | Установка счетчика на готовое основание, однофазного |  | шт. | 2
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 0.73133
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.000832
| Контрольно-измерительные приборы |  | комплект | 2
| Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл |  | шт. | 0.013
| Ветошь СТ РК 1160-2002 |  | кг | 0.02
| Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 |  | шт. | 2
14 | Монтаж секундомера электронного с таймерным выходом |  | шт. | 10
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 3.6566
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.00416
| Контрольно-измерительные приборы |  | комплект | 10
| Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл |  | шт. | 0.065
| Ветошь СТ РК 1160-2002 |  | кг | 0.1
| Реле времени для распределительного щита 8А, 220 В |  | шт | 10
15 | Монтаж пускателя (прим) |  | шт. | 4
| Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем |  | чел.-ч | 1.4627
| Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т |  | маш.-ч | 0.001664
| Контрольно-измерительные приборы |  | комплект | 4
| Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл |  | шт. | 0.026
| Ветошь СТ РК 1160-2002 |  | кг | 0.04
| IEK КМИ -48012 80А 230В |  | шт | 4

## 28_И9
Форма 1
Наименование инвестиционного проекта
Заказчик
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
| в сумме |  |  | 30875.741 |  | тыс. теңге
| в том числе: |  |  |  | 4258,723
| налог на добавленную стоимость |  |  | 4258.723 |  | тыс. теңге
(ссылка на документ об утверждении)
" 01 " Январь 2026 г.
Сводный сметный расчет стоимости строительства
Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан расположенного в городе Уштобе
(наименование стройки)
Составлен в ценах июня 2026 г.
Номер по порядку | Номера смет и расчетов, иные документы | Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. теңге |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. теңге
|  |  | строительно-монтажных работ | оборудования, мебели и инвентаря | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Часть II. Строительство
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
1 | 14-15-2026 | Наружное освещение | 25517.226 |  |  | 25517.226
|  | Итого по главе 6: Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения | 25517.226 |  |  | 25517.226
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7 | 25517.226 |  |  | 25517.226
Глава 8
|  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | 25517.226 |  |  | 25517.226
2 | НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2 | Сметная прибыль %
|  | Итого по части II в сметных ценах: | 25517.226 |  |  | 25517.226
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:
3 |  | в том числе на IV квартал 2026 г., доля - 100 % | 25517.226 |  |  | 25517.226
Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)
4 | НДЦС РК 8.04-07-2026, табл. 2, разд. 2 | на IV квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1 | 25517.226 |  |  | 25517.226
|  | Итого по части II в прогнозных ценах: | 25517.226 |  |  | 25517.226
5 |  | - в том числе на 2026 г. | 25517.226 |  |  | 25517.226
Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:
|  | IV квартал 2026 г. - затраты по частям II и III: | 25517.226 |  |  | 25517.226
6 |  | - в том числе затраты по части II | 25517.226 |  |  | 25517.226
7 | Налоговый кодекс РК | НДС на IV квартал 2026 г. - 16% |  |  |  | 4082.7562
|  | Итого налог на добавленную стоимость |  |  | 4082.7562 | 4082.7562
|  | ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА | 25517.226 |  | 4082.7562 | 29599.9822
Руководитель
(должность, подпись, расшифровка подписи)

## 1017_Q9
[5 empty] | НДЦС РК 8.01-08-2022 | Форма 4*
Наименование стройки |  | Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан расположенного в городе Уштобе
Наименование объекта |  | Наружное освещение
Локальная смета № 7-1-1
(Локальный сметный расчет)
| на | Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан
(наименование работ и затрат)
Основание: Дефектный акт
|  |  | Сметная стоимость |  | 25517.226 | тыс. теңге
|  |  | Средства на оплату труда |  | 5628.127 | тыс. теңге
|  |  | Нормативная трудоемкость |  | 1.08 | тыс. чел.-ч
Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.
Номер по порядку | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, теңге | Общая стоимость, теңге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | ВСЕГО по смете: |  |  |  | 25517226
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 4789484
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 2440523
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 2919805
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 838643
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 17807937
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 1080
| Раздел 1: | Кунаева 1750 м |  |  |  | 17494653
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 3202870
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 1632093
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 1965353
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 566567
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 12326430
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 724
| Подраздел 1: | Опора наружного освещения Н-9 м |  |  |  | 10749594
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 1604269
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 816796
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 863760
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 282964
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 8281565
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 356
1 | 1133-0304-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м | опора | 59 | 33938 | 2002342
Кзтр и Кэм=1,08
Состав работ: 1. Бурение ямы 2. Засыпка дна ямы щебнем 3. Устройство фундамента 4. Установка закладных деталей 5. Вывод кабелей 6. Засыпка пазух котлованов грунтом 7. Установка опоры освещения
из них:
1.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 19415 | 1145485
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 9902 | 584218
1.1.1 | 005-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 212.2067 | 5398 | 1145492
1.2 |  | машины и механизмы |  |  | 14298 | 843582
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 4679 | 276061
1.2.1 | 314-401-1202 | Краны-манипуляторы, грузоподъёмность 16 т | маш.-ч | 31.5032 | 13886 | 437453
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 31.5032 | 4357 | 137259
1.2.2 | 311-601-1101 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 31.86 | 12749 | 406183
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 31.86 | 4357 | 138814
1.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 225 | 13275
1.3.1 | 211-202-0302 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м³ | 0.7847
1.3.2 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 295 | 45 | 13275
2 | 212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 20.06 | 35465 | 711428
Формула объема = 0,34*59
3 | 247-306-0926 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) | шт. | 59 | 17387 | 1025833
4 | 211-202-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м³ | 0.7847 | 8000 | 6278
Формула объема = 0,0133*59
5 | 247-306-0414 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 59 | 93220 | 5499980
6 | 247-306-0911 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20° | шт. | 59 | 10538 | 621742
7 | 1308-0503-2202 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 | м | 531 | 408 | 216648
Кзтр и Кэм=1,06
Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка
Формула объема = 9*59
из них:
7.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 370 | 196470
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 188 | 99828
7.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 33.7716 | 5824 | 196686
7.2 |  | машины и механизмы |  |  | 5 | 2655
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 2 | 1062
7.2.1 | 314-102-0101 | Автовышка с пуливизаторной установкой и съёмными оборудованием (электрогенератора и электрический кустореза) мощность от 107 до 110 кВт | маш.-ч | 0.11257 | 13649 | 1537
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.11257 | 4357 | 490
7.2.2 | 331-101-0101 | Автобетоносмеситель | маш.-ч | 0.11257 | 8783 | 989
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.11257 | 3050 | 343
7.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 33 | 17523
7.3.1 | 243-902-0103 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 | шт. | 26.55 | 56 | 1487
7.3.2 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 64.782 | 16 | 1037
7.3.3 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.6461 | 5671 | 9335
7.3.4 | 261-404-0536 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 4.248 | 160 | 680
7.3.5 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.0001062 | 1095348 | 116
7.3.6 | 217-701-0116 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.003186 | 228109 | 727
7.3.7 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0.8496 | 4837 | 4110
8 | 1308-0503-2211 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2 | м | 531 | 569 | 302139
Кзтр и Кэм=1,06
Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка
Формула объема = 9*59
из них:
8.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 494 | 262314
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 250 | 132750
8.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 45.0288 | 5824 | 262248
8.2 |  | машины и механизмы |  |  | 33 | 17523
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 11 | 5841
8.2.1 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.788 | 13649 | 10755
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.788 | 4357 | 3433
8.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.788 | 8783 | 6921
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.788 | 3050 | 2403
8.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 42 | 22302
8.3.1 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 64.782 | 16 | 1037
8.3.2 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 1.6461 | 5671 | 9335
8.3.3 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.0001062 | 1095348 | 116
8.3.4 | 217-701-0116 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.0066906 | 228109 | 1526
8.3.5 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 2.124 | 4837 | 10274
9 | 243-106-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 1062 | 342 | 363204
Формула объема = 59*18
| Подраздел 2: | Светильник |  |  |  | 6745059
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 1598601
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 815297
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 1101593
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 283603
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 4044865
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 368
10 | 1133-0206-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Установка светильники с лампами люминесцентными | светильник | 59 | 20606 | 1215754
Кзтр и Кэм=1,08
Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения
из них:
10.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 11510 | 679090
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 5870 | 346330
10.1.1 | 005-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 128.0772 | 5302 | 679065
10.2 |  | машины и механизмы |  |  | 9069 | 535071
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 2668 | 157412
10.2.1 | 314-504-0101 | Автогидроподъёмник с проблеск маячком оранж цвета с диэлектрической съёмной люлькой 155Квт | маш.-ч | 44.604 | 10617 | 473561
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 44.604 | 3050 | 136042
10.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 7.0092 | 8783 | 61562
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 7.0092 | 3050 | 21378
10.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 27 | 1593
10.3.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0.59 | 2233 | 1317
10.3.2 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0.00354 | 77199 | 273
11 | 247-103-2391 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65 | шт. | 59 | 38729 | 2285011
12 | 252-207-1072 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2 | шт. | 118 | 2517 | 297006
Формула объема = 59*2
13 | 252-207-4404 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А | шт. | 59 | 12720 | 750480
14 | 252-207-5002 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий | шт. | 59 | 3297 | 194523
15 | 241-102-0107 ПрСЦ 09.2026 № 1-3 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 64.9 | 480 | 31152
Формула объема = 1,1*59
16 | 1133-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета до 1 км | км линии | 1.75 | 849162 | 1486033
Кзтр и Кэм=1,08
Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка проводов 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог 4. Соединение проводов 5. Устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км 6. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах 7. Подъем проводов с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры 8. Перекладка проводов из роликов в зажимы 9. Изготовление петель и полупетель на опоре 10. Установка гасителей вибрации 11. Снятие монтажных роликов
из них:
16.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 525435 | 919511
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 267981 | 468967
16.1.1 | 005-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 156.114 | 5890 | 919511
16.2 |  | машины и механизмы |  |  | 323727 | 566522
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 72109 | 126191
16.2.1 | 314-504-0104 | Автогидроподъёмник с проблеск маячком оранж цвета с диэлектрической съёмной люлькой 155Квт | маш.-ч | 18.522 | 20784 | 384961
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 18.522 | 4357 | 80700
16.2.2 | 324-203-0601 | Прицеп тракторный | маш.-ч | 1.7766 | 1644 | 2921
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 | чел.-ч | 0.35532 | 3050 | 1084
16.2.3 | 334-101-0401 | Колесный трактор с косилкой | маш.-ч | 8.5617 | 15919 | 136294
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 8.5617 | 3645 | 31207
16.2.4 | 331-101-0102 | Машина с сварочным агрегатом разрешенная макс масса от 1,89т | маш.-ч | 4.3281 | 9784 | 42346
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.3281 | 3050 | 13201
17 | 243-701-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 1925 | 252 | 485100
Формула объема = 1750*1,10
| Раздел 2: | Желтоксан 950 м |  |  |  | 7629735
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 1497434
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 763208
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 945632
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 269330
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 5186669
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 340
| Подраздел 1: | Опора наружного освещения Н-7 м |  |  |  | 4375013
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 687501
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 350136
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 393228
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 128790
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 3294284
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 155
18 | 1133-0304-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м | опора | 27 | 33938 | 916326
Кзтр и Кэм=1,08
Состав работ: 1. Бурение ямы 2. Засыпка дна ямы щебнем 3. Устройство фундамента 4. Установка закладных деталей 5. Вывод кабелей 6. Засыпка пазух котлованов грунтом 7. Установка опоры освещения
из них:
18.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 19415 | 524205
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 9902 | 267354
18.1.1 | 005-0134 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 97.1115 | 5398 | 524208
18.2 |  | машины и механизмы |  |  | 14298 | 386046
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 4679 | 126333
18.2.1 | 314-401-1202 | Автогидроподъёмник с проблеск маячком оранж цвета с диэлектрической съёмной люлькой 155Квт | маш.-ч | 14.4167 | 13886 | 200190
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.4167 | 4357 | 62814
18.2.2 | 311-601-1101 | Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле | маш.-ч | 14.58 | 12749 | 185880
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 14.58 | 4357 | 63525
18.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 225 | 6075
18.3.1 | 211-202-0302 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м³ | 0.3591
18.3.2 | 241-207-0301 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 135 | 45 | 6075
19 | 212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 9.18 | 35465 | 325569
Формула объема = 0,34*27
20 | 247-306-0926 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) | шт. | 27 | 17387 | 469449
21 | 211-202-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м³ | 0.3591 | 8000 | 2873
Формула объема = 0,0133*27
22 | 247-306-0412 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 27 | 76383 | 2062341
23 | 247-306-0911 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20° | шт. | 27 | 10538 | 284526
24 | 1308-0503-2202 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2 | м | 189 | 408 | 77112
Кзтр и Кэм=1,06
Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка
Формула объема = 7*27
из них:
24.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 370 | 69930
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 188 | 35532
24.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 12.0204 | 5824 | 70007
24.2 |  | машины и механизмы |  |  | 5 | 945
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 2 | 378
24.2.1 | 314-102-0101 | Автовышка с пуливизаторной установкой и съёмными оборудованием (электрогенератора и электрический кустореза) мощность от 107 до 110 кВт | маш.-ч | 0.040068 | 13649 | 547
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.040068 | 4357 | 175
24.2.2 | 331-101-0101 | Автобетоносмеситель | маш.-ч | 0.040068 | 8783 | 352
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.040068 | 3050 | 122
24.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 33 | 6237
24.3.1 | 243-902-0103 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 | шт. | 9.45 | 56 | 529
24.3.2 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 23.058 | 16 | 369
24.3.3 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.5859 | 5671 | 3323
24.3.4 | 261-404-0536 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 1.512 | 160 | 242
24.3.5 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 3.78e-05 | 1095348 | 41
24.3.6 | 217-701-0116 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.001134 | 228109 | 259
24.3.7 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0.3024 | 4837 | 1463
25 | 1308-0503-2211 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2 | м | 189 | 569 | 107541
Кзтр и Кэм=1,06
Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка
Формула объема = 7*27
из них:
25.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 494 | 93366
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 250 | 47250
25.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 16.0272 | 5824 | 93342
25.2 |  | машины и механизмы |  |  | 33 | 6237
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 11 | 2079
25.2.1 | 314-102-0101 | Эксковатор погрузчик 3 в 1 | маш.-ч | 0.28048 | 13649 | 3828
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.28048 | 4357 | 1222
25.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.28048 | 8783 | 2463
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.28048 | 3050 | 855
25.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 42 | 7938
25.3.1 | 261-404-0449 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 23.058 | 16 | 369
25.3.2 | 261-404-0530 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 0.5859 | 5671 | 3323
25.3.3 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 3.78e-05 | 1095348 | 41
25.3.4 | 217-701-0116 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.0023814 | 228109 | 543
25.3.5 | 247-216-1102 | Изолента ПВХ | кг | 0.756 | 4837 | 3657
26 | 243-106-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 378 | 342 | 129276
Формула объема = 27*14
| Подраздел 2: | Светильник |  |  |  | 3254722
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 809933
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 413072
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 552404
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 140540
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 1892385
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 185
27 | 1133-0206-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Установка светильники с лампами люминесцентными | светильник | 27 | 20606 | 556362
Кзтр и Кэм=1,08
Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Сборка светильников 3. Подъем кронштейна и светильника на опору 4. Крепление кронштейна и светильника 5. Присоединение проводов светильника к линиям уличного освещения
из них:
27.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 11510 | 310770
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 5870 | 158490
27.1.1 | 005-0133 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 58.6116 | 5302 | 310759
27.2 |  | машины и механизмы |  |  | 9069 | 244863
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 2668 | 72036
27.2.1 | 314-504-0101 | Автогидроподъёмник с проблеск маячком оранж цвета с диэлектрической съёмной люлькой 155Квт | маш.-ч | 20.412 | 10617 | 216714
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 20.412 | 3050 | 62257
27.2.2 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 3.2076 | 8783 | 28172
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 3.2076 | 3050 | 9783
27.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 27 | 729
27.3.1 | 217-605-0302 | Смазка для электрооборудования | кг | 0.27 | 2233 | 603
27.3.2 | 261-201-0364 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0.00162 | 77199 | 125
28 | 247-103-2391 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65 | шт. | 27 | 38729 | 1045683
29 | 252-207-1072 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2 | шт. | 54 | 2517 | 135918
Формула объема = 27*2
30 | 252-207-4404 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А | шт. | 27 | 12720 | 343440
31 | 252-207-5002 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий | шт. | 27 | 3297 | 89019
32 | 241-102-0107 ПрСЦ 09.2026 № 1-3 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 29.7 | 480 | 14256
Формула объема = 1,1*27
33 | 1133-0104-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета до 1 км | км линии | 0.95 | 849162 | 806704
Кзтр и Кэм=1,08
Состав работ: 1. Сборка изоляторов в гирлянды 2. Раскатка проводов 3. Уборка проводов в землю при пересечении дорог 4. Соединение проводов 5. Устройство якорей для временного закрепления проводов в пролетах более 1 км 6. Натягивание и крепление проводов на анкерно-угловых опорах 7. Подъем проводов с гирляндами изоляторов и раскаточными роликами на промежуточные опоры 8. Перекладка проводов из роликов в зажимы 9. Изготовление петель и полупетель на опоре 10. Установка гасителей вибрации 11. Снятие монтажных роликов
из них:
33.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 525435 | 499163
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 267981 | 254582
33.1.1 | 005-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений | чел.-ч | 84.7476 | 5890 | 499163
33.2 |  | машины и механизмы |  |  | 323727 | 307541
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 72109 | 68504
33.2.1 | 314-504-0104 | Автогидроподъёмник с проблеск маячком оранж цвета с диэлектрической съёмной люлькой 155Квт | маш.-ч | 10.0548 | 20784 | 208979
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 10.0548 | 4357 | 43809
33.2.2 | 324-203-0601 | Прицеп тракторный | маш.-ч | 0.96444 | 1644 | 1586
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0,2 | чел.-ч | 0.19289 | 3050 | 588
33.2.3 | 334-101-0401 | Колесный трактор с косилкой | маш.-ч | 4.6478 | 15919 | 73988
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 4.6478 | 3645 | 16941
33.2.4 | 331-101-0102 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 8 т | маш.-ч | 2.3495 | 9784 | 22988
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 2.3495 | 3050 | 7166
34 | 243-701-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 1045 | 252 | 263340
Формула объема = 950*1,10
| Раздел 3: | Оборудования |  |  |  | 392838
из них:
|  | затраты на труд рабочих | теңге |  |  | 89180
|  | в том числе оплата труда рабочих | теңге |  |  | 45222
|  | машины и механизмы | теңге |  |  | 8820
|  | в том числе оплата труда машинистов | теңге |  |  | 2746
|  | материалы, изделия и конструкции | теңге |  |  | 294838
|  | нормативная трудоемкость | чел.-ч | 16
35 | 1308-0304-0304 ЭСН РК 8.04-02-2024 | Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | шт. | 2 | 17522 | 35044
Кзтр и Кэм=1,06
Состав работ: 1. Установка 2. Заземление
из них:
35.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 13242 | 26484
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 6716 | 13432
35.1.1 | 004-0142 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4.24 | 6246 | 26483
35.2 |  | машины и механизмы |  |  | 4048 | 8096
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1260 | 2520
35.2.1 | 311-601-2102 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных станций | маш.-ч | 0.4664 | 115 | 54
35.2.2 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 1.5052 | 354 | 533
35.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.1484 | 13649 | 2026
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1484 | 4357 | 647
35.2.4 | 315-102-0102 | Машина с сварочным агрегатом разрешенная макс масса от 1,89т | маш.-ч | 0.4664 | 8964 | 4181
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.4664 | 3050 | 1423
35.2.5 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.1484 | 8783 | 1303
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.1484 | 3050 | 453
35.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 232 | 464
35.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.0002 | 954056 | 191
35.3.2 | 217-302-0105 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.2 | 1154 | 231
35.3.3 | 236-203-0109 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 4e-05 | 1095348 | 44
36 | 245-405-1703 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм | шт. | 2 | 80615 | 161230
37 | 1121-0602-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 | Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг | шкаф | 2 | 17144 | 34288
Кзтр и Кэм=1,04
Состав работ: 1. Изготовление конструкций для установки щитков 2. Установка конструкций 3. Установка щитка 4. Подготовка к включению 5. Присоединение проводов
из них:
37.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 14020 | 28040
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 7111 | 14222
37.1.1 | 004-0138 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 4.8146 | 5824 | 28040
37.2 |  | машины и механизмы |  |  | 330 | 660
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 105 | 210
37.2.1 | 343-302-0201 | Дрели электрические | маш.-ч | 0.52 | 24 | 12
37.2.2 | 315-103-0501 | Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 0.0416 | 354 | 15
37.2.3 | 314-102-0101 | Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т | маш.-ч | 0.028288 | 13649 | 386
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.028288 | 4357 | 123
37.2.4 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.028288 | 8783 | 248
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.028288 | 3050 | 86
37.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 2794 | 5588
37.3.1 | 217-101-0107 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.0008 | 954056 | 763
37.3.2 | 252-207-3979 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 1446 | 2892
37.3.3 | 261-201-0322 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0.0004 | 604794 | 242
37.3.4 | 236-201-0101 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 1.16 | 523 | 607
37.3.5 | 217-302-0205 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0.2 | 922 | 184
37.3.6 | 214-201-0101 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0.002 | 359008 | 718
37.3.7 | 217-105-0102 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.0656 | 1186 | 78
37.3.8 | 247-216-1101 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0.032 | 3256 | 104
38 | 1118-0701-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Установка счетчика на готовое основание, однофазного | шт. | 2 | 2195 | 4390
Кзтр и Кэм=1,04
Состав работ: 1. Установка счетчиков с присоединением на резьбе
из них:
38.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2166 | 4332
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1098 | 2196
38.1.1 | 004-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 0.73133 | 5923 | 4332
38.2 |  | машины и механизмы |  |  | 4 | 8
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1 | 2
38.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.000832 | 8783 | 7
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.000832 | 3050 | 3
38.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 25 | 50
38.3.1 | 261-302-0288 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 2
38.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.013 | 2082 | 27
38.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.02 | 1103 | 22
39 | 247-301-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 2 | 15815 | 31630
40 | 1118-0701-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Монтаж секундомера электронного с таймерным выходом | шт. | 10 | 2195 | 21950
Кзтр и Кэм=1,04
Состав работ: 1. Установка счетчиков с присоединением на резьбе
из них:
40.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2166 | 21660
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1098 | 10980
40.1.1 | 004-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 3.6566 | 5923 | 21658
40.2 |  | машины и механизмы |  |  | 4 | 40
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1 | 10
40.2.1 | 331-101-0101 | Погрузчик фронтальный | маш.-ч | 0.00416 | 8783 | 37
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.00416 | 3050 | 13
40.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 25 | 250
40.3.1 | 261-302-0288 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 10
40.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.065 | 2082 | 135
40.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.1 | 1103 | 110
41 | Прайс | Реле времени для распределительного щита 8А, 220 В | шт | 10 | 3481 | 34810
42 | 1118-0701-0402 ЭСН РК 8.04-01-2024 | Монтаж пускателя (прим) | шт. | 4 | 2195 | 8780
Кзтр и Кэм=1,04
Состав работ: 1. Установка счетчиков с присоединением на резьбе
из них:
42.1 |  | затраты на труд рабочих |  |  | 2166 | 8664
|  | в том числе оплата труда рабочих |  |  | 1098 | 4392
42.1.1 | 004-0139 | Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем | чел.-ч | 1.4627 | 5923 | 8663
42.2 |  | машины и механизмы |  |  | 4 | 16
|  | в том числе оплата труда машинистов |  |  | 1 | 4
42.2.1 | 331-101-0101 | Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т | маш.-ч | 0.001664 | 8783 | 15
|  | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 | чел.-ч | 0.001664 | 3050 | 5
42.3 |  | материалы, изделия и конструкции |  |  | 25 | 100
42.3.1 | 261-302-0288 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 4
42.3.2 | 235-202-0119 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.026 | 2082 | 54
42.3.3 | 218-103-0201 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.04 | 1103 | 44
43 | Прайс | IEK КМИ -48012 80А 230В | шт | 4 | 15179 | 60716

## 1017_QM
Ведомость материальных ресурсов и оборудования
к локальной смете № 7-1-1
Составлен(а) в текущих ценах на 01.09.2026 г.
Номер по порядку | Обоснование | Наименование ресурса | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, теңге | Общая стоимость, теңге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Материалы
1 | 247-306-0414 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 59 | 93220 | 5499980
2 | 247-103-2391 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65 | шт. | 59 | 38729 | 2285011
3 | 247-306-0412 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм | шт. | 27 | 76383 | 2062341
4 | 247-306-0926 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3) | шт. | 86 | 17387 | 1495282
5 | 252-207-4404 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А | шт. | 86 | 12720 | 1093920
6 | 247-103-2391 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65 | шт. | 27 | 38729 | 1045683
7 | 212-101-0601 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м³ | 29.24 | 35465 | 1036997
8 | 247-306-0911 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20° | шт. | 86 | 10538 | 906268
9 | 243-701-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0 | м | 2970 | 252 | 748440
10 | 243-106-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 1440 | 342 | 492480
11 | 252-207-1072 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2 | шт. | 172 | 2517 | 432924
12 | 252-207-5002 ПрСЦ 09.2026 № 1-4 | Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий | шт. | 86 | 3297 | 283542
13 | 245-405-1703 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм | шт. | 2 | 80615 | 161230
14 | Прайс | IEK КМИ -48012 80А 230В | шт | 4 | 15179 | 60716
15 | 241-102-0107 ПрСЦ 09.2026 № 1-3 | Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм | м | 94.6 | 480 | 45408
16 | Прайс | Реле времени для распределительного щита 8А, 220 В | шт | 10 | 3481 | 34810
17 | 247-301-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1 | шт. | 2 | 15815 | 31630
18 | 247-216-1102 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Изолента ПВХ | кг | 4.032 | 4837 | 19503
19 | 241-207-0301 ПрСЦ 09.2026 № 1-3 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм | м | 430 | 45 | 19350
20 | 211-202-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м³ | 1.1438 | 8000 | 9150
21 | 217-701-0116 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Тальк молотый 1 сорта | т | 0.013392 | 228109 | 3055
22 | 252-207-3979 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 | шт. | 2 | 1446 | 2892
23 | 261-404-0449 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 175.68 | 16 | 2811
24 | 243-902-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Гильза кабельная медная ГОСТ 23469.0-81, марки ГМ 6-4, внутренним диаметром 4 мм, сечением жил 6 мм2 | шт. | 36 | 56 | 2016
25 | 217-605-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Смазка для электрооборудования | кг | 0.86 | 2233 | 1920
26 | 217-101-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный | т | 0.001 | 954056 | 954
27 | 214-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм | т | 0.002 | 359008 | 718
28 | 236-201-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577 | кг | 1.16 | 523 | 607
29 | 261-201-0364 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84 | т | 0.00516 | 77199 | 398
30 | 236-203-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115 | т | 0.000328 | 1095348 | 359
31 | 261-404-0530 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Сжимы ответвительные | 100 шт. | 4.464 | 5671 | 25315
32 | 261-201-0322 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Краска масляная алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 ГОСТ 10503-71 | т | 0.0004 | 604794 | 242
33 | 217-302-0105 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм | кг | 0.2 | 1154 | 231
34 | 235-202-0119 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл | шт. | 0.104 | 2082 | 217
35 | 217-302-0205 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм | кг | 0.2 | 922 | 184
36 | 218-103-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Ветошь СТ РК 1160-2002 | кг | 0.16 | 1103 | 176
37 | 247-216-1101 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Изолента прорезиненная на ХБ основе | кг | 0.032 | 3256 | 104
38 | 261-404-0536 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Колпачки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017 | 10 шт. | 5.76 | 160 | 922
39 | 217-105-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами | кг | 0.0656 | 1186 | 78
40 | 211-202-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм | м³ | 1.1438
41 | 261-302-0288 ССЦ РК 8.04-08-2025 | Контрольно-измерительные приборы | комплект | 16
|  | Итого материальные ресурсы | теңге |  |  | 17807937
|  | Всего по ведомости: | теңге |  |  | 17807937

## 1010_ИД
Исходные данные : Э1010
№ | Строка данных АВС (Номер строки текстового фрагмента.)
1 | Э1010'Q9Ж5Д0'Ц8Н2ХМ+Ш1БПД''19.05'''''*
2 | Ю''Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан расположенного в городе Уштобе'2-2026'14-15-2026'Наружное освещение''6'7-1-1'Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан'Дефектный акт*
3 | F(49)'estimate=Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан'estimate-cipher=7-1-1'construction=Устройство освещения пр. Кунаева и ул. Желтоксан расположенного в городе Уштобе'construction-cipher=2-2026'object=Наружное освещение'object-cipher=14-15-2026*
4 | РКунаева 1750 м*
5 | ПРОпора наружного освещения Н-9 м*
6 | Е1133-0304-0402(РМ295619)(РМ296125)(РС100533)'59''Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м'опора*
7 | С1212-101-0601'0,34.59''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м³*
8 | С1247-306-0926'59''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
9 | С1211-202-0302'0,0133.59'8000'Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм'м³*
10 | С1247-306-0414'59''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 9-3 68/158 высотой 9000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.*
11 | С1247-306-0911'59''Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°'шт.*
12 | Ц1308-0503-2202'9.59''Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2'м*
13 | Ц1308-0503-2211'9.59''Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2'м*
14 | С1243-106-0501'59.18''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
15 | ПРСветильник*
16 | Е1133-0206-0102(РМ144746)(РМ295609)(РМ295891)(РМ296149)(РМ296153)'59''Установка светильники с лампами люминесцентными'светильник*
17 | С1247-103-2391'59'38729##63018'Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65'шт.*
18 | С1252-207-1072'59.2''Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2'шт.*
19 | С1252-207-4404'59''Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А'шт.*
20 | С1252-207-5002'59''Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий'шт.*
21 | С1241-102-0107'1,1.59''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм'м*
22 | Е1133-0104-0101(РМ147540)(РМ296149)(РМ296275)(РМ296280)'1,750''Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета до 1 км'км линии*
23 | С1243-701-0702'1750.1,10''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0'м*
24 | РЖелтоксан 950 м*
25 | ПРОпора наружного освещения Н-7 м*
26 | Е1133-0304-0402(РМ295619)(РМ296125)(РС100533)'27''Установка стальных круглоконических и многогранных опор с воздушным вводом и монолитных фундаментов, высотой до 12 м'опора*
27 | С1212-101-0601'0,34.27''Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок'м³*
28 | С1247-306-0926'27''Фундамент закладной анкерный ЗФ-300-М20-1625-4 (ЗФ3)'шт.*
29 | С1211-202-0302'0,0133.27'8000'Щебень из гравия для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм'м³*
30 | С1247-306-0412'27''Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 7-3 68/158 высотой 7000 мм, диаметром 68/158 мм'шт.*
31 | С1247-306-0911'27''Кронштейн консольный КИШ 60.1,5-0,94.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 1500 мм, высотой от шайбы 940 мм, углом наклона 20°'шт.*
32 | Ц1308-0503-2202'7.27''Затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав, первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 2,5 мм2 до 6 мм2'м*
33 | Ц1308-0503-2211'7.27''Добавлять на затягивание провода в проложенную трубу и металлический рукав каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение свыше 35 мм2 до 70 мм2'м*
34 | С1243-106-0501'27.14''Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66'м*
35 | ПРСветильник*
36 | Е1133-0206-0102(РМ144746)(РМ295609)(РМ295891)(РМ296149)(РМ296153)'27''Установка светильники с лампами люминесцентными'светильник*
37 | С1247-103-2391'27'38729'Светильник уличный, типа ДКУ Philips BRP121 LED104/NW 100W, мощность 100 Вт, IP 65'шт.*
38 | С1252-207-1072'27.2''Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции, герметичный, с одновременной затяжкой болта, для магистрального провода 16-95 мм2 и ответвительного 1,5-10 мм2'шт.*
39 | С1252-207-4404'27''Корпус предохранителя Держатель трубчатого предохранителя gG 10х38 мм в герметичном полимерном корпусе, для проводников сечением 2,5-6 мм2, допустимый ток нагрузки 2-25 А'шт.*
40 | С1252-207-5002'27''Предохранитель съемный gG 22Х58 6A (10А/16А/20А/25А/32А/40А/50А/63А) плавкий'шт.*
41 | С1241-102-0107'1,1.27''Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,5 мм'м*
42 | Е1133-0104-0101(РМ147540)(РМ296149)(РМ296275)(РМ296280)'0,950''Подвеска проводов напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2 длине анкерного пролета до 1 км'км линии*
43 | С1243-701-0702'950.1,10''Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0'м*
44 | РОборудования*
45 | Ц1308-0304-0304'2''Установка шкафа (пульта) управления навесного, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм'шт.*
46 | С1245-405-1703'2''Шкаф распределительный из листовой стали шириной 500 мм'шт.*
47 | Е1121-0602-0101(РМ296160)'2''Установка щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг'шкаф*
48 | Е1118-0701-0402'2''Установка счетчика на готовое основание, однофазного'шт.*
49 | С1247-301-0101'2''Счетчик электрической энергии однофазный марки Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1'шт.*
50 | Е1118-0701-0402'10''Монтаж секундомера электронного с таймерным выходом'шт.*
51 | СТПрайс(=19)'10'3481#0#0'Реле времени для распределительного щита 8А, 220 В'шт*
52 | Е1118-0701-0402'4''Монтаж пускателя (прим)'шт.*
53 | СТПрайс(=19)'4'15179#0#0'IEK КМИ -48012 80А 230В'шт*
54 | К*