Монтаж воздуховодов в буфете учебного корпуса № 3
 № 3 учебный корпус, улица Кабанбай батыра № 27;
Срока выполнения работ 16 календарных дней со дня заключения договора 
	№ п/п
	Строительные работы
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Пробивка стен из бетона д-50
	м³
	0,2

	2
	Прокладка воздуховодов сечением 20 × 15 см, класс Н, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, крепление для воздуховодов (кронштейны, хомуты)
	м²
	3

	3
	Монтаж вытяжного зонта размером 1,8 м × 0,85 м
	шт.
	1

	4
	Установка канального вентилятора для прямоугольных воздуховодов, из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84, Р., 1.25 кВт, п - 1500 об/мин, вентилятор - 1 
	шт.
	1



№ 3 оқу корпусының буфетіндегі ауа арналарын монтаждау
№ 3 оқу корпусы, Қабанбай батыр көшесі № 27;
Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн 

	№ п/п
	  Құрылыс жұмыстары
	Бірл. өлшем 
	Көлемі/өлшемі

	1
	Қабырғаларды бетоннан тесу д-50 м ³ 0,2
	м³
	0,2

	2
	Қимасы 20 × 15 см ауа арналарын төсеу, Н класы, қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған, ауа арналарына арналған бекітпе (кронштейндер, қамыттар) 
	м²
	3

	3
	Көлемі 1,8 м × 0,85 м тартпа қолшатырын монтаждау
	шт.
	1

	4
	Мырышталған болаттан жасалған тік бұрышты ауа өткізгіштерге арналған арна желдеткішін орнату ГОСТ 7402-84, Р., 1.25 кВт, п - 1500 айн/мин, желдеткіш 
	шт.
	1



