№ 1 оқу корпусының асханасындағы ауа арналарын монтаждау

К. Жансүгіров көшесі 187 А

Жұмыстарды орындау мерзімі шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 16 күн

Монтаж воздуховодов в столовой учебного корпуса № 1

Ул. Жансугурова 187 А

Срока выполнения работ 16 календарных дней со дня заключения договора

| № п/п | Құрылыс жұмыстары / Строительные работы | Бірл. өлшем Ед. изм. | Саны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Қабырғаларды бетоннан тесу д-50 м Пробивка стен из бетона д-50 | м³ | 0,2 |
| 2 | Қимасы 30 × 35 см ауа арналарын төсеу, Н класы, қалыңдығы 0,7 мм мырышталған болаттан жасалған, ауа арналарына арналған бекітпе (кронштейндер, қамыттар) Прокладка воздуховодов сечением 30 × 35 см, класс Н, из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, крепление для воздуховодов (кронштейны, хомуты) | м² | 8 |
| 3 | Көлемі 1,8 м × 0,85 м ² 1,3 тартпа шатырды монтаждау Монтаж вытяжного зонта размером 1,8 м × 0,85 м | м² | 1,3 |