Техническая спецификация

Услуга по поверке метроштока для измерения уровня резервуара

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие ясли -детский сад «Балдырган» в селе Кокжиде государственного учреждения «Отдел образования по Балхашскому району Управления образования Алматинской области»

Поставщик должен предоставить все подтверждающие документы (сертификат о поверке, лицензия).

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| 1.Метрошток 3 м | 1 |
| ВСЕГО: | 1 |

Требования к потенциальным поставщикам:

1)При наличии стандартов, данная услуга должна соответствовать Национальным стандартам Республики Казахстан, при их отстутствии Межгосударственным стандартам.

2) Поверка средств измерений должна быть проведена поверочной лабораторией Поставщика.

3) В случае проведения поверки в поверочной лаборатории Поставщик обеспечивает доставку прибора в поверочную лабораторию, возврат на место эксплуатации с демонстрацией работоспособности.

4) Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки.

Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки и обязаны возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т.д

Форма завершения: Предоставление Исполнителем документов о поверке (Сертификат поверке или Свидетельство о поверке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности.

Гарантийный срок: после оказания услуг 12 месяцев.