Техникалық сипаттама
            Ағымдағы жөндеу ақаулы ведомостке сәйкес және техникалық сипаттамаға қатаң түрде жүргізілуі тиіс. Орындаушы жөндеу жұмыстарын сапалы жүргізу және қажетті материалдар мен жабдықтармен қамтамасыз ету үшін барлық міндеттерді өзіне алады. Жұмыстар ҚР ҚН талабына сәйкес орындалуы тиіс 1.04-26-2022 "Азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды, сондай-ақ ҚР нормативтік актілерін қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу" және Қазақстан Республикасының қолданыстағы экологиялық, санитарлық-гигиеналық, өртке қарсы нормалары мен ережелерінің талаптарына сәйкес келуі керек. Мердігер 2 күнтізбелік  күн ішінде жұмыстарды орындау мерзімі мен тәртібін белгілейтін жұмыс кестесін ұсынады.
1. Мердігер жұмысты орындау учаскесінде тазалықты сақтауға және құрылыс қоқыстарын уақтылы тазартуға тиіс. Құрылыс қоқысы Тапсырыс берушінің аумағынан мердігердің күшімен және құралдарымен шығарылуы тиіс;
2. Мердігер жұмысты шарт бойынша орындау үшін қажетті өз күшімен, құралдарымен және материалдарымен орындауы тиіс;
3. Мердігер Тапсырыс берушінің жабдығына және өзге де мүлкіне мүліктік зиян келтіруге жол бергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады және залалды өз есебінен толық көлемде өтейді.
4. Әлеуетті өнім беруші ҚР қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес учаскеде жұмыс жүргізудің қауіпсіздік техникасына жауап береді.
       Ерекше шарттар: Жоғарыда аталған жұмыстарды қолданыстағы нормативтік талаптарға және жұмыстың барлық түрлері бойынша ҚР құрылыс нормаларына сәйкес орындау қажет. Құрылыс және шығын материалдарын сатып алуға, тасымалдауға байланысты барлық шығыстар жұмыс құнына кіреді және әлеуетті өнім берушінің есебінен жүргізіледі. Құрылыс материалдары мен жабдықтардың сапасы, түсі және басқа да сипаттамалары Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.
Кепілдік берілген мерзім (бір жыл) ішінде анықталған ақауларды жоюды "мердігер" өз есебінен жүзеге асырады. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын ГОСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне ұзартылады. Ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады. Барлық материалдар мен жабдықтарға сертификаттар, паспорттар, зертханалық сынақтардың қорытындылары ұсынылады. 
        Жұмыстарды орындағаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге қағаз жеткізгіштегі құжаттардың түпнұсқаларын ұсынуы тиіс: - Нақты орындалған жұмыс түрлері мен көлемдеріне сәйкес орындалған жұмыстар актісі (3-1-қосымша бойынша нысанға сәйкес) және орындалған жұмыстардың құны туралы анықтама.
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Техническая спецификация
Текущий ремонт должен производиться строго в соответствии с Дефектной ведомостью и технической спецификации. Исполнитель принимает на себя все обязанности за качественное проведение ремонтных работ и обеспечение необходимыми материалами и оборудованием. Работы должны выполняться в соответствии с требованием СН РК 1.04-26-2022 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских, производственных зданий и сооружений, а также нормативными актами РК» и соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм и правил Республики Казахстан. Подрядчик в течение 2-х календарных дней предоставляет график производства работ, где излагаются срок и порядок выполнения работ.
1. Подрядчик должен соблюдать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории Заказчика силами и средствами Подрядчика; 
2. Подрядчик должен выполнить работы своими силами, средствами, инструментами и материалами, необходимыми для выполнения работ по договору;
3. Подрядчик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда оборудованию и иному имуществу Заказчика и в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. 
4. Потенциальный поставщик отвечает за технику безопасности производства работ на участке в соответствии действующими нормативно-правовыми актами РК. 
Особые условия: Вышеперечисленные работы выполнить в соответствии с действующими нормативными требованиям и строительных норм РК по всем видам работ. Все расходы, связанные с приобретением, транспортировкой строительных и расходных материалов входят в стоимость работ и производятся за счет потенциального Поставщика. Качество, цвет и другие свойства строительного материала и оборудования согласовать с Заказчиком.
 Устранение выявленных в течении гарантированного срока (один год) дефектов осуществляется "Подрядчиком" за свой счет. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТов действующих на территории РК. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Подрядчика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, гарантийный срок продлевается, соответственно, на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет. На все материалы и оборудование представляются сертификаты, паспорта, заключения лабораторных испытаний. 
После выполнения работ Подрядчик должен предоставить Заказчику оригиналы документов на бумажном носителе: - Акт выполненных работ (согласно формы по приложению 3-1), соответствующий фактически выполненным видам и объемам работ и справку о стоимости выполненных работ.
