Техническая спецификация на микроскопию мазка мокроты
Микроскопия мазка мокроты-прямой метод диагностики туберкулеза предназначена для выявления микобактерий туберкулеза методом приготовления мазков, окрашивания по Цилю-Нильсена и просмотра под микроскопом при увеличении в 1000 раз под иммерсионной системой.
Метод  Циль-Нильсена состоит из следующих этапов: 
1) Приготовление мазка (приготовление, высушивание и фиксация)
2) Окрашивание (окрашивание, промывание, обесцвечивание, промывание, контрастное окрашивание, промывание, высушивание)
3) Исследование под микроскопом
4) Регистрация и выдача результата
Требования к поставщику:
Наличие разрешительных документов на проведение исследования.
Наличие собственного специализированного оборудования.  
Наличие в штате сертифицированных специалистов.
Для оказания услуг микроскопии мазка мокроты необходимо: 
-Контейнер для сбора мокроты
- Петля (диаметр 3-5 мм)
-Предметное стекло
-Маркировочный карандаш
-Пинцет
-Горелка Бунсена или спиртовка
-Металлическая емкость для отходов
-Емкость с песком и спиртом
-Раствор фуксина (5 минут)
-3%  соляно - кислый спирт(3 минут)
-0,1%  метиленовый синий(1 минута)
-Микроскоп
-Иммерсионное масло
-Ксилол
-Марля для очистки линз
-Коробка
Количество услуг -    не менее 90  лабораторных  исследований.
Срок получения результата не более 1 суток со дня предоставления биологического материала.
Срок и условия оказания услуг -    по заявке Заказчика по 31 декабря 2026 года.
Место забора биоматериала – г.Астана, ул.Т.Рыскулова,12

Техникалық сипаттама
Қақырық жағындысының микроскопиясы – жағындыны дайындау әдісімен, Цилю-Нильсен бояуымен және  иммерсиялық жүйемен 1000 рет үлкейту кезінде микроскоппен қараумен туберкулез микробактериясын анықтауға арналған туберкулез диагностикасының тікелей әдісі.
  Циль-Нильсен әдісі келесі кезеңнен тұрады: 
1) Жағындыны дайындау (дайындау, кептіру және фиксация жасау)
2) Бояу (бояу, жуу, ағарту, жуу, контрасты бояу, жуу, кептіру
3) Микроскоппен зерттеу
4) Нәтижесін тіркеу және беру
Өнім берушіге қойылатын талаптар
Зерттеулерге арналған рұқсат құжаттарының болуы
Жеке мамандандырылған жабдығының арналған жабдығының болуы
Штатта сертификатталған мамандар болуы.
Қақырық жағындысының микроскопия қызметтерін көрсету үшін:
- Қақырық жинауға арналған контейнер
- Жіп (диаметр 3-5 мм)
- Шыны заты
- Таңбалау қарындашы
-Пинцет
-Бунсен горелкасы немесе спиртовка
- Қалдықтардың металл сыйымдылығы
- Құм және спирт сыйымдылығы
-фуксин ертіндісі (5 минут)
-3%  тұзды – қышқылды спирт(3 минут)
-0,1%  метиленді көк(1 минут)
-Микроскоп
-Иммерсиялық май
-Ксилол
- Линзаларды тазарту дәкесі
- қорап 
[bookmark: _GoBack]Қызметтер саны -  90 кем емес    зертханалық зерттеу. 
Нәтижені алу мерзімі биологиялық материал ұсынылған күннен бастап 1 тәуліктен аспайды.
Қызмет көрсету мерзімі–Тапсырыс  берушінің тапсырысы бойынша 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін.
Биоматериалды алу орны- Астана к., Тұрар Рысқұлов көшесі,12

