ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Наименование услуги:
Услуги по поверке средств измерений — поверка термометров (технических, стеклянных).
Описание услуги:
Проведение поверки 2 (двух) стеклянных технических термометров.
Исполнитель должен иметь соответствующую аккредитацию на осуществление деятельности по поверке средств измерений в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Наличие соответствующей области аккредитации должно быть подтверждено документально.
Транспортировка измерительных приборов к месту оказания услуг и обратно на объект Заказчика осуществляется Исполнителем за счет собственных средств.
Поверка термометров должна быть проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений, а также соответствующей действующей методикой поверки на конкретный тип средства измерений.
После проведения поверки на каждом термометре должна быть нанесена поверочная отметка (клеймо, наклейка или иной установленный знак), подтверждающая проведение поверки. На отметке должны быть указаны дата проведения поверки и дата следующей поверки.
В случае если вследствие малого размера или конструктивных особенностей прибора нанесение поверочной отметки непосредственно на прибор невозможно, допускается нанесение соответствующей отметки на сертификат о поверке в соответствии с установленными требованиями.
По результатам оказания услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику на каждый термометр документ, подтверждающий результаты поверки, в том числе сертификат о поверке.
Нормативные требования:
Услуга должна быть оказана в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и действующей методикой поверки соответствующего типа термометра.
Количество: 1 услуга.
Единица измерения: услуга.
Количество средств измерений: 2 штуки.
Место оказания услуг:
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Халела Досмухамбетова, 32.
Срок оказания услуг:
В течение 20 (двадцати) календарных дней с даты заключения договора.
Стоимость услуги должна включать все расходы Исполнителя, связанные с оказанием услуги, включая транспортировку термометров к месту проведения поверки и обратно, проведение поверки, использование необходимого оборудования и материалов, оформление результатов поверки и предоставление подтверждающих документов.
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Қызметтің атауы:
Өлшем құралдарын салыстырып тексеру жөніндегі қызметтер — техникалық шыны термометрлерді салыстырып тексеру.
Қызметтің сипаттамасы:
2 (екі) дана техникалық шыны термометрлерді салыстырып тексеру қызметін көрсету.
Орындаушы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өлшем құралдарын салыстырып тексеру бойынша тиісті аккредиттеу саласына ие болуы тиіс. Тиісті аккредиттеу саласының бар екендігі құжатпен расталуы тиіс.
Өлшем құралдарын қызмет көрсету орнына дейін және қызмет көрсетілгеннен кейін Тапсырыс берушінің объектісіне кері тасымалдауды Орындаушы өз қаражаты есебінен жүзеге асырады.
Термометрлерді салыстырып тексеру Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына және өлшем құралының нақты түріне арналған қолданыстағы салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес жүргізілуі тиіс.
Салыстырып тексеру жүргізілгеннен кейін әрбір термометрге салыстырып тексерудің жүргізілгенін растайтын салыстырып тексеру белгісі (мөртаңба, жапсырма немесе белгіленген тәртіппен көзделген өзге де белгі) қойылуы тиіс. Белгіде салыстырып тексеру жүргізілген күні және келесі салыстырып тексеру күні көрсетілуі тиіс.
Құралдың шағын өлшеміне немесе конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты салыстырып тексеру белгісін тікелей құралға қою мүмкін болмаған жағдайда, тиісті белгісін салыстырып тексеру туралы сертификатқа қоюға жол беріледі.
Қызмет көрсету нәтижелері бойынша Орындаушы Тапсырыс берушіге әрбір термометр бойынша салыстырып тексеру нәтижелерін растайтын құжатты, оның ішінде салыстырып тексеру туралы сертификатты ұсынуға міндетті.
Нормативтік талаптар:
Қызмет Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету саласындағы қолданыстағы заңнамасының талаптарына және тиісті термометр түріне арналған қолданыстағы салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес көрсетілуі тиіс.
Саны: 1 қызмет.
Өлшем бірлігі: қызмет.
Салыстырып тексерілетін өлшем құралдарының саны: 2 дана.
Қызмет көрсету орны:
Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Халел Досмұхамедов көшесі, 32.
Қызмет көрсету мерзімі:
Шарт жасалған күннен бастап 20 (жиырма) күнтізбелік күн ішінде.
Қызметтің құны термометрлерді тасымалдау, салыстырып тексеру, қажетті жабдықтар мен материалдарды пайдалану, нәтижелерді ресімдеу және растайтын құжаттарды ұсынуға байланысты Орындаушының барлық шығындарын қамтуы тиіс.

