Клинико-диагностическая лаборатория КГП « Областной центр фтизиопульминологии»

На услуги «Программывнешней оценки качества «ФСВОК-2022»
Оценка качества клинических лабораторных исследований
	кат. №
	Наименование раздела МСИ «ФСВОК-2022»
	
Показатели 
	 Цена, тг 

	1
	Анализ мочи базовый, 3 ц. 
	Измеряемые показатели Концентрации компонентов мочи человека: альбумин, α-амилаза, белок, глюкоза, креатинин, мочевая кислота, мочевина, калий, кальций, натрий, рН, фосфор, хлориды, удельный вес, билирубин, гемоглобин, нитриты. 8 Описание образца для проверки качества исследований (ОПК) Стабилизированная моча человека, лиофилизированная во флаконах с герметично завинчивающейся крышкой и резиновой пробкой. Объем ОПК в конечной форме 5 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 1,5%. Стабильность компонентов в восстановленном ОПК при температуре 2 - 8о С 3 дня
	403537,00

	Итого
	403537,00



