Клинико-диагностическая лаборатория КГП « Областной центр фтизиопульминологии»

На услуги «Программывнешней оценки качества «ФСВОК-2022»

Оценка качества клинических лабораторных исследований

| кат. № | Наименование раздела МСИ «ФСВОК-2022» | Показатели | Цена, тг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гемоцитометрия-16 (только для "3-diff" геманализаторов Abacus, Advia 60, Ac T diff, Drew D3, Erba Elite 3, Erma PCE-210, MEK 6400/6500, Medonic CA 620/530, M Series, Micros 60, MicroCC, Mindray BC 3000 Series, Hemolux 19, Mythic 18, Swelab Alfa/AC920/970, Systex KX-21/XP-300), 2 ц. | Измеряемые показатели Концентрации показателей крови человека: гематокрит(HCT), гемоглобин (HGB), эритроциты (RBC), лейкоциты (WBC), тромбоциты (PLT), среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), средние объемы эритроцита (MCV) и тромбоцита (MPV), относительная ширина распределения эритроцитов по объему — коэффициент вариации (RDW-CV), абсолютные и процентные концентрации лимфоцитов (LYMP), смеси разновидности лейкоцитов (MXD), гранулоцитов (GRA). 8 Описание образца для проверки качества исследований (ОПК) Суспензии, содержащие стабилизированные способные к лизису человеческие эритроциты и фиксированные эритроциты животных, имитирующие лейкоциты и тромбоциты человека в пластиковых флаконах с герметично завинчивающимися пробками. Объем ОПК 2,0 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: стабильны после вскрытия флакона - 20 дней при температуре 2-10°C. | 473275,00 |
| Итого |  |  | 473275,00 |