| № 28-01-06/1507 Бірегей код: 1986C854F4264088 | Бекітемін «Қазгидромет» РМК Қостанай облысы бойынша филиалының директоры ___________ А. Ахметов 12.10.2026 ж. |
| --- | --- |

Автоматты газдануды бақылау жүйесін (САКЗ) салыстырып тексеру қызметтеріне техникалық ерекшелік

Қызметтің атауы: Автоматты газдануды бақылау жүйесін (САКЗ) салыстырып тексеру қызметтері.

Өлшем бірлігі: қызмет.

Саны (көлемі): 1.

Қызмет көрсету мерзімі: Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша күнтізбелік 30 күн ішінде.

Қызмет көрсету орны: Қостанай қаласы, Досжанов көшесі, 43.

Қызметтердің функционалды, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамалары:

Орындаушы автоматты газдануды бақылау жүйесінің (САКЗ) 8 сигнализаторына олардың метрологиялық сипаттамаларын, жұмысқа жарамдылығын және одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтай отырып, салыстырып тексеру жүргізуі тиіс.

Қызмет құрамына мыналар кіреді:

- сигнализаторларды сыртқы қарап-тексеру және техникалық жай-күйін тексеру;

- әрбір сигнализатордың жұмысқа жарамдылығын тексеру;

- метрологиялық сипаттамаларын тексеру;

- СЗ-1-1Ai/05 үлгісіндегі 4 сигнализаторды салыстырып тексеру;

- СЗ-2-2Ai/05 үлгісіндегі 4 сигнализаторды салыстырып тексеру;

- бақылаудағы газдың белгіленген шекті концентрацияларына жеткен кезде сигнализаторлардың іске қосылуын тексеру;

- жарық және дыбыстық сигнал беруді тексеру;

- сигналдың дұрыс берілуін тексеру;

- сигнализаторлардың одан әрі пайдалануға жарамдылығын анықтау;

- салыстырып тексеру нәтижелерін ресімдеу.

Нәтижеге қойылатын талаптар

Қызмет көрсету нәтижелері бойынша Орындаушы барлық 8 сигнализатордың салыстырып тексеруден өткенін растайтын, салыстырып тексеру нәтижелері мен келесі салыстырып тексеру мерзімі көрсетілген құжаттарды ұсынуы тиіс.

Салыстырып тексеру Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына және өлшем құралдарының тиісті түріне арналған бекітілген салыстырып тексеру әдістемесіне сәйкес жүргізілуі тиіс.

Қызмет көрсету орны: Тапсырыс берушінің жабдықтары орнатылған жер бойынша.

Қызмет құны 8 сигнализаторды салыстырып тексеруге, салыстырып тексеру жабдықтарын пайдалануға, мамандардың объектіге келуіне және тиісті құжаттарды ресімдеуге байланысты Орындаушының барлық шығындарын қамтуы тиіс.

Құрастырды:

| Директордың орынбасары |  | А. Кабаков |
| --- | --- | --- |

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КАБАКОВ АЛТЫНБЕК, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области, BIN120841015383

https://sed.kazhydromet.kz/document/1986C854F4264088

Келісілді:

| ФИО, подразделение, должность | Тип действия | Дата и время согласования или подписания | Данные по ЭЦП |
| --- | --- | --- | --- |
| Бакуш Н.Г. - Начальник - Отдел гидрометерологического мониторинга | Согласовано | 09.10.2026 07:59 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, БАКУШ НАТАЛЬЯ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Тулегенова Л.Т. - Начальник отдела - Финансово-административный отдел | Согласовано | 08.10.2026 20:03 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ТУЛЕГЕНОВА ЛАЗЗАТ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Ахметов А.Т. - Специалист юрист-госзакупщик - Финансово-административный отдел | Согласовано | 09.10.2026 10:47 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, АХМЕТОВ АСКАР, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Курмангалиев И.Х. - Специалист по хоз.деятельности - Финансово-административный отдел | Согласовано | 09.10.2026 08:14 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КУРМАНГАЛИЕВ ИЛЬЯС, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Кабаков А.Б. - Заместитель директора - Руководство | Подписано | 12.10.2026 18:13 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КАБАКОВ АЛТЫНБЕК, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Ахметов А.С. - Директор - Руководство | Утверждено | 12.10.2026 18:23 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, АХМЕТОВ АДЕЛЬ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |

| № 28-01-06/1507 Уникальный код: 1986C854F4264088 | Утверждаю Директор филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области ____________ А. Ахметов 12.10.2026 г. |
| --- | --- |

Техническая спецификация государственных закупок

услуги по поверки системы автоматического контроля загазованности (САКЗ)

Наименование услуги: Услуги по поверки системы автоматического контроля загазованности (САКЗ).

Единица измерения: Услуга.

Количество (объем): 1.

Срок оказания услуги: по заявке заказчика в течение 30 календарных дней.

Место оказания услуги: г. Костанай, ул. Дощанова, 43.

Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики услуг:

Исполнитель должен провести поверку 8 сигнализаторов системы автоматического контроля загазованности (САКЗ) с определением их метрологических характеристик, работоспособности и пригодности к дальнейшей эксплуатации.

В состав услуги входят:

- внешний осмотр и проверка технического состояния сигнализаторов;

- проверка работоспособности каждого сигнализатора;

- проверка метрологических характеристик;

- проведение поверки 4 сигнализаторов СЗ-1-1Ai/05;

- проведение поверки 4 сигнализаторов СЗ-2-2Ai/05;

- проверка срабатывания сигнализаторов при установленных пороговых концентрациях контролируемого газа;

- проверка световой и звуковой сигнализации;

- проверка правильности выдачи сигнала;

- определение пригодности сигнализаторов к дальнейшей эксплуатации;

- оформление результатов поверки.

Требования к результату

По результатам оказания услуги Исполнитель должен предоставить документы, подтверждающие проведение поверки всех 8 сигнализаторов, с указанием результатов поверки и срока следующей поверки.

Поверка должна проводиться в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан и утвержденной методикой поверки соответствующего типа средства измерений.

Место оказания услуги: по месту установки оборудования Заказчика.

Стоимость услуги должна включать все расходы Исполнителя, связанные с проведением поверки 8 сигнализаторов, использованием поверочного оборудования, выездом специалистов и оформлением соответствующих документов.

Составил:

| Заместитель директора |  | А. Кабаков |
| --- | --- | --- |

Издатель ЭЦП - ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КАБАКОВ АЛТЫНБЕК, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области, BIN120841015383

https://sed.kazhydromet.kz/document/1986C854F4264088

Согласовано:

| ФИО, подразделение, должность | Тип действия | Дата и время согласования или подписания | Данные по ЭЦП |
| --- | --- | --- | --- |
| Бакуш Н.Г. - Начальник - Отдел гидрометерологического мониторинга | Согласовано | 09.10.2026 07:59 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, БАКУШ НАТАЛЬЯ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Тулегенова Л.Т. - Начальник отдела - Финансово-административный отдел | Согласовано | 08.10.2026 20:03 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, ТУЛЕГЕНОВА ЛАЗЗАТ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Ахметов А.Т. - Специалист юрист-госзакупщик - Финансово-административный отдел | Согласовано | 09.10.2026 10:47 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, АХМЕТОВ АСКАР, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Курмангалиев И.Х. - Специалист по хоз.деятельности - Финансово-административный отдел | Согласовано | 09.10.2026 08:14 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КУРМАНГАЛИЕВ ИЛЬЯС, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Кабаков А.Б. - Заместитель директора - Руководство | Подписано | 12.10.2026 18:13 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, КАБАКОВ АЛТЫНБЕК, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |
| Ахметов А.С. - Директор - Руководство | Утверждено | 12.10.2026 18:23 | ҰЛТТЫҚ КУӘЛАНДЫРУШЫ ОРТАЛЫҚ (GOST) 2022, АХМЕТОВ АДЕЛЬ, Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казгидромет" Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан по Костанайской области |