Приложение 2 к Договору 
Техническая спецификация 
Услуга санитарно-эпидемиологической экспертизы и лабораторных исследований бассейна.

1) Исследования воды:
	№ п/п
	Наименование услуги
	Метод исследования
	Кол-во

	1.
	вода ОМЧ
	кл бак

	1

	2.
	вода ОКБ брод метод
	мембраный
	5

	3.
4.
	вода ТКБ

Вода S/ aureus
	мемб.метод

S/ aureus
	5
4

	5.
	Вода на я/г
	метод Романенко
	4

	6.
	Вода Коалифаги басс
	накопления
	4

	7.
	Смывы с объектов окруж среды на БКГП 
	Класс. Бактер
	30

	8.
	Отбор и регистрация проб
	
	6

	9.
	Оформление протокола результ исследований
	6

	
	ИТОГО:
	65



2) Исследование: воды 
	№ п/п
	Наименование услуги
	Метод исследования
	Кол-во

	1
	Запах при 20,60,градусах цельсия 
	органолептический
	1

	2
	Прикус
	органолептический
	1

	3
	мутность
	фотометрический
	1

	4
	Цветность
	фотометрический
	1

	5
	Общая минерализация (сухость остаток)
	весовой
	1

	6
	хлориды
	титриметрический
	1

	7
	Общая жесткость
	Титриметрический
	1

	8
	Окисляемость перманганатная
	Титриметрический
	1

	9
	[bookmark: _GoBack]Водородный показатель
	электрометрический
	1

	10
	Нитраты
	фотометрический
	1

	11
	сульфаты
	турбидиметрический
	1

	12
	Алюминий в т.ч. при обработке как коагулянт
	фотометрический
	1

	13
	молибден
	фотометрический
	1

	14
	Железо, в т.ч. при обработке как коагулянт
	фотометрический
	1

	15
	мышьяк
	фотометрический
	1

	16
	Медь фотометрический
	фотометрический
	1

	17
	Марганец фотометрический
	фотометрический
	1

	18
	Фтор фотометрический
	фотометрический
	1

	19
	Отбор и регистрация проб 
	1

	20
	Оформление протокола		
	1

	
	Итого
	20



