Клинико-диагностическая лаборатория КГП « Областной центр фтизиопульминологии»

На услуги «Программывнешней оценки качества «ФСВОК-2022»
Оценка качества клинических лабораторных исследований
	кат. №
	Наименование раздела МСИ «ФСВОК-2022»
	
Показатели 
	 Цена, тг 

	1
	Общие биохимические показатели крови (11+), 3ц 
	Измеряемые показатели АЛТ, альбумин, α-амилаза общая, α-амилаза панкреатическая, АСТ, белок общий, билирубин общий, билирубин прямой, глюкоза, γ-ГТ, железо, ОЖСС, ЛЖСС, калий, кальций общий, кальций ионизированный, креатинин, креатинкиназа, ЛДГ, липаза, магний, мочевая кислота, мочевина, натрий, триглицериды, фосфор, хлориды, холестерин, холинэстераза, щелочная фосфатаза
Описание образца для проверки качества исследований (ОПК) Стабилизированные сыворотки крови человека, лиофилизированные во флаконах с герметично завинчивающейся крышкой и резиновой пробкой. Объем ОПК в конечной форме 5 мл. Сведения о стабильности и однородности ОПК: Коэффициент межфлаконной вариации < 1,5%. Стабильность компонентов в восстановленном ОПК при температуре 2 - 8°С 3 дня.
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