Приложение 2 
Техническая спецификация 

Техническое обслуживание и заправка фреоном кондиционера и проверка винтиляции 3штук (Кондиционеры в количестве – 15 штук)

1. Качество работ и гарантии должны соответствовать Техническим требованиям и другим соответствующим нормативным документам, действующим в Республике Казахстан. 


2. Краткая характеристика оказываемых услуг: комплексное техническое обслуживание кондиционеров в количестве 15 штук и проверка дымоходов 3штуки . Комплексное техническое обслуживание включает в себя следующие работы и услуги: работа по техническому обслуживанию (проверка работоспособности: очистка решеток теплообменников, очистка сливных патрубков, проверка гидроизоляции, проверка вентиляторов, проверка работы клапанов, чистка внутреннего блока, чистка фильтров, радиатора, промывка дренажной системы тестирование автоматики, Мойка внутреннего блока радиатора и барабана аппаратом высоко давленя, с применением сервис пакета для стека воды, дозаправка и (или) заправка хладогеном; профилактические работы) и мелкий текущий  ремонт (устранение неисправностей технических средств путем замены, или  восстановления комплектующих изделий и технических средств, материал от Заказчика) и установка 3 кондиционера.

В цену услуги входят все расходы связанные с оказанием услуги.
Гарантийный срок: после оказания услуг на техническое обслуживание 3 месяцев.
           3. Срок выполнения работ, оказания услуг: 15 календарных дней с момента подписания договора.
КАЗАХСТАН, область Мангистау, г. Актау, 6микрорайон, 7 здание
2 Қосымша
Техникалық ерекшелік
Кондиционерге техникалық қызмет көрсету және фреон құю, және 3 желдету қондырғысын тексеру (Кондиционер саны-15 дана)
           1. Қызметтердің сапасы және кепілдіктері Қазақстан Республикасында қолданыста жүрген техникалық және басқа нормативтік құжаттарға сәйкес болу тиiс. 

           2. Көрсетілетін қызметтердің қысқаша сипаттамасы: жоғары қуаттылығымен 15 дана кондиционер үшін кешенді техникалық қызмет көрсету және 3 желдету қондырғысын тексеру Кешенді техникалық қызмет ету келесі жұмыстар және қызметтерін қосады: техникалық қызмет ету жұмысы (жұмысқа қабілеттігін тексеру: жылу айырбастаушылардың шарбақтарын тазалау, ішкі блокты тазалау; сүзгілерді, радиаторды тазалау; дренаж жүйесін жуу, араластырылған патрубоктарды тазалау, гидроизоляцияны тексеру, желдеткіштерді тексеру, клапандардың жұмысын тексеру, автоматиканы тестілеу, Радиатор мен барабанның ішкі блогын жоғары қысымды аппаратпен жуу, су дестесіне арналған сервис пакетін қолдану, хладогенді қосымша құюы және хладогенді құюы; профилактикалық жұмыстары) және ұсақ ағымды жөндеу (белгіленген кепілдік мерзім ішінде немесе техникалық құралдарды және құрама бөлшектерді қалпына келтіру, техникалық құралдардың жарамсыздығын ауыстыру арқылы шеттету). Тапсырыс беруші материал ұсынады және 3 кондиционерді орнату.
Қызметтің құнына қызмет көрсетумен байланысты барлық шығындар кіреді.
Кепілдік мерзімі: техникалық қызмет көрсетуден кейін 3 ай.
3. Жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі: келісім шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн.

ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Ақтау қ., 6 шағын аудан, 7 ғимарат
