Приложение 2
Техническая спецификация
 работы по изготовлению Столик медицинский для забора крови СМИ 021 
для госпиталя с поликлиникой ДП по Атырауской области

Юридический адрес:  РГУ «Госпиталь с поликлиникой ДП Атырауской области».
Место оказания услуг:  г.Атырау  улица Н. Ондасынова 13. 
Оказание услуг: изготовление Столик медицинский для забора крови СМИ 021.
Цели выполнения работ: Работы по изготовлению - Столик медицинский для забора крови СМИ 021 Госпиталь с поликлиникой ДП Атырауской области.
Место выполнения работ: Госпиталь с поликлиникой ДП Атырауской области
Срок гарантия: не менее 12 месяцев. 
Поставщик гарантирует, что изготовленный Столик для забора крови сделаны из нового материала, неиспользованный, не будет иметь дефектов. 
В случае некачественного материала  либо не соответствующего требованиям Заказчика, Поставщик обязан заменить товар/материал без каких-либо расходов со стороны Заказчика. 
Эскизы столика для забора крови согласовать с заказчиком. Работу провести согласно технической спецификации. Материалы и комплектующие к ним за счет поставщика. 

	Наименование работ
	Кол-во,  штук

	 Столик медицинский для забора крови, а также для внутривенных инъекций или взятия пробы крови.  Каркас: сварная или разборная конструкция из стального профиля (профильной трубы) с износостойким полимерно-порошковым покрытием (обычно белого цвета), устойчивым к частой санитарной обработке дезинфицирующими средствами.  Ложемент (мягкая панель для руки) - основа из ДСП (16 мм) с поролоном или бесшовный пенополиуретан. Обивка  качественная винилис кожа, устойчивая к воздействию медицинских антисептиков.  Опоры: фиксированные регулируемые ножки или мобильные колесные опоры (в зависимости от модификации).  
Основные технические характеристики: габаритные размеры столика (В × Ш × Г): от 710/725 × 680 × 440 мм (или панели отдельно, например, 550 × 370 мм). 
Масса в среднем от 10 до 12 кг. Допускаемая рабочая нагрузка: до 15–20 кг. 
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Внимание: Эскиз согласовать с отв. сотрудником тел. 87016193933. 
Материал, цвет и образец - Столика для забора крови согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ  !!! 
В случае необходимости Поставщик выезжает на место для произведения замеров. 
Для качественного, срочного, своевременного исполнения заявок необходимо обязательное согласование с Заказчиком дизайна, качества, цвета материала, а также наличие необходимого оборудования у Исполнителя. 
Изготовление столика для забора крови должны быть без дефектов, прочными, без повреждений и видимых дефектов. Это минимизирует риск возникновения аварийных ситуаций и обеспечит длительный срок службы офисной мебели. Кривизна стоек, балок и других опор не должна превышать 0,1%. 
	 В стоимость входят все запасные части, комплектующие и монтаж новой офисной мебели. Приёмка выполненных работ будет производиться на основании акта, после оценки должного качества в соответствии с эскизами.

Госпиталь с поликлиникой ДП Атырауской области


 													2 қосымша

Техникалық сипаттама 
қан алу үшін медициналық үстел жасау бойынша жұмыстар БАҚ 021 
Атырау облысы бойынша ПД емханасы бар госпиталь үшін

Заңды мекенжайы: "Атырау облысы ПД емханасы бар Госпиталь" РММ. 

Қызмет көрсету орны: Атырау қаласы, Н. Оңдасынов көшесі, 13. 
Қызмет көрсету: бақ қан алу үшін медициналық үстел жасау 021.

Жұмыстарды орындау мақсаттары: Дайындау бойынша жұмыстар - Атырау облысы ПД емханасы бар 021 Госпиталь бақ қан алу үшін медициналық үстел.

Жұмыстарды орындау орны: Атырау облысы ПД емханасы бар Госпиталь
Мерзімі кепілдік: кем дегенде 12 ай. 

Жеткізуші өндірілген қан алу үстелінің жаңа материалдан жасалғанына, пайдаланылмағанына, ақаулары болмайтынына кепілдік береді.
Сапасыз материал болған не Тапсырыс берушінің талаптарына сәйкес келмеген жағдайда өнім беруші тауарды/материалды Тапсырыс беруші тарапынан қандай да бір шығынсыз ауыстыруға міндетті. 
Кеңсе жиһазының эскиздері Тапсырыс берушімен келісіледі. Жұмысты техникалық сипаттамаға сәйкес жүргізу. Жеткізушінің есебінен материалдар мен олардың құрамдас бөліктері.

	Жұмыстардың атауы
	Саны, дана

	Қан алуға, сондай-ақ көктамыр ішіне енгізуге немесе қан үлгісін алуға арналған медициналық үстел. Жақтау: дезинфекциялық құралдармен жиі санитарлық өңдеуге төзімді, тозуға төзімді полимерлі-ұнтақты жабыны бар (әдетте ақ түсті) дәнекерленген немесе жиналмалы Болат Профильді (Профильді құбыр) құрылым. Төсек (қолға арналған жұмсақ панель) - көбік немесе жіксіз полиуретанды көбік бар ДСП (16 мм) негізі. Қаптау сапалы винилис медициналық антисептиктерге төзімді былғары. Тіректер: бекітілген реттелетін аяқтар немесе жылжымалы доңғалақ тіректері (модификацияға байланысты). Негізгі техникалық сипаттамалары: үстелдің жалпы өлшемдері (×W × G): 710/725 × 680 × 440 мм (немесе панельдер бөлек, мысалы, 550 × 370 мм). Орташа салмағы 10-нан 12 кг-ға дейін. рұқсат етілген жұмыс жүктемесі: 15-20 кг дейін.
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Назар аударыңыз: эскизді отв-мен келісу. қызметкер тел. 87016193933.
          Қан алуға арналған үстелдің материалы, түсі және үлгісі Тапсырыс берушімен келісіледі !
Қажет болған жағдайда Жеткізуші өлшеу жүргізу үшін сол жерге барады. 
Өтінімдерді сапалы, шұғыл, уақтылы орындау үшін Тапсырыс берушімен материалдың дизайнын, сапасын, түсін міндетті түрде келісу, сондай-ақ орындаушыда қажетті жабдықтың болуы қажет. 
Қан алу үшін үстел жасау ақаусыз, берік, зақымданусыз және көрінетін ақаулар болмауы керек. Бұл төтенше жағдайлар қаупін азайтады және кеңсе жиһазының ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді. 
            Тіректердің, арқалықтардың және басқа тіректердің қисықтығы 0,1% - дан аспауы керек.    
            Бағаға  барлық қосалқы бөлшектер, компоненттер және жаңа кеңсе жиһазын орнату кіреді. 
            Орындалған жұмыстарды қабылдау эскиздерге сәйкес тиісті сапаны бағалағаннан кейін акт негізінде жүргізіледі.
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