Огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли с обязательно протоколом испытания

Огнезащитная обработка деревянных конструкции кровли (площадь 879 м2)

Ағаш шатыр құрылымдарын отқа төзімді өңдеу (площадь 879 м2)