Приложение 2
	№
	Наименование услуги
	Техническая спецификация


	1
	Поверка счетчиков воды холодного водоснабжения 

	1.Общие сведения:
Водомер (счетчик) холодного водоснабжения
[bookmark: _GoBack]Количество: 1 шт.
Назначение: для организаций
2. Требования к оказанию услуг:
Способ монтажа: горизонтальный / вертикальный.
Проведение монтажных и демонтажных работ.
После установки — опломбировка прибора учета.
Оформление и подписание Акта сдачи в эксплуатацию с ГКП на ПХВ «Өскемен Водоканал».
По завершении услуги должно выдаваться свидетельство о поверке, сертификат либо производится запись в техническом паспорте прибора.
Результаты поверки в обязательном порядке должны быть внесены в Единый реестр государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ) РК.
Соблюдение требований СТ РК 2.532-2018
Наличие у поверяющей организации действующего поверочного клейма.
3. Стоимость услуг:
Поставщик включает в стоимость все затраты, связанные с оказанием услуг, в том числе:
стоимость материалов;
транспортные расходы;
расходные материалы;
крепежные элементы;
возможные непредвиденные расходы при демонтаже и монтаже.
Все выявленные в ходе работ недостатки подлежат устранению без дополнительных затрат со стороны Заказчика.
4. Требования к оказанию услуг:
Соблюдение санитарных норм.
Обеспечение сохранности существующих инженерных коммуникаций.
Все манипуляции при оказании услуги должны согласовываться с Заказчиком.








2 Қосымша
	№
	Қызметтердің атауы 

	Техникалық сипаттама

	1
	Суық сумен жабдықтау су есептегіштерін тексеру
	1. Жалпы мәліметтер:
Суық сумен жабдықтаудың су өлшегіші (есептегіші)
Саны: 1 дана.
Мақсаты: ұйымдар үшін
2. Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптар:
Монтаждау тәсілі: көлденең/тік.
Монтаждау және бөлшектеу жұмыстарын жүргізу.
Орнатқаннан кейін - есепке алу аспабын пломбалау.
Өскемен Водоканал ШЖҚ МКК-дан пайдалануға беру актісін ресімдеу және қол қою.
Қызмет аяқталғаннан кейін салыстырып тексеру туралы куәлік, сертификат берілуі не аспаптың техникалық паспортында жазба жүргізілуі тиіс.
Салыстырып тексеру нәтижелері міндетті түрде ҚР Өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің (МСЕ) бірыңғай тізіліміне енгізілуі тиіс.
ҚР СТ 2.532-2018 талаптарын сақтау
Салыстырып тексеруші ұйымда қолданыстағы салыстырып тексеру таңбасының болуы.
3. Қызметтердің құны:
Өнім беруші қызмет көрсетуге байланысты барлық шығындарды, оның ішінде:
материалдардың құны;
көлік шығыстары;
шығыс материалдары;
бекіту элементтері;
бөлшектеу және монтаждау кезіндегі ықтимал күтпеген шығыстар.
Жұмыс барысында анықталған барлық кемшіліктер Тапсырыс беруші тарапынан қосымша шығындарсыз жойылуға жатады.
4. Қызметтерді көрсетуге қойылатын талаптар:
Санитарлық нормаларды сақтау.
Қолданыстағы инженерлік коммуникациялардың сақталуын қамтамасыз ету.
Қызмет көрсету кезіндегі барлық манипуляциялар Тапсырыс берушімен келісілуі тиіс.



