Наименование услуги: Услуги по поверке метроштока длиной 3,5 м.
1. Наименование заказчика: АО «Автобусный парк №1».
2. Наименование услуги: Поверкаметроштокадлиной3,5м,используемогодляизмерения
уровня нефтепродуктов в резервуарах автозаправочной станции.
3. Количество: 1 услуга (на 1 единицу средства измерений).
4. Место оказания услуги: АЗС АО «Автобусный парк №», Республика Казахстан, г.
Астана.
5. Технические требования к услуге:
Исполнитель обязан провести поверку метроштока длиной 3,5 м в соответствии с
требованиями законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства
измерений, применимыми нормативными документами и утверждённой методикой
поверки соответствующего средства измерений.
В рамках оказания услуги необходимо:
 провести внешний осмотр метроштока на предмет механических повреждений,
деформации, коррозии и состояния измерительной шкалы;
 проверить соответствие метрологических характеристик установленным
требованиям;
 выполнить необходимые операции по поверке в соответствии с утверждённой
методикой;
 оформить результаты поверки в установленном законодательством порядке;
 при положительном результате поверки обеспечить подтверждение пригодности
средства измерений к применению и внесение сведений о результатах поверки в
соответствующийинформационныйресурс,еслиэтопредусмотренодействующими
требованиями.
6. Требования к исполнителю:
Исполнитель должен обладать необходимыми полномочиями и техническими
возможностями для проведения поверки данного вида средств измерений в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7. Результат оказания услуги:
Предоставление документа, подтверждающего результаты поверки метроштока, с
указанием идентификационных данных средства измерений, даты проведения поверки и
результата поверки.
В случае отрицательного результата исполнитель обязан предоставить документ с
указанием результата поверки в установленном порядке.
8. Срок оказания услуги: Согласно договору о государственных закупках.
9. Требования к качеству: Услуга должна быть оказана в полном объёме, качественно и
в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан.
10. Срок поставки: 
В течение 15 календарных дней после получения заявки от Заказчика по мере необходимости по 31 декабря 2026 года. 









Қызмет атауы: Ұзындығы 3,5 м метроштокты тексеру бойынша қызметтер.
1, Тапсырыс берушінің атауы: «№1 автобус паркі» АҚ.
2, Қызмет атауы: Автожанармай құю станциясының резервуарларындағы мұнай
өнімдерінің деңгейін өлшеу үшін пайдаланылатын ұзындығы 3,5 м метростокты тексеру.
3, Саны: 1 қызмет (өлшеу құралдарының 1 бірлігіне).
4, Қызмет көрсету орны: «№ 1 автобус паркі» АҚ АЖҚС, Қазақстан Республикасы, Астана
қаласы.
5, Қызметке қойылатын техникалық талаптар:
Орындаушы Қазақстан Республикасының өлшем бiрлiгiн қамтамасыз ету саласындағы
заңнамасының талаптарына, қолданылатын нормативтiк құжаттарға және тиiстi өлшем
құралын салыстырып тексерудiң бекiтiлген әдiстемесiне сәйкес ұзындығы 3,5 м
метростокқа тексеру жүргiзуге мiндеттi.
Қызмет көрсету шеңберінде:
 механикалық зақымдану, деформация, тоттану және өлшеу шкаласының жай-күйі
тұрғысынан метростокқа сыртқы тексеру жүргізу;
 метрологиялық сипаттамалардың белгіленген талаптарға сәйкестігін тексеру;
 бекітілген әдістемеге сәйкес тексеру бойынша қажетті операцияларды орындау;
 тексеру нәтижелерін заңнамада белгіленген тәртіппен ресімдеуге;
 салыстырып тексерудің оң нәтижесі кезінде өлшем құралдарының қолдануға
жарамдылығын растауды және егер бұл қолданыстағы талаптармен көзделген болса, тиісті
ақпараттық ресурсқа салыстырып тексеру нәтижелері туралы мәліметтерді енгізуді
қамтамасыз ету.
6, Орындаушыға қойылатын талаптар:
Орындаушының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өлшем құралдарының
осытүрінетексеружүргізуүшінқажеттіөкілеттіктеріментехникалықмүмкіндіктеріболуы
тиіс.
7, Қызмет көрсету нәтижесі:
Өлшем құралының сәйкестендіру деректерін, салыстырып тексеруді жүргізу күнін және
салыстырып тексеру нәтижесін көрсете отырып, метростокты салыстырып тексеру
нәтижелерін растайтын құжатты ұсыну.
Теріс нәтиже болған жағдайда орындаушы белгіленген тәртіппен тексеру нәтижесін
көрсете отырып, құжатты ұсынуға міндетті.
8, Қызмет көрсету мерзімі: Мемлекеттік сатып алу туралы шартқа сәйкес.
9, Сапаға қойылатын талаптар: Қызмет толық көлемде, сапалы және Қазақстан
Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс.
10. Жеткізу мерзімі: Тапсырыс берушіден өтінім түскеннен кейін қажеттілігіне қарай 15 күнтізбелік күн ішінде, 2026 жылғы 31 желтоқсанға дейін.

