Замена элемента питания (батареи) на приборе ВКТ-7, на тепловом узле по адресу Астана 140, батарея приобретатся и замена производится поставщиком. Гарантия 12 мес.