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                                                        Приложение 2
Техническая спецификация

	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во,      шт.
	Технические характеристики

	1
	Работы по замене счётчика электроэнергии электронный Меркурий 231 АТ – 01I
	1
	Замена счётчика электроэнергии Меркурий 231 АТ – 01I. Тип индикации – электронное табло.
[bookmark: _GoBack]Гарантия производителя – не менее 24 месяцев.  

	
	ВСЕГО
	1
	



Примечание:
1. Работы должны быть произведены в течении 16 календарных дней после заключения договора.
2. Производимые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ РК по производствам соответствующих работ. 
3. Гарантия на произведенные работы должны быть не менее 24 месяцев. 




                                                           Қосымша 2 
Техникалық сипаттама

	№ р/с
	Тауардың атауы
	Саны, дана
	Техникалық сипаттамалар

	1
	Электрондық Меркурий 231 АТ – 01I электр есептегішін ауыстыру бойынша жұмыс
	1
	Электр энергиясын есептегішті ауыстыру Сынап 231 АТ – 01I. Индикация түрі – электрондық табло.
Өндірушінің кепілдігі – 24 айдан кем емес.  

	
	БАРЛЫҒЫ
	1
	



Ескертпе:

1.Жұмыстар келісім-шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде жасалуы керек.
2.Жүргізілетін жұмыстар тиісті жұмыстарды жүргізу бойынша ҚР МЕМСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс. 
3.Орындалған жұмыстарға кепілдік кемінде 24 ай болуы керек. 



