Приложение 2

Техническая спецификация

| № п/п | Наименование товара | Кол-во, шт. | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по замене счётчика электроэнергии электронный Меркурий 231 АТ – 01I | 1 | Замена счётчика электроэнергии Меркурий 231 АТ – 01I. Тип индикации – электронное табло. Гарантия производителя – не менее 24 месяцев. |
|  | ВСЕГО | 1 |  |

Примечание:

- Работы должны быть произведены в течении 16 календарных дней после заключения договора.

- Производимые работы должны соответствовать требованиям ГОСТ РК по производствам соответствующих работ.

- Гарантия на произведенные работы должны быть не менее 24 месяцев.

Қосымша 2

Техникалық сипаттама

| № р/с | Тауардың атауы | Саны, дана | Техникалық сипаттамалар |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрондық Меркурий 231 АТ – 01I электр есептегішін ауыстыру бойынша жұмыс | 1 | Электр энергиясын есептегішті ауыстыру Сынап 231 АТ – 01I. Индикация түрі – электрондық табло. Өндірушінің кепілдігі – 24 айдан кем емес. |
|  | БАРЛЫҒЫ | 1 |  |

Ескертпе:

1.Жұмыстар келісім-шарт жасалғаннан кейін 16 күнтізбелік күн ішінде жасалуы керек.

2.Жүргізілетін жұмыстар тиісті жұмыстарды жүргізу бойынша ҚР МЕМСТ талаптарына сәйкес болуы тиіс.

3.Орындалған жұмыстарға кепілдік кемінде 24 ай болуы керек.