Приложение №2

Техническая спецификация услуг  
по поверке средств измерений и  аттестации испытательного оборудования.
Квалификационные требования к потенциальному Поставщику услуг:

1. Поверка средств измерений должна осуществляться в соответствии с законом РК «Об обеспечении единства измерений и СТ РК 2.4-2007 «Поверка средств измерений. Организация и порядок проведения» подразделениями государственной метрологической службы и метрологическими службами юридических лиц аккредитованных на право поверки средств измерений в соответствии с требованиями СТ РК 17025 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий».

2. Поверка средств измерений должна быть проведена в поверочной лаборатории, имеющей в области аккредитации право на поверку всего перечня указанных нами средств измерений (Приложение № 3)
          3. Поверка всего оборудования   проводиться как  стационарно, так и с выездом на место расположения СИ;
4.  Иметь необходимую эталонную базу;
5. Иметь в наличии все действующие сертификаты калибровки/поверки на исходные эталоны ( сертификаты исходных эталонов);
6. Иметь финансовое подтверждение на право пользования эталонами (договор купли-продажи, с/ф, накладные);
7. Специалисты, оказывающие услуги по поверке, должны быть аттестованы в качестве поверителей, по соответствующим видам измерений (должны быть предоставлены действующие аттестаты поверителей, по соответствующим видам измерений и документы, подтверждающие текущую деятельность в организации в качестве поверителей, трудовые договора поверителей с поставщиком услуг);
8. Требуемая характеристика услуг: Поверка средств измерений (виды) геометрических, массы, давления, вакуума, расхода количества жидкостей и газов, плотности и вязкости, физико-химических, теплофизических, температурных, оптико-физических, акустических, электрических величин, времени и частоты, и радиотехнических величин;
9. Формой завершения услуг является оформление Исполнителем положительных результатов поверки СИ выдачей сертификатов (при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности), поверительного клейма.
Поставщик услуг обязуется:

После подписания договора в течении 5 (пяти) рабочих дней предоставить все необходимые документы, подтверждающие квалификационные требования, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по договору.   

Сроки оказания услуг: в течение 20 дней со дня заключения договора.

Место оказания услуг: ЗКО, Жангалинский район, с.Жангала, ул.А.Дауылбаева 14
№2 қосымша

Қызметтердің техникалық сипаттамасы өлшеу құралдарын тексеру және сынау жабдықтарын аттестаттау бойынша

Әлеуетті қызметтерді жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптары:

1. Өлшем құралдарын тексеру "өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы және ҚР СТ 2.4-2007 "ҚР Заңына сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. "Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыретіне қойылатын жалпы талаптар "ҚР СТ 17025 талаптарына сәйкес өлшеу құралдарын салыстырып тексеру құқығына аккредиттелген заңды тұлғалардың мемлекеттік метрологиялық қызмет бөлімшелері мен метрологиялық қызметтерін ұйымдастыру және жүргізу тәртібі".

2. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру аккредиттеу саласында біз көрсеткен өлшем құралдарының барлық тізбесін салыстырып тексеруге құқығы бар салыстырып тексеру зертханасында жүргізілуге тиіс (№3 қосымша)

3. Барлық жабдықты тексеру стационарлық та, СИ орналасқан жерге барып та жүргізіледі;
4. Қажетті анықтамалық базаға ие болыңыз;

5. Бастапқы эталондарға барлық қолданыстағы калибрлеу/тексеру сертификаттарының болуы (бастапқы эталондардың сертификаттары);

6. Эталондарды пайдалану құқығына қаржылық растауы болуы тиіс (сатып алу-сату шарты, с/ф, жүкқұжаттар);

7. Салыстырып тексеру бойынша қызмет көрсететін мамандар салыстырып тексерушілер ретінде, тиісті өлшем түрлері бойынша аттестатталуы тиіс (салыстырып тексерушілердің қолданыстағы аттестаттары, тиісті өлшем түрлері бойынша және салыстырып тексерушілер ретінде ұйымдағы ағымдағы қызметті растайтын құжаттар, салыстырып тексерушілердің қызмет көрсетушімен еңбек шарттары ұсынылуы тиіс);

8. Көрсетілетін қызметтердің талап етілетін сипаттамасы: геометриялық, масса, қысым, вакуум өлшеу құралдарын, Сұйықтықтар мен газдар мөлшерінің шығынын, тығыздық пен тұтқырлықты, физикалық-химиялық, жылу-физикалық, температуралық, оптикалық-физикалық, акустикалық, электрлік шамаларды, уақыт пен жиілікті және радиотехникалық шамаларды Тексеру (түрлері) ;

9. Орындаушы ТИ тексерудің оң нәтижелерін сертификаттарды (теріс нәтижелер кезінде жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі), салыстырып тексеру таңбасын бере отырып ресімдеуі қызметтерді аяқтау нысаны болып табылады.

Қызметтерді жеткізуші міндеттенеді:

Шартқа қол қойылғаннан кейін 5 (бес) жұмыс күні ішінде шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындау үшін қажетті біліктілік талаптарын растайтын барлық қажетті құжаттарды ұсыну қажет.
Қызмет көрсету мерзімі: Келісім шартқа қол қойылғаннан кейін 20 күн ішінде 

Қызмет көрсету орны: БҚО, Жаңақала ауданы, Жаңақала ауылы . А.Дауылбаев көшесі 14 үй
