                  Техническая спецификация на стельки ортопедические

Стельки ортопедические- лечебные и профилактические средства при нарушении функций стопы вследствие патологических состояний и деформаций различной этиологии. Нормализуют рессорную, опорную, толчковую и балансировочную функции стопы за счёт равномерного распределения статических и динамических нагрузок на стопы и осуществления контроля положения стопы. Изготавливаются  в соответствии СТ РК 57-2015, СТ-РК 58-2015. Индивидуальные ортопедические стельки основной элемент терапии, профилактики и лечения деформаций опорно-двигательного аппарата. Они должны быть изготовлены из натуральных, прочных и качественных материалов иметь дополнительные элементы для удержания свода стопы, компенсации укорочения и др.
Стельки изготавливаются индивидуально по размеру, с предварительном замером и пожеланиями заказчика.  Поставка товара осуществляется за счет поставщика. 
Техникалықсипаттамаортопедиялықтабандарға

Ортопедиялықтабандар-патологиялықжағдайларменәртүрліэтиологиялардыңдеформацияларынабайланыстыаяқтыңфункцияларыбұзылғанкездеемдікжәнепрофилактикалыққұралдар.Аяқтағы статикалық және динамикалық жүктемелердібіркелкі бөлу және аяқтың орналасуынбақылауды жүзегеасыруарқылы аяқтыңсеріппелі,тірек,итеружәнетепе-теңдікфункцияларынқалыпқакелтіріңіз. Олар ST RK 57-2015 және ST RK 58-2015 стандарттарына сәйкес өндіріледі. Жеке тапсырыспен жасалатын ортопедиялық ұлтарақтар – тірек-қимыл аппаратының деформацияларының алдын алу мен оларды емдеудегі маңызды элемент. Олар табиғи, төзімді әрі сапалы материалдардан жасалуы және табан күмбезін тіреуге, аяқ ұзындығының айырмашылығын түзетуге және т.б. арналған элементтерді қамтуы тиіс.
Ұлтарақтар алдын ала өлшеу нәтижелері мен тапсырыс берушінің талаптары негізінде жеке өлшеммен дайындалады. Жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.





