Өлшемқұралдарынтексеру:

«Өлшембірлігінқамтамасызетутуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңына (01.07.2021 жылғыөзгерістерменжәнетолықтырулармен) сәйкессалыстырыптексерудімемлекеттікметрологиялыққызмет, сондай-аққызметтің осы түрінеаккредиттелгензаңдытұлғалардыңметрологиялыққызметтеріжүзегеасырады.

Өнім беруші мынадай қызметтерді көрсетуге тиіс:

Әдістеменің негізінде медициналық мақсаттағы өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша жұмыстар жүргізу.

Көрсетілген қызметтердің қорытындысы бойынша өнім беруші салыстырып тексеру хаттамасымен бірге салыстырып тексеру туралы сертификаттарды ұсынуы тиіс.

Қызмет көрсету мерзімі:  шартқа қол қойылған күнне нбастап  20 күнтізбеліккүн.

Жабдықтарды тексеру уақыты тапсырыс берушімен келісіледі.

Тексеру құнына тексерушілердің (орындаушылардың) ТИ орналасқан жерге баруына байланысты барлық шығыстар енгізілген.

Барлық ілеспе шығыстар, оның ішінде қызмет көрсетуді орындаушының есебінен көлік шығыстары.

Медициналық жабдықтардың тізбесі

Екібастұз қалалық ауруханасы ШЖҚ КМК бойынша Павлодар облысы, мекен жайы Торайгырова,32

Поверка средств измерений осуществляется в соответствии:

Согласно Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями 01.07.2021 г.), поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности.

Поставщик должен оказать следующие услуги:

Провести работы по поверке средств измерений медицинского назначения на основании методики.

По итогам оказанных услуг поставщик должен предоставить сертификаты о поверке с протоколом поверки.

Срок оказания услуг: 20 календарных дней  со дня подписания договора.

Время проведения с выездом поверки оборудований   согласовывается с заказчиком.

В стоимость поверки включены все расходы, связанные с выездом поверителей (исполнителей) на место расположения СИ.

Все сопутствующие расходы в т.ч. транспортные за счет исполнителя услуги

График поверок

средств измерений и изделий медицинской техники

на 2026 год

КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»   по адресу г.Экибастуз, ул. Торайгырова,32

Список медицинского оборудования на поверку в 2026 году

| № |  | Наименование и тип | Кол-во | Дата последней поверки | Дата следующей поверки | отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Парафинонагреватель <<Каскад>> | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 2 |  | Аппарат низкочастотной терапии АМПЛИПУЛЬС-5 БР | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 3 |  | Прибор низкочастотный электротерапии Радиус 01 ФТ | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 4 |  | АЛМАГ-01 | 3 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 5 |  | Термостат суховоздушный ТВ-80-1 | 3 | 10.2025 14.10.2025 | 10.2026 14.10.2026 | ОВЛМР КДЛ |
| 6 |  | АЛМАГ 03 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 7 |  | Лазерной терапии Милта-ф-8-01 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 8 |  | Аппарат УЗТ- терапии 1,01Ф | 3 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 9 |  | Аппарат лазерной терапии и лазерно-вакуумный терапии многофункциональная лазерная физиотерапевтическая | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 10 |  | УВЧ 66 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 11 |  | УВЧ 30 | 2 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 12 |  | УВЧ 70-01А | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 13 |  | Аппарат Тонус-Бр | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 14 |  | Аппарат ИОН -528 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 15 |  | Аппарат НЧ-терапии «Амплипульс-5» | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 16 |  | Поток-1 | 4 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 17 |  | Тонометр BiopresAneroid модель BL - ASM-1 | 5 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР Травма хирургия |
| 18 |  | Холодильник FANTASIA | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 19 |  | Аппарат дарсонвализации Искра-1 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 20 |  | ДТ-50-3 Тонус-1 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 21 |  | Пульсоксиметр | 2 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 22 |  | Термометр для холодильника | 3 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 23 |  | Термометр комнатный на пластиковой основе стандарт | 4 | 10.2024 | 10.2026 | ОВЛМР |
| 24 |  | Термометр медицинский электронный цифровой | 6 | 10.2025 14.10.2025г | 10.2026 14.10.2027г | ОВЛМР операционное |
| 25 |  | Концентратор кислорода 5л | 2 | 10.2025 | 10.2026 | ОВЛМР хирургия |
| 26 |  | Гигрометр ВИТ-2 | 60 | 10.2025 14.10.2025г | 10.2026 14.10.2026г | ОВЛМР Операционное КДЛ Травма Хирургия Рентген КДО Бак лаб ДВО ПАО Педиатрия терапия |
| 27 |  | Гигрометр ВИТ 1 | 19 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Операционное КДЛ Хирургия Бак лаб ДВО ПАО |
| 28 |  | Термометр технический стеклянный | 2 | 14.10.2025г | 14.10.2028г | операционное |
| 29 |  | Монометр ТМ 2 | 2 | 07.10.2024г | 07.10.2026г | операционное |
| 30 |  | Монометр МП-50 | 1 | 07.10.2024г | 07.10.2026г | операционное |
| 31 |  | Термостат электрический суховоздушный ТС-80м2 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 32 |  | Гематологический анализатор SYSNEXXN 330 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 33 |  | Гематологический анализатор SYSNEXKX 21N | 1 |  |  | КДЛ |
| 34 |  | Гематологический анализатор SYSNEX XN 330 | 1 | 16.10.2025 | 16.10.2026 | КДЛ |
| 35 |  | Фотометр для микропланшетBioRad | 1 |  |  | КДЛ |
| 36 |  | Микропланшетный фотометр для иммуноферментного анализа StatFax 2100 | 1 | 07.10.2025 | 07.10.2026 | КДЛ |
| 37 |  | Шкаф сушильный ШС 80 | 1 | 30.10.2025 | 30.10.2026 | КДЛ |
| 38 |  | Шкаф сушильный ШС 80 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 39 |  | Дозатор пипеточный ДПАОП-1-100-1000 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 40 |  | Дозатор механический КолорДПОПц 1-5-50 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 41 |  | Дозатор механический ДПОФц-1-200 | 1 | 16.10.2025 | 16.10.2026 | КДЛ |
| 42 |  | Дозатор пипеточный Лайт ДПОП 1-2-20 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 43 |  | Дозатор Лайт ДПОП 1-20-200 | 1 | 16.10.2025 | 16.10.2026 | КДЛ |
| 44 |  | Дозатор механическийКолорДПМПц 8-50-300 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 45 |  | Дозатор пипеточный Лайт ДПОП -1-1-10 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 46 |  | Дозатор Лайт ДПОП 1-100-1000 | 1 | 16.10.2025 | 16.10.2026 | КДЛ |
| 47 |  | Дозатор механический BIOHIT | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 48 |  | Дозатор механический Колор ДПОПц-1-100-1000 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 49 |  | Дозатор пипеточный ДПОПц-1-100-1000 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 50 |  | Дозатор механический BIOHIT | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 51 |  | Дозатор пипеточный Лайт ДПОП 1-2-20 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 52 |  | Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный MicroPette 100-1000 | 4 | 16.10.2025 | 16.10.2026 | КДЛ |
| 53 |  | Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный MicroPette 1000-5000 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 54 |  | Дозатор пипеточный переменного объема одноканальный MicroPette 100-1000 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 55 |  | Дозатор ДПАОФ-1-1000 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 56 |  | Термометр ТБ-3-М1 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 57 |  | Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 исп. 6 | 49 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ Травма хирургия |
| 58 |  | Холодильник Бирюса 10Е | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 59 |  | Холодильник Бирюса 310 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 60 |  | Холодильник Бирюса 6НС-1 | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 61 |  | Холодильник Бирюса 6ЕК | 3 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 62 |  | Холодильник Бирюса 10Е | 3 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ травма |
| 63 |  | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 «POZIS» | 8 | 15.10.2025 | 15.10.2026 | КДЛ Травма Хирургия КДО Бак лаб Инфекция терапия |
| 64 |  | Холодильник ОРСК | 1 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 65 |  | Центрифуга ОПн -3.02 | 2 | 14.10.2025 | 14.10.2026 | КДЛ |
| 66 |  | Холодильник для хранения лекарственных средств MideaAS-88LN | 1 |  |  | Хирургия |
| 67 |  | Отсос медицинский V7 PLUSAC | 1 |  |  | хирургия |
| 68 |  | Термостат ТС-80 М2 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 69 |  | Термостат ТС-80 | 2 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 70 |  | Термостат ТВ-80-1 | 3 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 71 |  | Термостат ТС-1/80 СПУ | 6 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 72 |  | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 73 |  | Шкаф ЭШЖ-0,5 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 74 |  | Аппарат для свертывания и инактивирования сыворотки АСИС | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 75 |  | Центрифуга ОПн-3.01 «Дастан» | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 76 |  | Весы технические равноплечные | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 77 |  | Гири общ.назначения 4кл. Г- 4 -111,10 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 78 |  | Манометр электроконтактный ДМ2005ф | 2 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 79 |  | Манометр электроконтактный ЭКМ-1У | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 80 |  | Манометр технический МВПЗ-УУ2 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 81 |  | Манометр технический МВПЗ-У | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 82 |  | Манометр технический МВПЗ-Уф | 2 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 83 |  | Термометр СП-64 от 00 до 600С | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 84 |  | Термометр технический стеклянный ТТ от 0 до 600С | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 85 |  | Термометр ТТ от 00 до 1000С | 1 | 4кв.2024г | 4кв.2027г | Бак.лаб. |
| 86 |  | Термометр технический жидкостный ТТЖ-М от 0 до 1000С | 1 | 4кв.2024г | 4кв.2027г | Бак.лаб. |
| 87 |  | Термометр ТС-7-М1 | 15 | 4кв.2025г | 4кв.2028г | Бак.лаб. |
| 88 |  | Холодильник Чинар-2 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 89 |  | Холодильник Бирюса-6ЕК | 2 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 90 |  | Холодильник Бирюса | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
|  |  | Холодильник Бирюса 6НС1 | 1 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 91 |  | Холодильник Памир-7ЕУ | 2 | 4кв.2025г | 4кв.2026г | Бак.лаб. |
| 92 |  | Холодильник Бирюса 22НС-2 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ДВО |
| 93 |  | Холодильник Бирюса 8НС-01 | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ДВО |
| 94 |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса полуавтоматический ОМRON | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ДВО |
| 95 |  | Весы электронные тензометрические для статического взвешивания типа МТ | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ДВО |
| 96 |  | Термометр технический стеклянный | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ДВО |
| 97 |  | Термометр технический стеклянный | 1 | 10.2025 | 10.2026 | ДВО |
| 98 |  | Термостат ТС 80м | 1 | 15.10.25 | 15.10.2026 | ПАО |
| 99 |  | Термостат ТС 80М-2 | 1 | 15.10.25 | 15.10.2026 | ПАО |
| 100 |  | Шкаф сушильный ШС 80 | 1 | 15.10.25 | 15.10.2026 | ПАО |
| 101 |  | Весы электронные «САША»детские до 60 кг | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026 | ПАО |
| 102 |  | Термометр ртутный ТТЖ до 100С | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026 | ПАО |
| 103 |  | Прибор для измерерния артериального давления LD-71 | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 104 |  | Прибор для измерерния артериального давления LD-80 | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 105 |  | Прибор для измерерния артериального давления LD-80 | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 106 |  | Прибор для измерения артериального давления BiopressAneroidBL-ASM-1 | 1 | 10.25 | 10.27 | педиатрия |
| 107 |  | Холодильник Бирюса 6ЕК-1 | 1 | 10.26 | 10.27 | педиатрия |
| 108 |  | Холодильник Бирюса 6ЕК | 1 | 10.26 | 10.27 | педиатрия |
| 109 |  | Холодильник Бирюса 6ЕК | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 110 |  | Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 ПОЗИС | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 111 |  | Холодильник Бирюса 6ЕК | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 112 |  | Прибор для измерения артериального давления BiopressAneroidBL-ASM-1 | 1 | 10.26 | 10.27 | педиатрия |
| 113 |  | Пульсоксиметр Sonosat-F02T | 1 | 10.25 | 10.26 | педиатрия |
| 114 |  | Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.6) | 1 | 10.2025 | 10.2026 | педиатрия |
| 115 |  | Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.6) | 1 | 10.2025 | 10.2026 | педиатрия |
| 116 |  | Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.6) | 1 | 10.2025 | 10.2026 | педиатрия |
| 117 |  | Термометр технический стеклянный ТС-7-М1 (исп.1) | 1 | 10.2025 | 10.2026 | педиатрия |
| 118 |  | Электрокардиограф 3-6 канальных с микропроцессорным управлением и авт.обработкой ЭКГ | 1 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 119 |  | Дефибриллятор Монитор Cardiolife-82048 | 1 | 14.10.25 | 14.10.26 | ОРИТ |
| 120 |  | Дефибрилляторпортативный двухфазныйCardiolifeТЕС-7721К | 1 | 2007 | 2007 | ОРИТ |
| 121 |  | Весы эл.для новорожденных ВЭНд-01-«Малыш»-15-С-1/2/5-А | 1 | 14.10.25 | 14.10.26 | ОРИТ |
| 122 |  | Система анализа крови EPOC | 1 | 16.10.25 | 16.10.26 | ОРИТ |
| 123 |  | Аппарат ИВЛ «Biyovent» | 14 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 124 |  | Высокопоточный нагреватель жидкостей Level 1 | 2 | 15.10.25 | 15.10.2026 | ОРИТ |
| 125 |  | Аппарат для подогрева инфузионных растворов | 3 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 126 |  | Отсос медицинский V7 Plus | 5 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 127 |  | Монитор прикроватный BSM с принадлежностями 39134 | 8 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 128 |  | Монитор пациента КМП –М модель8500S | 1 | 15.10.25 | 15.10.2026 | ОРИТ |
| 129 |  | Монитор пациента IM70 в комплекте с принадлежностями | 3 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 130 |  | Монитор пациента Vista 120 | 1 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 131 |  | Прибор для измерения артериального давления LD 71 | 1 | 14.10.25 | 14.10.26 | ОРИТ |
| 132 |  | Прибор для измерения артериального давления LD80 | 1 | 14.10.25 | 14.10.26 | ОРИТ |
| 133 |  | Холодильник Бирюса122 | 1 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 134 |  | Холодильник Бирюса | 5 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 135 |  | Холодильник ХФ -250-2 Позис | 1 | 15.10.25 | 15.10.26 | ОРИТ |
| 136 |  | Холодильник Бирюса 10Е | 1 |  |  | ОРИТ |
| 137 |  | Холодильник Midea | 1 |  |  | ОРИТ |
| 138 |  | Дефибриллятор – монитор CardioAid 360-В | 1 | 22.12.2025 | 22.12.2026 | ОРИТ |
| 139 |  | Аппарат наркозно дыхательный Lenio 6000 | 2 | 22.12.2025 | 22.12.2026 | ОРИТ |
| 140 |  | Шприцевой насос Hos Med | 12 | 11.2.2025 | 11.12.2026 | ОРИТ |
| 141 |  | Монитор пациента | 4 | 11.2.2025 | 11.12.2026 | ОРИТ |
| 142 |  | Волюметрический насос IP-7700 | 1 |  |  | ОРИТ |
| 143 |  | Аспиратор (Отсос) HosMed | 2 |  |  | ОРИТ |
| 144 |  | Термометр стекляный Зав №23178 ТС-7-М1 | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2027г | КДО(стоматология) |
| 145 |  | Термометр стекляный Зав №26471 ТС-7-М1 | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2027г | КДО(стоматология) |
| 146 |  | Термометр стекляный Зав№07813 ТС-7-М1 | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2027г | КДО(стоматология) |
| 147 |  | Термометрстекляный Зав№30146 ТС-7-М1 | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2027г | КДО(стоматология) |
| 148 |  | Прибор для измерения артериального давленияBL-ASM-1 зав№19143072 | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2026г | КДО(стоматология) |
| 149 |  | Гигрометр психометрический типа ВИТ 2 А533 | 1 | 8.10.2024г | 08.10.2026г | КДО(стоматология) |
| 150 |  | Гигрометр психометрический типа ВИТ 2 А0802 | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2026г | КДО(стоматология) |
| 151 |  | ХолодильникZanussZRT-16JAiзав №74740142 | 1 | 15.10.2025г | 15.10.2026г | КДО(стоматология) |
| 152 |  | ХолодильникFantasiaRFF-120Wзав №NВ72118258930452 | 1 | 15.10.2025г | 15.10.2026г | КДО(стоматология) |
| 153 |  | Система ультразвуковая диагностическая LP9002788 |  | 10/2025 | 10.2026 | КДО |
| 154 |  | Аудиометр |  | 10.2025 | 10.2026 | КДО |
| 155 |  | Электрокардиограф 12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах миниатюрный G190517644 |  | 10/2025 | 10/2026 | КДО |
| 156 |  | Электрокардиограф 3-6 канальныхс микропроцессорным управлением и автомотической обработкой ЭКГ С171830081 |  | 10.2025 | 10.2026 | КДО |
| 157 |  | Электрокардиограф многоканальный с автомсатическим режимом переносной 017Е00001 |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 158 |  | Спирометр 01483 |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 159 |  | Электрокардиограф СК1609200023 |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 160 |  | Комплекс аппаратно-программный суточного мониторирования ЭКГ НЕ2-001692 |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 161 |  | Аппарат ЭКГ диагностический с принадлежностями 22247344 |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 162 |  | Система ультразвуковая диагностическая медицинская 6152922WX0 |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 163 |  | Прибор для измерения артериального давления |  | 10.25 | 10.26 | КДО |
| 164 |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический 20160700477LF |  | 10/25 | 10/2027 | КДО |
| 165 |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический 20160700477LF |  | 10/25 | 10/2027 | КДО |
| 166 |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический 20160600948LF - |  | 10/25 | 10/2027 | КДО |
| 167 |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический 20160700471LF - |  | 10.25 | 10.27 | КДО |
| 168 |  | Прибор для измерения АД А20160801310764 |  | 10.2025 | 10.2026 | КДО |
| 169 |  | Прибор для измерения АД А201608013106838 |  | 10.2025 | 10.2026 | КДО |
| 170 |  | Измеритель АД и частоты пульса автоматический 20160901592LF |  | 10.2025 | 10.2027 | КДО |
| 171 |  | Холодильник Бирюса 106 056880013390 |  | 10.2025 | 10.2026 | КДО |
| 172 |  | Монитор пациента iМ70 | 2 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 173 |  | Дефибриллятор портативный 2-фазный ТЕС 7721 К | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 174 |  | ЭКГ 12 с регистрацией ЭКГ в ручном авто режим 2019 г | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 175 |  | ЭКГ 12 канальный КМП С 1200 | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 176 |  | Ростометр детский медицинский | 1 | 14.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 177 |  | Гигрометр ВИТ-2 | 5 | 08.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 178 |  | Гигрометр ВИТ-1 | 2 | 14.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 179 |  | Тонометр п/а OMRONS1 | 2 | 14.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 180 |  | Тонометр п/а OMRON М 1 | 1 | 14.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 181 |  | Холодильник фармацевтический ХФ -250-2 «Позис» | 1 | 08.10.25 | 08.10.2026г | приёмный покой |
| 182 |  | Холодильник Midea AS – 88 LN | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 183 |  | Весы детские | 1 | 08.10.24 |  | приёмный покой |
| 184 |  | Термометр медицинский электронный цифровой BiothermBudget | 5 | 14.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 185 |  | Тонометр медицинский Biopress | 4 | 14.10.25 | 14.10.2027г | приёмный покой |
| 186 |  | Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно -сосудистой системы КФС-01.001 «Кардиометр-МТ» | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 187 |  | Электрокардиограф Едан SЕ-12 | 3 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 188 |  | Узи аппарат Versana Premier | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 189 |  | Автоклав MelagMelagtronic 23 | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 190 |  | Холодильник AVA ARF-101 LN | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 191 |  | Отсос медицинский V7 PLUSAC | 2 | 14.10.25 | 14.10.2026г | приёмный покой |
| 192 |  | Аппарат ИВЛ Зис-Лайн | 1 | 14.10.25 | 14.10.2026 | приёмный покой |
| 193 |  | Термостат ТС-80 М | 1 |  |  | инфекция |
| 194 |  | Шкаф сушильный ШС-80 | 1 |  |  | инфекция |
| 195 |  | Электрокардиограф 3-6 канальный ЭКЗТЦ-3/6-04 «АКСИОН» | 1 |  |  | инфекция |
| 196 |  | Монитор пациента EdanInstrumentinc | 4 |  |  | инфекция |
| 197 |  | Инфузионный насос DS-3000 | 45 |  |  | инфекция |
| 198 |  | Дефибриллятор бифазный с функцией синхронизации EfficiaDFM100 Китай PhiIipsGoIdway IndustriaIInc | 2 |  |  | инфекция |
| 199 |  | RapidPoint 500 Анализатор газов, метаболитов и электролитов крови в комплекте с реагентами Siemens HeaIthcare Diagnostics Manafacturing | 1 |  |  | инфекция |
| 200 |  | Пульсоксиметр Mars ХP 10 | 55 |  |  | инфекция |
| 201 |  | Термометр для холодильников ТС -7-М1 | 14 |  |  | инфекция |
| 201 |  | Термометр комнатный на пластиковой основе стандарт ТС -7-М1 | 18 |  |  | инфекция |
| 203 |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 6 |  |  | инфекция |
| 204 |  | Тонометр для измерение АД( взрослый) | 10 |  |  | инфекция |
| 205 |  | Тонометр для измерение АД(детский) | 2 |  |  | инфекция |
| 206 |  | Ростомер для новорожденных РДМ -01 | 1 |  |  | инфекция |
| 207 |  | Весы детские электронные ВI -15 «Саша» | 2 |  |  | инфекция |
| 208 |  | Холодильник Бирюса | 3 |  |  | инфекция |
|  |  | ТТЖ-М 08591 | 1 |  |  | инфекция |
| 209 |  | Кислородный концентратор OwgeIs OZ-5-01TW | 30 |  |  | инфекция |
| 210 |  | Кислородныйконцентратор OXYGEN CONCENTRATOR OXYGEN CONCENTRATOR 5л | 1 |  |  | инфекция |
| 211 |  | Кислородныйконцентратор OXYGEN CONCENTRATOR OXYGEN CONCENTRATOR 8 л | 2 |  |  | инфекция |
| 212 |  | Кислородный концентратор Yuwell 8F-5AW | 11 |  |  | инфекция |
| 213 |  | Кислородный концентратор 10k «Armed» 7F-10L | 7 |  |  | инфекция |
| 214 |  | Кислородный концентратор «Armed» 5L | 5 |  |  | инфекция |
| 215 |  | Ростомер деревянный с весами напольными электронными «BIOSCALE» | 1 |  |  | инфекция |
| 216 |  | Отсос медицинский V7 PLUSAC V7 PLUSAC | 2 |  |  | инфекция |
| 217 |  | Термометр ТС-7-М1 | 20 | 4кв.2025 г. | 4кв.2026 г. | ЦСМ |
| 218 |  | Термометр комнатный на пластиковой основе ТС-7-М 1 исп.1 | 14 | 4 кв.2025 г. | 4 кв.2026 г. | ЦСМ |
| 219 |  | Гигрометр ВИТ-1 | 7 | 4кв.2025 г. | 4кв.2026 г. | ЦСМ |
| 220 |  | Гигрометр ВИТ-2 | 12 | 4 кв.2025 г. | 4 кв.2026 г. | ЦСМ |
| 221 |  | Холодильник | 9 | 4 кв.2025 г. | 4 кв.2026 г. | ЦСМ |
| 222 |  | Весы напольные «Корт» | 1 | 4 кв.2025 г. | 4 кв.2023 г. | ЦСМ |
| 223 |  | Термометр стекляный ТС-7-М1 | 17 | 08.10 2024 | 08 10 2026 | терапия |
| 224 |  | Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid модели: BL-ASM-1 | 8 |  |  | терапия |
| 225 |  | Прибор для измерения артериального давления LD-71 | 1 | 08.10.2024 | 08.10.2026 | терапия |
| 226 |  | Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON S1 (HEM-4030-RU) | 3 | 08.10.2024 | 08.10.2026 | терапия |
| 227 |  | Электрокардиограф-Heart Screen 80G HS 80-L1 No 22247392 | 1 | 15.10.2025 | 15.10.2026 | терапия |
| 228 |  | Холодильник фармамецтический ХФ-250-2 POZIS | 1 | 08.10.2024 | 08.10.2025 | терапия |
| 229 |  | Холодильник ОАО «КЗХ БИРЮСА» 6НС-1КШ-280/47 | 1 | 08.10.2024 | 08.10.2025 | терапия |
| 230 |  | Холодильник «POZIS-СВИЯГА-404-1» | 1 | 08.10.2024 | 08.10.2025 | терапия |
| 231 |  | Кислородный концентратор-Owgeis | 1 |  |  | терапия |
| 232 |  | Кислоролный концентратор-OwgeisOZ-5-01TWO | 5 |  |  | терапия |
| 233 |  | Кислородный концентратор-OZ-5-01TW | 1 |  |  | терапия |
| 234 |  | Кислородный концентратор-АПК | 1 |  |  | терапия |
|  |  | Гигрометр-ВИТ2 | 8 | 08.10.2024 | 08.10.2026 | терапия |
| 235 |  | Манометр показывающий ТМ5 | 1 | 15.10.2025г | 15.10.2027г | ЦСО |
| 236 |  | Манометр показывающий МВП3-Ус | 1 | 08.10.2024г | 08.10.2015г | ЦСО |
| 237 |  | Манометр показывающий ДМ2010 CrY2 | 4 | 15.10.2025г | 15.10.2026г | ЦСО |
| 238 |  | МановакууметрMVP-3U | 5 | 19.07.2024г | 19.07.2026г | ЦСО |
| 239 |  | Мановакууметр ЭКМВ-1У | 1 | 15.10.2025г | 15.10.2026г | ЦСО |
| 240 |  | Мановакууметр ФТ МВПЗ-УФ | 2 | 15.10.2025г | 15.10.2027г | ЦСО |
| 241 |  | Гигрометр ВИТ 1 | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | ЦСО |
| 242 |  | Термометр ТТЖ-М | 3 | 02.03.2023г | 02.03.2026г | ЦСО |
| 243 |  | Термометр ТПК | 2 | 08.10.2024г | 08.10.2026г | ЦСО |
| 244 |  | Электрокардиограф 12 канальныйCardioCare 2000 | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 245 |  | Холодильник фармацевтический XФ-250-2 «POZIS» | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 246 |  | Холодильник Бирюса 6Ек | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 247 |  | Холодильник Samsung SG12DCGWHN | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 248 |  | Гигрометр психометрический ВИТ2 | 6 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 249 |  | Гигрометр психометрический ВИТ1 | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 250 |  | Темометры сельскохозяйственные | 3 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 251 |  | Теммометры стеклянные технические | 9 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 252 |  | Прибор для измерения артериального давленияLD71 | 2 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 253 |  | Измеритель артериального давления ОМРОН | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | неврология |
| 254 |  | Кислородный концентратор 5лYuwell 8F 3A/8F-3Fw | 2 |  | аттестат | Неврология |
| 255 |  | Шприцевой насос Frey 4.3is | 2 | 22.12.2025г | 22.12.2026г | неврология |
| 256 |  | Инфузионный насос Frey 4.3i | 2 | 22.12.2025г | 22.12.2026г | неврология |
| 257 |  | Конвекционная система обогрева WarmTouch 6000 | 1 |  | аттестат | неврология |
| 258 |  | Монитор пациента ММ 12,1 I | 3 | 11.12.2025 | 11.12.2026г | неврология |
| 259 |  | Гигрометр психрометрический ВИТ-2 | 2 | 14.10.2025г | 14.10.2027г | Кабинет трансфузиологии |
| 260 |  | Термометр стеклянный | 7 | 14.10.2025г | 14.10.2028г | Кабинет трансфузиологии |
| 261 |  | Холодильник для хранения лекарственных средств Stinol | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 262 |  | Холодильник для хранения лекарственных средств Веко RCN 1400 | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 263 |  | Фармацев.холодильник с морозильником МРR-215F «SANYO» | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 264 |  | Водяной термостат ТW-2 | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 265 |  | Биомедицинский хол-к MBR-506D | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 266 |  | Биомедицинский мороз-к MDF-U5411 | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 267 |  | Анализатор для иммуногематологическихисслний(ORTHOWorkstation) | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 268 |  | Электроразмораживатель плазмы крови Лидмелт | 1 | 14.10.2025г | 14.10.2026г | Кабинет трансфузиологии |
| 269 |  | Измеритель-регистратор температуры и влажности | 2 | 25.02.2026г | 25.02.2027г | Кабинет трансфузиологии |
| 270 |  | Гигрометр Вит 2 | 7 | 14.10. 2025г | 14.10.26г | Травматология |
| 271 |  | Гигрометр Вит 1 | 1 | 14.10. 2025г | 14.10.26г | Травматология |
| 272 |  | Термометры ТС -7 М1 | 10 | 14.10. 2025г | 14.10.26г | Травматология |
| 273 |  | Холодильник фармацевтический ХФ -250-2 «POZIS» №211СV20062324 | 1 | 14.10. 2025г | 14.10.26г | Травматология |
| 274 |  | Холодильник Бирюса 10Е №033140131549 | 1 | 14.10. 2025г | 14.10.26г | Травматология |
| 275 |  | Прибор для измерения артериального давления Biopress Aneroid BL –ASM -1 №23023117 | 1 | 14.10. 2025г | 14.10.26г | Травматология |