ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Наименование закупок: Услуги по проведению расчетов (расчет на теплопотребление).

- Цель оказания услуг: Получение технических условий (ТУ) для разработки проектно-сметной документации (ПСД) по объекту: «Строительство административного здания с техническим этажом по адресу: г. Караганда, ул. Абая 67/1».

- Место оказания услуг: Республика Казахстан, г. Караганда, ул. Абая 67/1 (сбор исходных данных), выдача результатов — по месту нахождения Заказчика (либо электронно).

- Сроки оказания услуг: В течение 15 календарных дней с момента подписания договора

Технические и качественные характеристики услуг:
Поставщик обязан качественно и в полном объеме произвести следующие расчеты в соответствии с действующими строительными нормами и правилами Республики Казахстан (СН РК, СП РК):

- Расчет на теплопотребление здания:

  - Определение часовых и годовых расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию, кондиционирование и горячее водоснабжение (ГВС) административного здания с учетом технического этажа.

  - Расчет тепловых нагрузок с учетом климатических условий г. Караганда, объемно-планировочных решений объекта и теплотехнических характеристик ограждающих конструкций.

Требования к результату услуг:

- Результаты расчетов должны быть оформлены в виде пояснительной записки с приложением детальных таблиц, формул, обоснований и подписей ответственных исполнителей.

- Готовые расчеты должны в полной мере соответствовать требованиям услугодателей (ТОО «Теплотранзит Караганда», ТОО «Қарағанды Су» и др.) для беспрепятственного получения Технических условий (ТУ).

- Отчет предоставляется Заказчику на бумажном носителе (в 3-х экземплярах) и в электронном виде (формат PDF).

- Поставщик гарантирует достоверность и точность расчетов. В случае возникновения замечаний со стороны коммунальных служб (монополистов) при получении ТУ, Поставщик обязуется устранить их за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней.

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК

1. Сатып алудың атауы: Есеп айырысу бойынша қызметтер (жылу тұтынуға есеп).

2. Қызмет көрсетудің мақсаты: «Қарағанды қаласы, Абай көшесі, 67/1 мекенжайы бойынша техникалық қабаты бар әкімшілік ғимараттың құрылысы» объектісі бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу үшін техникалық шарттарды (ТШ) алу.

3. Қызмет көрсету орны: Қазақстан Республикасы, Қарағанды қ., Абай к-сі 67/1 (бастапқы деректерді жинау), нәтижелерді беру - Тапсырыс берушінің орналасқан жері бойынша (не электрондық түрде).

4. Қызмет көрсету мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде

Қызметтердің техникалық және сапалық сипаттамалары:

Өнім беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен ережелеріне (ҚР ҚН, ҚР ҚК) сәйкес мынадай есептеулерді сапалы және толық көлемде жүргізуге міндетті:

• Ғимараттың жылу тұтынуын есептеу:

o Техникалық қабатты ескере отырып, әкімшілік ғимаратты жылытуға, желдетуге, ауа баптауға және ыстық сумен жабдықтауға (ГВС) жұмсалатын жылу энергиясының сағаттық және жылдық шығыстарын айқындау.

o Қарағанды қаласының климаттық жағдайларын, объектінің көлемдік-жоспарлау шешімдерін және қоршау конструкцияларының жылу техникалық сипаттамаларын ескере отырып, жылу жүктемелерін есептеу.

Қызметтердің нәтижесіне қойылатын талаптар:

• Есептеулердің нәтижелері толық кестелер, формулалар, негіздемелер және жауапты орындаушылардың қолдары қоса берілген түсіндірме жазба түрінде ресімделуі тиіс.

• Дайын есептеулер Техникалық шарттарды (ТШ) кедергісіз алу үшін қызмет көрсетушілердің («Теплотранзит Караганда» ЖШС, «Қарағанды Су» ЖШС және т.б.) талаптарына толық сәйкес болуы тиіс.

• Есеп Тапсырыс берушіге қағаз тасығышта (3 данада) және электрондық түрде (PDF форматы) ұсынылады.

• Жеткізуші есептеулердің дұрыстығы мен дәлдігіне кепілдік береді. ТШ алу кезінде коммуналдық қызметтер (монополистер) тарапынан ескертулер туындаған жағдайда, Өнім беруші оларды 3 (үш) жұмыс күні ішінде өз есебінен жоюға міндеттенеді.