Өлшемқұралдарынтексеру:
«Өлшембірлігінқамтамасызетутуралы» ҚазақстанРеспубликасының 2000 жылғы 7 маусымдағы № 53-II Заңына (01.07.2021 жылғыөзгерістерменжәнетолықтырулармен) сәйкессалыстырыптексерудімемлекеттікметрологиялыққызмет, сондай-аққызметтің осы түрінеаккредиттелгензаңдытұлғалардыңметрологиялыққызметтеріжүзегеасырады.
Өнім беруші мынадай қызметтерді көрсетуге тиіс:
Әдістеменің негізінде медициналық мақсаттағы өлшеу құралдарын салыстырып тексеру бойынша жұмыстар жүргізу.
Көрсетілген қызметтердің қорытындысы бойынша өнім беруші салыстырып тексеру хаттамасымен бірге салыстырып тексеру туралы сертификаттарды ұсынуы тиіс.
Қызмет көрсету мерзімі:  шартқа қол қойылған күнне нбастап  20 күнтізбеліккүн.
Жабдықтарды тексеру уақыты тапсырыс берушімен келісіледі.
Тексеру құнына тексерушілердің (орындаушылардың) ТИ орналасқан жерге баруына байланысты барлық шығыстар енгізілген.
Барлық ілеспе шығыстар, оның ішінде қызмет көрсетуді орындаушының есебінен көлік шығыстары.
Медициналық жабдықтардың тізбесі
ШЖҚ  Екібастұз қалалық ауруханасы КМК бойынша Павлодар облысы, мекен жайы Маметова,59
Поверка средств измерений осуществляется в соответствии:
    Согласно Закона Республики Казахстан от 7 июня 2000 года № 53-II «Об обеспечении единства измерений» (с изменениями и дополнениями 01.07.2021 г.), поверка осуществляется государственной метрологической службой, а также метрологическими службами юридических лиц, аккредитованных на данный вид деятельности. 
Поставщик должен оказать следующие услуги: 
 Провести работы по поверке средств измерений медицинского назначения на основании методики. 
По итогам оказанных услуг поставщик должен предоставить сертификаты о поверке с протоколом поверки.
Срок оказания услуг: 20 календарных дней  со дня подписания договора.
Время проведения с выездом поверки оборудований   согласовывается с заказчиком.
В стоимость поверки включены все расходы, связанные с выездом поверителей (исполнителей) на место расположения СИ.
Все сопутствующие расходы в т.ч. транспортные за счет исполнителя услуги

График поверок
средств измерений и изделий медицинской техники
на 2026 год
КГП на ПХВ «Экибастузская городская больница»     по адресу ул. Маметова,59
.
Список медицинского оборудования на поверку в 2026 году
	№
	Наименование и тип изделия
	Заводской номер
	Год выпуска
	Дата последней поверки
	Дата следующей поверки
	отделение
	количество

	1
	Прикроватный монитор PVM - 2703К
	0116983
	2019
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	2
	Прикроватный монитор PVM - 2703К
	0117021
	2019
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	3
	Пульсоксиметр ручной 
МР 111 МЕК
	MP111MA2B0193
	2013
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	4
	Помпа (шприцевойнасос)
Perfusor compact S
	89967
	2013
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	5
	Шприцевойнасос
Perfusor compact S
	89626
	2014
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	6
	Электрокардиограф 3-6 канальный ЭК3ТЦ-3/6-04 «АКСИОН»
	C171830199
	2019
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	7
	Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии  «Ампир-01»
	01171837
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	8
	Установка анестезии НДА
Fabiusplus
	ASKM 0113
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	9
	Установка анестезии НДА
Fabiusplus
	ASKM 0185
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	10
	Вентилятор для интенсивной терапии
Savina 300
	ASKL 0383
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	11
	Вентилятор для интенсивной терапии 
Savina 300
	ASKM 0056
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	12
	Вентилятор для интенсивной терапии 
Savina 300
	ASKM 0055
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	13
	Вентилятор для интенсивной терапии 
Savina 300
	ASKM 0081
	2017
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	14
	Дефибриллятор монитор ДКИ-Н-10 «АКСИОН»
	D141990164
	2019
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	15
	Инфузионный насос НК-100
	01172311
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	16
	Инфузионный насос НК-100
	01172325
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	17
	Шприцевой насос НК-400
	02046552
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	18
	Шприцевой насос НК-400
	02046569
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	19
	Шприцевой насос НК-400
	02046580
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	20
	Дефибриллятор мониторCardiolife 5600TEC-5621
	82105
	2023
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	21
	Прикроватный монитор LifeScore
BSM-3562
	39137
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	22
	Прикроватный монитор LifeScore
BSM-3562
	39133
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	23
	Прикроватный монитор LifeScore
BSM-3562
	39147
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	24
	Прикроватный монитор LifeScore
BSM-3562
	39138
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	25
	Прикроватный монитор LifeScore
BSM-3562
	39126
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	26
	Аппарат ЭКГ диагностический HeartScreen 80G-L1
	222473348
	2022
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	27
	Аппарат искусственной вентиляции легких HamiltonmedicalAG
	18684
	2020
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	28
	Фетальный монитор С22
	КН230223011
	2023
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	29
	Холодильник Liebherr
	72/338/444/9
	1996
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	30
	Холодильник Бирюса 290Е
	033090010196
	2011
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	31
	Оптический анализатор WondfoOCG-102
	OCG1022108200744
	2021
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	32
	Шприцевойинфузионный насос aitecs 2017 модель А70
	А70245822
	2024
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	33
	Шприцевойинфузионный насос aitecs 2017 модель А70
	А70245821
	2024
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	34
	Подогреватель HOTLINEмодель HL-90
	22026583
	2023
	10.2025
	10.2026
	ОРИТ
	1шт

	35
	Холодильник Бирюса 290Е
	033090010285
	2011
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	36
	Холодильник Бирюса 290 Е
Холодильник Бирюса 290Е
	033090009785
033090010299
	2011
2011
	10.2025
	10.2026
	Опн
опн
	1шт
1шт

	37
	Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи AXION
	0081660122
	2016
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	38
	Облучатель фототерапевтический для лечения желтухи AXION
	0081660137
	2016
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	39
	ИВЛ Savina 300
	ASKM-0224
	2017
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	40
	Аппарат исскуственной вентиляции легких CarescareR860 с принадлежностями
	CBR242519
	2020
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	41
	Аппарат исскуственной вентиляции легких CarescareR860 с принадлежностями
	CBR242519
	2020
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	42
	Транспортный инкубатор со встроенным ИВЛ ТI 500 
	DSNK-001
	2020
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	43
	Система дыхат.назальная для новорожденных Medin-NCЗ
	30001279
30001280
30001278
	2023
	10.2025
	10.2026
	опн
	3шт

	44
	Аппарат ИВЛ для новорожденных 
FabianHFO
	АI-03366
	2022
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	45
	Весы электронные медицинские
6475

	00571
00572
	2015
	10.2025
	10.2026
	опн
	2 шт



	46
	Монитор пациента  Vista120S
	S1SRD0131
S2SRC0344
S2SRC0349
S2SRC0350
	2022
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	47
	Радиоционный обогреватель 
	DSSH-0059
DSSH-0058
DSSH-0060
DSSH-0061
DSSH-0062
DSSH-0057
GV 14011
	2023
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	48
	ФОТОТЕРАПИЯ U.M.C-KZBL 70
	SN 7B230616001
SN 7B230616002
SN 7B230616003
SN 7B230616004
SN 7B230616005
SN 7B230616006
SN 7B 230616007
SN 7B 230616008
	2023
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	49
	Аппарат искуственой вентиляции легких CARESCAPER 860
	CBRZ42432
CBRZ42519
	2020
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	50
	Инкубатор для новорожденных Isolette 8000 plus
	GV01723
GV 01726
DSSF -0057
	2022
2022
2023
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	51
	ТС-7-М1 извещение о непригодности к применению
	41081
	
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	52
	ТС-7-М1 извещение о непригодности к применению
	44749
	
	10.2025
	10.2026
	опн
	13шт

	53
	Шприцевой дозатор помпа 
	02046565
	2022
	10.2025
	10.2026
	опн
	1шт

	54
	Система дыхательная  назальная для новорожденных  nCPAP
	30001278
30001279
30001280
	2023
	10.2025
	10.2026
	опн
	

	55
	Гигрометр психрометрический
ВИТ-2
	106631
106629                      106613                       Х 646              
	15.01.2021г

	10.2024
	10.2026
	гинекология
	4шт

	56
	Термометр стеклянный
ТС-7-М1
	15877                                       04401                               06327                                           82625                              95696                                                  00285                             453567                               455368                            72719                                               07415

	2017г.

	10.2025
	10.2026
	гинекология
	10шт

	57
	Термометр стеклянный жидкостный ТСЖ-К
	1108                                     1160                                    1108                                      1084                                             1111                              1115                                 1132                                               1094                                              2508
	2018г.
	10.2025
	10.2026
	гинекология
	9шт

	58
	Холодильник Бирюса
	0030223
	2007г
	10.2025
	10.2026
	гинекология
	1шт

	59
	Прикроватный монитор EDAN IM60
	360079-М20609800069
	2020
	10.2025
	10.2026
	гинекология
	2 шт

	60
	Прибор для измерения артериального давления
BL-ASM-1
	23040078
	2023г.
	10.2025
	10.2026
	гинекология
	1шт

	61
	Монитор фетальный серия FC

	модель FC
2413/3 227
	2016г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	62
	Небулайзер
	191202471
	2020г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	63
	Гигрометр ВИТ 1
	А 800
	2018г
	10.2024
	10.2026
	опб
	1шт

	64
	Гигрометр ВИТ 2
	Ю 6628
	2018г
	10.2024
	10.2026
	опб
	1шт

	65
	Гигрометр ВИТ 2
	Х 0028
	2020г
	10.2024
	10.2026
	опб
	1шт

	66
	Гигрометр ВИТ 2
	Х 0029
	2020г
	10.2024
	10.2026
	опб
	1шт

	67
	Гигрометр ВИТ 2
	Ю 6612
	2020г
	10.2024
	10.2026
	опб
	1 шт

	68
	Термометр стеклянныйжидкостный
	1951
	2018г
	10.2025
	10.2026
	опб
	10шт

	69
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	465620
	04.2024г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	70
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	458419
	04.2024г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	71
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	468970
	04.2024г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	72
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	465546
	04.2024г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	73
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	299174
	2020г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	74
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	15832
	2020г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1шт

	75
	Термометр мед электрон.цифров. Biotherm
	б/н
	2019г
	10.2025
	10.2026
	опб
	10шт

	76
	Прибор для измерения АД BiopressAneroid
	б/н
	2018г
	10.2025
	10.2026
	опб
	3шт

	77
	Прибор для измерения АД LD-71
	041065
	2019г
	10.2025
	10.2026
	опб
	 1шт

	78
	пульоксиметр
	б/н
	2020г
	10.2025
	10.2026
	опб
	4 шт

	79
	Холодильник
	
	2020г
	10.2025
	10.2026
	опб
	1 шт

	80
	Шкаф суховоздушный ШС-80
	Р143
	2005
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1 шт

	81
	Холодильник вертикальный  медиц.
	08030189
	2006
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1 шт

	82
	Холодильник мед.морозильн для хранения крови
	№151100099
	2010
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1 шт

	83
	УЗО Медэл
	03868
	2014
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1 шт

	84
	Автоклав ВК-30-01
	00010110
	2010
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	85
	Холодильник Бирюса 10НС-1
	0030220
	2010
	10.2025
	10.2026
	
	

	86
	Баня водянная
	614287
	2006
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	87
	Центрифуга лабораторная
	0625
	2014
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	88
	Электроразмораживатель плазмы крови Лидмелт1
	2486
	2023
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	89
	Холодильник медицинский
	151100089
	2006
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	90
	Холодильник Бирюса 
	0018305
	2008
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	91
	Термобаня
	1740085
	2017
	10.2025
	10.2026
	операционное
	1шт

	92
	Термометр стеклянный 
	30045
	2019
	10.2025
	10.2026
	операционное
	6шт

	93
	Тонометр biopress со стетоскопом
	б/н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	3шт

	94
	Гигрометр ВИТ - 2
	б/н
	2019
	10.2024
	10.2026
	Родильное 
	2шт

	95
	Ингалятор небулайзер
	б/н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1шт

	96
	Термометр BiotermBudget электронный цифровой жесткий
	б/н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	10шт

	97
	Термометр для холодильников от -30*до+ 30*
	б/н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	15шт

	98
	Термометр медицинский
	б/н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	12шт

	99
	Тонометр biopress aneroid
	б/н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	3шт

	100
	Аппарат « айст»
	б/н
	2009
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1шт

	101
	Холодильник FANTASIA
	34HL411001-00676
	2006
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	102
	Холодильник Бирюса 6Е
	042400117281
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	103
	Электронные весы
	00622
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	104
	Аудиометр 
	SN 302827
	2023
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	105
	Прикроватный монитор  EDAN im 60
	360079 М 20804480023
	2020
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	106
	Портативное устройство регистрации отоакустической эмиссии
	3075113
	2013
	10.2025
	10.2026
	Родильное

	1 шт

	107
	Холодильник RFF 120 W
	б/н
	
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	108
	Холодильник Бирюса GE
	047400111728
	2012
	10.2025
	10.2026
	Родильное 
	1 шт

	109
	Гигрометр ВИТ-1
	б/н
	
	10.2024
	10.2026
	Родильное 
	2шт

	110
	Гигрометр Вит-1
	ю6601
	2019
	10.2024
	10.2026
	Родильное
	1шт

	111
	Гигрометр Вит-2
	Ю6737
	2019
	10.2024
	10.2026
	Родильное
	1ШТ

	112
	Термометр стеклянный ТС-7-М1
	93038
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1ШТ

	113
	Термометр стеклянный ТС-7-М1 Вит-2
	07286
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1ШТ

	114
	Термометр Model:KFT-04
	Б/Н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1ШТ

	115
	Тонометр biopress со стетоскопом
	Б/Н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1ШТ

	116
	Пульсоксиметр
	Б/Н
	2019
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1ШТ

	117
	Весы медицинские
	5199
	1974
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1шт

	118
	Монитор фетальный
	FP0800065
	2018
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1шт

	119
	Узи-сканер
	М01284
	
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1шт

	120
	Монитор пациента
	КН230223006
	2023
	10.2025
	10.2026
	Родильное
	1шт
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