Техническая спецификация.  
Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения"
Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан 
от 11 августа 2020 года № 96. 

Общая информация по отходам.

·  Медицинские отходы класса "Б" – эпидемиологические опасные медицинские отходы (инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, предметы, загрязненные кровью и другими биологическими жидкостями. Патологоанатомические отходы, органические операционные отходы (органы, ткани). Пищевые отходы из инфекционных отделений. Отходы из микробиологических, клинико-диагностических лабораторий, фармацевтических, иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами III-IV групп патогенности. Биологические отходы вивариев. Живые вакцины, непригодные к использованию;
· Медицинские отходы класса "В" – чрезвычайно эпидемиологические опасные медицинские отходы (материалы, контактировавшие с больными особо опасными и карантинными инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуаций в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории. Отходы лабораторий, фармацевтических и иммунобиологических производств, работающих с микроорганизмами I-II групп патогенности. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией и от больных туберкулезом. Отходы микробиологических лабораторий, осуществляющих работу с возбудителями туберкулеза);
· Медицинские отходы класса "Г" – токсикологические опасные медицинские отходы (лекарственные, в том числе цитостатики, диагностические, дезинфицирующие средства, не подлежащие использованию. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудования. Отходы сырья и продукции фармацевтических производств. Отходы от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения); 


Требования к поставщикам:

1. Наличие специального транспорта с рефрежератором.
2. Наличие санитарно-эпидемиологического заключения на транспорт для   перевозки опасных грузов.
3. Паспорт утилизация отходов.
4. Спец. транспорт должен соответсвовать сан. требованиям (внутренняя обшивка борта влагостойкая и т.д)
5. Постоянно наличие медицинской книжки и спец. одежды у персонала (водитель и т.д).
6. Организация и утилизация медицинских отходов должна проводится при помощи сертифицированного оборудования при высокой температуре ( не менее 8000 С). Без вреда на окружающую среду.
7. Вывоз мед. отходов должен проводиться строго с 10.00 до 12.00 часов, 2 раза в неделю ( понедельник, четверг) по адресу: г.Туркестан, ул. Т.Нышанова 18/а.
8. Транспорт для перевозки медицинских отходов после каждого рейса должен проходить дезинфекцию (наличие записи о проведенной работе).
9. [bookmark: _Hlk219134396]ГКП на ПХВ Областной перинатальный центр №3. Адрес: г. Туркестан ул.Т.Нышанова 18/а
10. Срок оказание услуг: по заявке до 31.12.2026г


	Виды класса 
	Масса нетто 

	Класс «Б»
	12000 кг

	Класс «В»
	50 кг

	Класс «Г»
	300кг, 200 лампы и градусники



Техникалық ерекшелік.

Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар санитариялық қағидаларын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің бұйрығы
2020 жылғы 11 тамыздағы № 96 қаулысы.

Қалдықтар бойынша жалпы ақпарат.

• «Б» сыныбының медициналық қалдықтары - эпидемиологиялық қауіпті медициналық қалдықтар (жұқтырылған және ықтимал жұқтырылған қалдықтар). Қанмен және басқа да биологиялық сұйықтықтармен ластанған материалдар мен құралдар, заттар. Патологиялық-анатомиялық қалдықтар, органикалық операциялық қалдықтар (ағзалар, тіндер). Инфекциялық бөлімшелерден тамақ қалдықтары. Патогендігі III-IV топтағы микроорганизмдермен жұмыс істейтін микробиологиялық, клиникалық-диагностикалық зертханалардың, фармацевтикалық, иммундық-биологиялық өндірістердің қалдықтары. Виварийлердің биологиялық қалдықтары. Пайдалануға жарамсыз тірі вакциналар;
• «В» сыныбының медициналық қалдықтары - өте қауіпті медициналық қалдықтар (халықтың санитариялық-эпидемиологиялық салауаттылығы саласында төтенше жағдайлардың туындауына әкелуі мүмкін және аумақты санитариялық қорғау жөніндегі іс-шараларды жүргізуді талап ететін аса қауіпті және карантиндік инфекциялық аурулармен ауыратын науқастармен байланыста болған материалдар). Патогендігі I-II топтағы микроорганизмдермен жұмыс істейтін зертханалардың, фармацевтикалық және иммунобиологиялық өндірістердің қалдықтары. Анаэробты инфекциясы бар пациенттерден және туберкулезбен ауыратын пациенттерден қалдықтар. Туберкулез қоздырғыштарымен жұмысты жүзеге асыратын микробиологиялық зертханалардың қалдықтары);
• «Г» сыныбының медициналық қалдықтары - токсикологиялық қауіпті медициналық қалдықтар (дәрілік, оның ішінде цитостатиктер, диагностикалық, дезинфекциялық құралдар). Құрамында сынап бар заттар, аспаптар мен жабдықтар. Фармацевтикалық өндірістердің шикізаты мен өнімдерінің қалдықтары. Жабдықтарды, көлікті, жарықтандыру жүйелерін пайдаланудан қалдықтар);


Жеткізушілерге қойылатын талаптар:

1. Рефрижераторы бар арнайы көліктің болуы.
2. Қауіпті жүктерді тасымалдау үшін көлікке санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының болуы.
3. қалдықтарды кәдеге жарату паспорты.
4. Арнайы. көлік санына сәйкес келуі тиіс. талаптарға (борттың ішкі қаптамасы ылғалға төзімді және т.б.)
5. Медициналық кітапшаның және мамандардың тұрақты болуы персоналдың киімі (жүргізуші және т.б.).
6. Медициналық қалдықтарды ұйымдастыру және кәдеге жарату жоғары температурада (кемінде 800 С) сертификатталған жабдықтың көмегімен жүргізілуі тиіс. Қоршаған ортаға зиян келтірмей.
7. Бал шығару. қалдықтар қатаң түрде сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін, аптасына 2 рет (дүйсенбі, бейсенбі) мына мекен-жай бойынша жүргізілуі тиіс: Түркістан қ., Т.Нышанов көш., 18/а.
8. Медициналық қалдықтарды тасымалдауға арналған көлік әрбір рейстен кейін дезинфекциядан (жүргізілген жұмыс туралы жазбаның болуы) өтуі тиіс.
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk219134418]9. ШЖҚ МКК № 3 облыстық перинаталдық орталығы. Мекен-жайы: Түркістан қаласы, Т.Нышанов көшесі, 18/а
10. Қызмет көрсету мерзімі: өтінім бойынша 31.12.2026ж дейін

	Сынып түрі 
	Салмағы  

	Сынып «Б»
	12000 кг

	Сынып «В»
	50 кг

	Сынып «Г»
	300кг, 200 лампалар және градусниктер



