Техническая спецификация

Выполнение работ по демонтажу и монтажу чугунных задвижек с электроприводом согласно сметной документации. Устанавливаемые задвижки должны иметь фланцевое присоединение, класс герметичности «D», привод-ручной, температура рабочей среды не более +225°С. рабочая среда – вода, пар, газ, температурный диапазон от -15°С до +40°С., проведение пусконаладочных работ. Гарантия на оборудование и выполненные работы – не менее 12 месяцев.

Техникалық сипаттама

Шойын ысырмаларды (электрлік жетегі бар) бөлшектеу және орнату жұмыстарын сметалық құжаттамаға сәйкес орындау. Орнатылатын ысырмалардың фланецті қосылымдары, «D» тығыздық класы және қолмен басқару мүмкіндігі болуы тиіс; жұмысшы ортаның максималды температурасы +225°C құрайды. Жұмысшы орталар: су, бу, газ; жұмыс температурасының диапазоны: -15°C-тан +40°C-қа дейін. Іске қосу-баптау жұмыстары қамтылған. Жабдыққа және орындалған жұмысқа кепілдік мерзімі – кемінде 12 ай.