ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
на разработку проектно-сметной документации
на текущий ремонт офиса
	№
	Параметр / Параметр
	Русский язык
	Қазақ тілі
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	1. Наименование работ
1. Жұмыстардың атауы
	Разработка проектно-сметной документации на текущий ремонт офисного помещения.
	Кеңсе үй-жайын ағымдағы жөндеуге жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу.
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	2. Заказчик
2. Тапсырыс беруші
	ТОО «Қазақ газеттері».
	«Қазақ газеттері» ЖШС.
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	3. Адрес объекта
3. Нысанның мекенжайы
	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абылайхана, 58А.
	Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Абылайхан даңғылы, 58А.
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	4. Содержание работ
4. Жұмыстардың мазмұны
	Выполнить обследование объекта, уточнить фактическое состояние помещений и инженерных сетей, определить объемы текущего ремонта и разработать комплект документации, необходимый Заказчику для организации и выполнения ремонтных работ.
	Нысанды тексеру, үй-жайлар мен инженерлік желілердің нақты жай-күйін анықтау, ағымдағы жөндеу көлемдерін айқындау және Тапсырыс берушіге жөндеу жұмыстарын ұйымдастыру және орындау үшін қажетті құжаттама кешенін әзірлеу.
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	5. Состав документации
5. Құжаттаманың құрамы
	Предусмотреть: ведомость объемов ремонтных работ/дефектный акт; архитектурно-строительные решения в необходимом объеме; решения по инженерным системам при необходимости; локальные сметные расчеты; пояснительную записку; спецификации материалов и оборудования при необходимости; иные документы, необходимые для выполнения текущего ремонта.
	Мыналарды қарастыру: жөндеу жұмыстары көлемдерінің ведомосы/ақау актісі; қажетті көлемде сәулет-құрылыс шешімдері; қажет болған жағдайда инженерлік жүйелер бойынша шешімдер; жергілікті сметалық есептер; түсіндірме жазба; қажет болған жағдайда материалдар мен жабдықтардың спецификациялары; ағымдағы жөндеуді орындауға қажетті өзге де құжаттар.
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	6. Обмеры и обследование
6. Өлшеу және тексеру
	Исполнитель выполняет необходимые обмерные работы, фотофиксацию и обследование помещений с учетом фактического состояния объекта.
	Орындаушы қажетті өлшеу жұмыстарын, фотофиксацияны және нысанның нақты жай-күйін ескере отырып үй-жайларды тексеруді орындайды.
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	7. Требования к документации
7. Құжаттамаға қойылатын талаптар
	Документация должна быть выполнена в соответствии с действующими нормативными требованиями Республики Казахстан, с учетом назначения объекта и фактических условий эксплуатации. Документы передаются Заказчику в согласованном формате.
	Құжаттама Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік талаптарына, нысанның мақсатына және пайдалану жағдайларына сәйкес әзірленуі тиіс. Құжаттар Тапсырыс берушіге келісілген форматта беріледі.
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	8. Срок выполнения
8. Орындау мерзімі
	15 календарных дней с даты подписания договора.
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күн.
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	9. Материалы Заказчика
9. Тапсырыс берушінің материалдары
	При наличии Заказчик предоставляет Исполнителю исходные документы, имеющиеся технические материалы и доступ к объекту для проведения обследования и обмеров.
	Қолда болған жағдайда Тапсырыс беруші Орындаушыға бастапқы құжаттарды, бар техникалық материалдарды және тексеру мен өлшеу жұмыстарын жүргізу үшін нысанға қолжетімділікті ұсынады.
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	10. Согласование
10. Келісу
	Разработанные материалы подлежат согласованию с Заказчиком. Выявленные в ходе согласования замечания Исполнитель устраняет в рамках настоящего задания.
	Әзірленген материалдар Тапсырыс берушімен келісілуге жатады. Келісу барысында анықталған ескертулерді Орындаушы осы тапсырма шеңберінде жояды.
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	11. Контактные данные
11. Байланыс деректері
	Тел.: 8 705 660 91 57; 87085507037.
	Тел.: 8 705 660 91 57; 87085507037.



Примечание: состав и объем документации уточняются по результатам обследования объекта и исходным данным, предоставленным Заказчиком.

