## Питание ЗПИ
Согласовано | [6 empty] | Директор
Директор | [6 empty] | АОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
АОФ ТОО "КАЖсервис"
___________________________Х.Ж.Сұлтанов
А.А.Қыдыров_________________________
Дефектная ведомость
намечаемых видов работ по среднему ремонту на участке автомобильной дороги республиканского значения
Автомобильная дорога Астана-Ерейментау-Шидерты 16-200 км Питание ЗПИ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей
Заказчика – начальник отдела ЭиБД Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»Зайкул Д.
Представителя - начальник ОЭАД Акмолинского областного филиала ТОО «КАЖсервис» Төлеубай Е.
Представителя - главный энергетик Акмолинского областного филиала ТОО «КАЖсервис» Бекқасымұлы С.
составили настоящий акт об обнаружении следующих дефектов:
Дефекты конструктивных элементов дороги | Граница дефектных участков дороги | Протяженность участка, км | № п/п | Намечаемые виды ремонтных работ | Объемы работ |  | Примечание
[5 empty] | Ед. изм. | Кол-во
Целиноградский район
Автодорога Астана–Ерейментау–Шидерты, км 16–21
|  |  | 1 | Подвеска проводов ВЛ 6–10 кВ вне населённой местности, 3 провода, 10 опор/км, механизированно, сечение до 35 мм² | км линии | 0.65
|  |  | 2 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0 | м | 650
|  |  | 3 | Зажим анкерный для крепления СИП анкерно-поддерживающий для двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2х16-4х35 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, допускает анкерное и поддерживающее крепление | шт. | 20
|  |  | 4 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 40
|  |  | 5 | Скрепа для ленты типа COT36 | м | 40
|  |  | 6 | Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 20
|  |  | 7 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 30
|  |  | 8 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 30
|  |  | 9 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1 | м3 | 5.7
|  |  | 10 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 5.7
Автодорога Астана–Ерейментау–Шидерты, км 23 (Коянды)
|  |  | 11 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 160
|  |  | 12 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 160
|  |  | 13 | Подвеска проводов ВЛ 6–10 кВ вне населённой местности, 3 провода, 10 опор/км, механизированно, сечение до 35 мм² | км линии | 0.95
|  |  | 14 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0 | м | 950
|  |  | 15 | Зажим анкерный для крепления СИП анкерно-поддерживающий для двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2х16-4х35 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, допускает анкерное и поддерживающее крепление | шт. | 42
|  |  | 16 | Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 42
|  |  | 17 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 84
|  |  | 18 | Скрепа для ленты типа COT36 | шт. | 84
|  |  | 19 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1 | м3 | 33
|  |  | 20 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 33
Автодорога Астана–Ерейментау–Шидерты, км 36 (Софиевка)
|  |  | 21 | Подвеска проводов ВЛ 6–10 кВ вне населённой местности, 3 провода, 10 опор/км, механизированно, сечение до 35 мм² | км линии | 0.95
|  |  | 22 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0 | м | 950
|  |  | 23 | Зажим анкерный для крепления СИП анкерно-поддерживающий для двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2х16-4х35 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, допускает анкерное и поддерживающее крепление | шт. | 30
|  |  | 24 | Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 30
|  |  | 25 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 60
|  |  | 26 | Скрепа для ленты типа COT36 | шт. | 60
|  |  | 27 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 140
|  |  | 28 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 | м | 60
|  |  | 29 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 80
|  |  | 30 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1 | м3 | 28
|  |  | 31 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 28
Автодорога Астана–Ерейментау–Шидерты, км 43 (Жабай)
|  |  | 32 | Подвеска проводов ВЛ 6–10 кВ вне населённой местности, 3 провода, 10 опор/км, механизированно, сечение до 35 мм² | км линии | 1.7
|  |  | 33 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0 | м | 1700
|  |  | 34 | Зажим анкерный для крепления СИП анкерно-поддерживающий для двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2х16-4х35 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, допускает анкерное и поддерживающее крепление | шт. | 50
|  |  | 35 | Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 50
|  |  | 36 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 100
|  |  | 37 | Скрепа для ленты типа COT36 | шт. | 100
|  |  | 38 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 460
|  |  | 39 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 | м | 60
|  |  | 40 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 400
|  |  | 41 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1 | м3 | 95.55
|  |  | 42 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 95.55
Автодорога Астана–Ерейментау–Шидерты, км 59 (Акжар)
|  |  | 43 | Подвеска проводов ВЛ 6–10 кВ вне населённой местности, 3 провода, 10 опор/км, механизированно, сечение до 35 мм² | км линии | 1.8
|  |  | 44 | Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-5 2х16-0,6/1,0 | м | 1800
|  |  | 45 | Зажим анкерный для крепления СИП анкерно-поддерживающий для двухжильного самонесущего изолированного провода, сечение жил 2х16-4х35 мм2, минимальная разрушающая нагрузка 3 кН, корпус из атмосферостойкого полимера, допускает анкерное и поддерживающее крепление | шт. | 60
|  |  | 46 | Крюк сквозной SOT29.10 | шт. | 60
|  |  | 47 | Лента крепления типа COT37 бандажная стальная | м | 120
|  |  | 48 | Скрепа для ленты типа COT36 | шт. | 120
|  |  | 49 | Прокладка кабеля до 35 кВ в проложенной трубе, блоке и коробе, масса 1 м до 1 кг | м кабеля | 160
|  |  | 50 | Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 2х16 (ок)-0,66 | м | 60
|  |  | 51 | Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66 | м | 100
|  |  | 52 | Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 1 | м3 | 33
|  |  | 53 | Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1 | м3 | 33
Состав комиссии:
Начальник отдела ЭиБД Акмолинского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Начальник ОЭ Акмолинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»
Главный энергетик Акмолинского областного филиала ТОО «КАЖсервис»