## ВД_2-1
[10 empty] | УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ | УТВЕРЖДАЮ
" _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________ | " _____ " ______________________
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ | ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
| на | на | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью | текущий ремонт по адаптации объекта для обеспечения доступности лиц с инвалидностью
| на | на
Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от: | Мы, нижеподписавшиеся, в составе представителей от:
Заказчика | Заказчика | Заказчика | Заказчика | Заказчика
Заказчика | Заказчика | Заказчика | Заказчика | Заказчика
произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ | произвели осмотр с целью определения видов и объёмов ремонтно-строительных работ
Для
Для
по адресу | по адресу | по адресу | по адресу
по адресу | по адресу | по адресу | по адресу
и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее: | и установили следующее:
№ п/п | № п/п | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4
|  | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы | Проемы
1 | 1 | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | Разборка заполнения проема дверного деревянного | м2 | 17.01
2 | 2 | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | Демонтаж блока дверного стального однопольного в кирпичных стенах | м2 | 2.1
3 | 3 | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов | м2 проемов | 2.94
4 | 4 | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 в монолитных железобетонных стенах с установкой приборов и наличников | м2 | 18.9
9 | 9 | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | Устройство дверного откоса панелями из ПВХ, ширина до 400 мм | м2 | 6
|  | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты | Туалеты
10 | 10 | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | Устройство конструкций из ПВХ профилей перегородок с дверным блоком | м2 | 15.9
14 | 14 | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1,5 кирпича для водогазопроводных труб. Пробивка вручную | отверстие | 3
15 | 15 | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | Отверстия в местах прохода трубопроводов в чистых перегородках. Заделка | отверстие | 3
16 | 16 | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным | комплект | 2
19 | 19 | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя | комплект | 1
22 | 22 | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | Стены, потолки простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 49.7
23 | 23 | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 11.9
24 | 24 | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборнной конструкции потолка | м2 окрашиваемой поверхности | 11.9
25 | 25 | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями | м2 | 19.8
26 | 26 | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены | м2 окрашиваемой поверхности | 19.8
27 | 27 | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм | м2 | 18
29 | 29 | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию | м2 поверхности облицовки | 18
30 | 30 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 11.9
31 | 31 | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | Полы из керамических плиток. Разборка покрытия | м2 | 11.9
32 | 32 | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм, по основаниям (стяжкам) бетонным и цементным | м2 стяжки | 11.9
33 | 33 | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей | м2 покрытия | 11.9
34 | 34 | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | Установка вентилятора радиального, масса до 0,05 т | вентилятор | 1
37 | 37 | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | Светильники с лампами люминесцентными. Смена | шт. | 3
39 | 39 | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | Выключатели, розетки. Смена | шт. | 3
42 | 42 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | Пробивка борозды в стене кирпичной, площадь сечения до 20 см2 | м борозд | 16
43 | 43 | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде | м | 16
45 | 45 | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр до 20 мм | м трубопровода | 3
50 | 50 | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | Трубопроводы, толщина стенки трубопровода 2-4 мм. Врезка штуцера из углеродистой стали в трубопроводы, диаметр штуцера 14-25 мм | шт. | 1
51 | 51 | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 50 мм | м трубопровода | 1
53 | 53 | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм | м трубопровода | 29.5
59 | 59 | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм | врезка | 1
|  | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы | Прочие работы
61 | 61 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 2.19
62 | 62 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км | т·км | 10.96
| Заказчик | Составил | Составил | Составил | Составил | Составил
[7 empty] | [должность, | подпись (инициалы, фамилия)] | подпись (инициалы, фамилия)] | подпись (инициалы, фамилия)]
|  | Проверил | Проверил | Проверил | Проверил | Проверил
[7 empty] | [должность, | подпись (инициалы, фамилия)] | подпись (инициалы, фамилия)] | подпись (инициалы, фамилия)]