Техническая спецификация

на услуги поверки  (калибровки) средств измерений и оборудований

Наименование услуги: Поверка средств измерений и оборудований.

Срок оказания услуг: в течение 15 календарных дней с момента письменной подачи заявки на портале государственных закупок. Заявки будут подаваться поэтапно, согласно графикам поверки филиалов АО «КазАгрЭкс». В стоимость услуги должны быть включены все расходы за счет Поставщика.

Услуги по поверке средств измерений (услуги по поверке лабораторного оборудования) участвуют потенциальные поставщики, согласно имеющие поверочную лабораторию аккредитованную в соответствие с законом РК «Об аккредитации в области оценки соответствия». Иметь в штате квалифицированных специалистов для оказания данных услуг.

По окончании оказания услуг Поставщик должен выдать сертификат о поверке, о калибровке с указанием значения неопределенности измерении.

Общее количество поверяемых средств измерений – 141 шт. Оказать услугу строго по нижеперечисленному перечню и указанного адреса.

| № п/п | Наименование | Тип | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Астана, проспект Республики, 64/3 |  |  |  |
| 1 | Анализатор инфракрасный | Inframatic 8620,8600 | 1 |
| 2 | Анализатор определения количества и качества клейковины | Glutomatik 2200 | 1 |
| 3 | Анализатор числа падения (калибровка) | Falling Number 1800 | 1 |
| 4 | Весы лабораторные электронные | SPS2002F, НМ-200, 440(KERN +440-33N), ВК -3000,1, SPS2001F, HF-1200G, RADWAG 200, MT (MT 3 B1 ДА), MW-120, MW-1200 | 24 |
| 5 | Гигрометр психрометрический | ВИТ-1,ВИТ-2 | 23 |
| 6 | Измеритель деформации клейковины | ИДК-1 | 1 |
| 7 | Иономер | И-160МИ, И-130 | 2 |
| 8 | КФК | КФК-2 | 2 |
| 9 | Микрошприц | MШ-10, MШ-1 | 6 |
| 10 | Набор гирь | Г-4-1111,10 | 3 |
| 11 | Печь муфельная | Carbolite OAF-11/1 | 1 |
| 12 | Термометр | ТПК, ТПК-М | 2 |
| 13 | Термометр | жидкостные | 8 |
| 14 | Манометр | ТМ(ТМ2) | 1 |
| 15 | Шкаф сушильный | СЭШ-3М | 16 |
| 16 | Термостат |  | 20 |
| 17 | Электрод сравнения | ЭСр-10103 | 2 |
| 18 | Сито |  | 23 |
| 19 | Линейка измерительная металлическая |  | 4 |
|  | Итого: |  | 141 |

- Поверка средств измерений должна быть проведена аккредитованной поверочной лабораторией.

- Место проведения поверки/калибровки – в поверочной аккредитованной лаборатории поставщика, либо по месту нахождения приборов.

- При поверке/калибровке средств измерений должна обеспечиваться прослеживаемость применяемых для поверки эталонов единиц величин, поверяемых средств измерений до государственных эталонов единиц величин Республики Казахстан, а в случае их отсутствия к национальным эталонам единиц величин других государств, степень эквивалентности которых подтверждена в базе данных ключевых сличений Международного бюро мер и весов.

- Заказчик обеспечивает доставку прибора в поверочную лабораторию и возврат на место экплуатации.

- Все сопутствующие расходы входят в стоимость поверки.Поставщик несет полную материальную ответственность за приборы, полученные им для поверки/калибровки и обязан возместить их стоимость в случае повреждения, утраты и т.д.

- Форма завершения:

Предоставление «Исполнителем» документов о поверки/калибровке (Сертификат поверки или Свидетельство о калибровке), при отрицательных результатах выдается извещение о непригодности прибора.

- Гарантийный срок: после оказания услуг 12 месяцев.

- Место оказания Услуг: г. Астана, проспект Республики, 64/3.

Необходимо предоставить и прикрепить сканированную версию следующего документа после исполнения своих обязательств АВР Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562 Форма Р-1, один подписанный оригинал экземпляра предоставить в офис г. Астана Республика 64/3.

Контактный телефон: +7 775 180 0802.

Өлшеу құралдары мен жабдықтарды тексеріп-қарау (калибрлеу) қызметтеріне арналған техникалық ерекшелік

Қызметтің атауы: Өлшеу құралдары мен жабдықтарын тексеріп салыстыру (поверка) қызметі.

Қызмет көрсету мерзімі: мемлекеттік сатып алу порталында жазбаша өтінім берілген сәттен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде. Өтінімдер «Қазагрэкс» АҚ филиалдарының тексеріп салыстыру кестелеріне сәйкес кезең-кезеңімен беріледі. Қызмет құнына Жеткізушінің есебінен барлық шығыстар енгізілуі тиіс.

Өлшеу құралдарын тексеріп салыстыру (зертханалық жабдықтарды тексеріп салыстыру) қызметтерін Қазақстан Республикасының «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Заңына сәйкес аккредиттелген тексеріп салыстыру зертханасы бар әлеуетті өнім берушілер көрсетеді. Қызметті көрсету үшін Жеткізушінің штатында білікті мамандар болуы тиіс.

Қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Жеткізуші өлшеу белгісіздігінің мәні көрсетілген тексеріп салыстыру (поверка) сертификатын және калибрлеу сертификатын ұсынуға міндетті.

Тексеріп салыстыруға жататын өлшеу құралдарының жалпы саны – 141 дана. Қызмет төменде көрсетілген тізбеге және көрсетілген мекенжайлар бойынша қатаң түрде көрсетілуі тиіс.

| № п/п | Атауы | Тип | Дана саны, данасы |
| --- | --- | --- | --- |
| Астана қаласы, Республика даңғылы, 64/3. |  |  |  |
| 1 | Инфрақызыл анализатор | Inframatic 8620,8600 | 1 |
| 2 | Желімтіктің мөлшері мен сапасын анықта анализатор | Glutomatik 2200 | 1 |
| 3 | Құлау саны анализаторы (калибрлеу) | Falling Number 1800 | 1 |
| 4 | Электронды зертханалық таразы | SPS2002F, НМ-200, 440(KERN +440-33N), ВК -3000,1, SPS2001F, HF-1200G, RADWAG 200, MT (MT 3 B1 ДА), MW-120, MW-1200 | 24 |
| 5 | Психрометрлік гигрометр | ВИТ-1,ВИТ-2 | 23 |
| 6 | Клейковина деформациясын өлшегіш | ИДК-1 | 1 |
| 7 | Иономер | И-160МИ | 2 |
| 8 | КФК | КФК-2 | 2 |
| 9 | Микрошприц | MШ-10, MШ-1 | 6 |
| 10 | Кір тастарының жиынтығы | Г-4-1111,10 | 3 |
| 11 | Мұфельді пеш | Carbolite OAF-11/1 | 1 |
| 12 | Термометр | ТПК | 2 |
| 13 | Термометр | Сұйықтық | 8 |
| 14 | Манометр | ТМ(ТМ2) | 1 |
| 15 | Кептіру шкафы | СЭШ-3М | 16 |
| 16 | Термостат |  | 20 |
| 17 | Салыстырмалы электрод | ЭСр-10103 | 2 |
| 18 | Елек |  | 23 |
| 19 | Металл өлшеуіш сызғыш |  | 4 |
|  | Барлығы: |  | 141 |

1. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру аккредиттелген салыстырып тексеру зертханасында жүргізілуі тиіс.

2. Салыстырып тексеру/калибрлеу жүргізілетін орын – Жеткізушінің аккредиттелген салыстырып тексеру зертханасы немесе өлшем құралдары орналасқан жер.

3. Өлшем құралдарын салыстырып тексеру/калибрлеу кезінде салыстырып тексеруге қолданылатын эталондардың, салыстырып тексерілетін өлшем құралдарының Қазақстан Республикасы бірліктерінің мемлекеттік эталондарына дейінгі қадағаланушылығы қамтамасыз етілуі тиіс, ал олар болмаған жағдайда эквиваленттілік дәрежесі Халықаралық өлшемдер және салмақтар бюросының негізгі салыстырулар деректер базасында расталған басқа мемлекеттердің ұлттық эталондарына дейін қамтамасыз етілуі тиіс.

4. Тапсырыс беруші аспапты салыстырып тексеру зертханасына жеткізуді және оны пайдалану орнына кері қайтаруды қамтамасыз етеді.

5. Барлық ілеспе шығындар салыстырып тексеру құнына енгізіледі. Жеткізуші салыстырып тексеру/калибрлеу үшін өзіне берілген аспаптардың сақталуына толық материалдық жауапкершілік көтереді және олардың бүлінуі, жоғалуы және басқа да жағдайларда олардың құнын өтеуге міндетті.

6. Қызмет көрсетудің аяқталу нысаны:

Орындаушы салыстырып тексеру/калибрлеу туралы құжаттарды (Салыстырып тексеру сертификаты немесе Калибрлеу туралы куәлік) ұсынады, ал теріс нәтижелер алынған жағдайда аспаптың пайдалануға жарамсыздығы туралы хабарлама беріледі.

7. Кепілдік мерзімі: қызметтер көрсетілген күннен бастап 12 ай.

8. Қызмет көрсету орны: Астана қаласы, Республика даңғылы, 64/3.

Қызметтеріңізді орындағаннан кейін келесі құжаттың сканерленген нұсқасын ұсыну және қоса тіркеу қажет: Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығына 50-қосымша, Р-1 нысаны бойынша АВР. Қол қойылған түпнұсқа бір данасын Астана қ., Республика даңғылы 64/3 мекенжайындағы кеңсеге тапсыру қажет

Байланыс телефоны: +7 775 180 0802.