Замена тепловычислителя ВКТ-7, настройка. На тепловом узле по адресу Исиналиева 6/9, прибор приобретается, устанавливается поставщиком. Настройка и наладка прибора производится поставщиком. Демонтаж старого прибора.

Гарантия 12 мес.